## MAESTRO_00
El objeto del presente excel es describir las validaciones existentes en el sistema y que van a ser aplicadas a la informacion presentada por las empresas distribuidoras. Las validaciones se han estructurado en dos fases, una primera fase que devuelve con carácter inmediato los errores detectados a la presentación del fichero y que impide su carga hasta que todos hayan sido solucionados y una segunda fase, en la que tras haber sido superada la primera efectua la carga en el sistema y devuelve a la empresa distribuidora a traves de la correspondiente notificación en su expediente retributivo RDE/DE/R1-XXX/18 el detalle de las incidencias individualizadas detectadas por el sistema. Es preciso aclarar y que las empresas distribuidoras sean conscientes de ello, que durante la segunda fase, pueden existir errores de validacion que pueden ser ocultados por otros errores y que hasta que no se resuelvan los errores que los ocultan, no aparezcan todos los errores existentes en las declaraciones de las empresas. A continuación se muestra un codigo de colores, que permitira indicar en cada una de las pestañas de validacion, la fase a la que pertenece.
| Validaciones fase 1 | Comunicación - notificacion de sede electronica
| Validaciones fase 2 | Aparente suficiencia
| Validaciones fase 3 | Notificacion de CUPS en conflicto con otras distribuidoras y que no seran considerados en ROTD en propuesta de retribucion 2019.

## Ficheros
FICHERO ZIP |  |  |  |  | ** Empresas obligadas a presentar fichero AUDITORIA_R1-XXX.xlsx
CIR4_2015_AAAAMMDD_R1-XXX_2017.zip |  |  |  |  | R1-001 | R1-021 | R1-036 | R1-050 | R1-133
[5 empty] | R1-002 | R1-022 | R1-037 | R1-052 | R1-174
[5 empty] | R1-003 | R1-023 | R1-038 | R1-053 | R1-175
FICHERO | OBLIGATORIO EMPRESAS **** | RESTO EMPRESAS | OBLIGATORIO EMPRESA R1-000 |  | R1-005 | R1-025 | R1-039 | R1-054 | R1-199
CIR4_2015_0_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-008 | R1-026 | R1-040 | R1-056 | R1-294
CIR4_2015_1_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  |  | R1-027 | R1-041 | R1-057 | R1-299
CIR4_2015_1bis_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-014 | R1-028 | R1-042 | R1-058
CIR4_2015_2_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-015 | R1-029 | R1-043 | R1-059
CIR4_2015_2A_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-016 | R1-030 | R1-044 | R1-060
CIR4_2015_2B_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-017 | R1-032 | R1-046 | R1-062
CIR4_2015_3_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-018 | R1-033 | R1-047 | R1-076
CIR4_2015_4_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No |  | R1-019 | R1-034 | R1-048 | R1-090
CIR4_2015_5_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No |  | R1-020 | R1-035 | R1-049 | R1-115
CIR4_2015_6_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No
CIR4_2015_7_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No
CIR4_2015_9_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No | *****
CIR4_2015_10_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | **** Empresas obligadas a presentar dichos ficheros
CIR4_2015_11_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-001 | R1-008
CIR4_2015_12_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-002 | R1-009
CIR4_2015_12bis_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-003 | R1-299
CIR4_2015_13_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No |  | R1-005
CIR4_2015_13bis_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_13C_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_14_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_15_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_16_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_17_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_18_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No
CIR4_2015_19bis_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_20_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_26_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_26bis_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_26C_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_26D_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_26E_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No
CIR4_2015_26F_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No
CIR4_2015_26G_R1-XXX_2017.txt | Sí | No | No
CIR4_2015_28_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_28bis_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
CIR4_2015_29_R1-XXX_2017.txt | No | No | Sí
CIR4_2015_29bis_R1-XXX_2017.txt | No | No | Sí
CIR4_2015_29C_R1-XXX_2017.txt | No | No | Sí
CIR4_2015_29D_R1-XXX_2017.txt | No | No | Sí
CIR4_2015_30_R1-XXX_2017.txt | No | No | Sí
CIR4_2015_30bis_R1-XXX_2017.txt | No | No | Sí
CIR4_2015_31_R1-XXX_2017.txt | Sí | Sí | No
impuestos_R1-XXX.txt | Sí | Sí | no
DEC_RESP_R1-XXX.pdf | ** | ** | **
CIRA/R1-XXX_AUDITORIA.xlsx (ó .xls) | ** | ** | **
DIRECTORIO
CIRA | *** | *** | ***
CIIA | *** | *** | ***
* Es obligatorio para las empresas que no tienen que aportar fichero de auditoría
Observaciones
** Si una empresa que está obligada a presentar la declaración responsable y entrega el fichero de auditoría ya no será necesario que aporte la declaración responsable
*** Si está obligado a presentar auditoría entonces es obligatorio que existan los directorios CIRA y CIIA
El fichero de auditoría puede tener extensión xlsx o xls y debe corresponderse con el formato establecido por la CNMC disponible en esta dirección: https://sede.cnmc.gob.es/sites/default/files/2018-05/R1-XXX_AUDITORIA_1.xlsx
Se permiten subdirectorios dentro del fichero ZIP
***** En adelante, se comprueba la correspondencia de las trazas declaradas en el formulario 9, con la longitud declarada en el tramo, con el objeto de verificar la adecuada correspondencia entre ambas. Se evaluará en primera aplicación un diferencial máximo del 30% y en segunda aplicación del 15%.

## CIR4_2015_0_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_0_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
NOMBRE_EMPRESA | Cadena | 120 | No | Sí
CIF | Cadena | 9 | Sí | Sí
EMAIL | Cadena | 120 | No | Sí
PERSONA_CONTACTO | Cadena | 120 | No | Sí
CARGO_PERSONA_CONTACTO | Cadena | 120 | No | Sí
TELEFONO_PERSONA_CONTACTO | Cadena | 9 | Sí | Sí
NIF_REPRESENTANTE | Cadena | 9 | Sí | Sí
PRESENTA_AUDITORIA | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1;2
TIPO_EMPRESA | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## CIR4_2015_1_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_1_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | No
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
CNAE | Cadena | 5 | No | Sí
EQUIPO_MEDIDA | Cadena | 3 | Sí | Sí | SMT;MEC;CNA
COD_TARIFA | Cadena | 3 | No | Sí
ZONA_CALIDAD | Cadena | 2 | No | Sí | U;RC;RD;SU
CUPS | Cadena | 22 | No | Sí | Comienza por ES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TIPO_CONEXION | Cadena | 1 | Sí | No | A;S
TENSION_ALIMENTACION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >=0
ESTADO_CONTRATO | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
POTENCIA_CONTRATADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
POTENCIA_FACTURADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
POTENCIA_ADSCRITA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
ENERGIA_ACTIVA_ANUAL_CONSUMIDA | Decimal | 12 + 3 | No | Sí | >=0
ENERGIA_REACTIVA_ANUAL_CONSUMIDA | Decimal | 12 + 3 | No | No | >=0
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_1bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_1bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
CUPS | Cadena | 22 | No | Sí | Comienza por ES
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I3101;I3102
FECHA_INST_EQUIPO_MEDIDA | Cadena | 7 | Sí | Sí | mm/aaaa
NUM_LECTURAS | Entero | 7 | No | Sí | >=0
CAMBIO_TITULARIDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
BAJA_SUMINISTRO | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_2_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_2_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | No
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
EQUIPO_MEDIDA | Cadena | 3 | Sí | Sí | SMT;MEC;CNA
CUPS | Cadena | 22 | No | No | Comienza por ES
COD_DIS_DECLARANTE | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_DIS_CLIENTE | Cadena | 6 | Sí | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TIPO_CONEXION | Cadena | 1 | Sí | Sí | A;S
TENSION_ALIMENTACION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA_MAX_DEMANDADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
ENERGIA_ACTIVA_ANUAL_CONSUMIDA | Decimal | 12 + 3 | No | No
ENERGIA_REACTIVA_ANUAL_CONSUMIDA | Decimal | 12 + 3 | No | No
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_2A_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_2A_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_MERCADO | Cadena | 30 | No | Sí
COD_DIS_DECLARANTE | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_DIS_CONECTA | Cadena | 6 | No | Sí
COD_FRONTERA_REE | Cadena | 30 | No | Sí
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400

## CIR4_2015_2B_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_2B_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_MERCADO | Cadena | 30 | No | Sí
COD_DIS_DECLARANTE | Cadena | 6 | Sí | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]

## CIR4_2015_3_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_3_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | No
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
EQUIPO_MEDIDA | Cadena | 3 | Sí | Sí | SMT;MEC;CNA
COD_GD | Cadena | 20 | No | No
CIL | Cadena | 25 | No | Sí | Comienza por ES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I42;I43
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TIPO_CONEXION | Cadena | 1 | Sí | No | A;S
TENSION_ALIMENTACION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA_INSTALADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
ENERGIA_ACTIVA_ANUAL_PRODUCIDA | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
ENERGIA_ACTIVA_ANUAL_CONSUMIDA | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
ENERGIA_REACTIVA_ANUAL_PRODUCIDA | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
ENERGIA_REACTIVA_ANUAL_CONSUMIDA | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_4_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_4_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_CHA | Cadena | 10 | No | No
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
SUPERFICIE_ELECTRIFICAR | Decimal | 8 + 2 | No | No | >=0
USO_PREDOMINANTE_PREVISTO | Cadena | 1 | Sí | No | 0;1
NUM_SUMINISTROS_BT | Entero | 10 | No | No
NUM_SUMINISTROS_MT | Entero | 10 | No | No
NUM_SUMINISTROS_AT | Entero | 10 | No | No
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
POTENCIA_TOTAL_SOLICITADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
ANIO_PREVISTO | Entero | 4 | Sí | Sí | > 2017 <= 2023
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_5_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_5_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_CHS | Cadena | 10 | No | No
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
TIPO | Cadena | 3 | Sí | Sí | CMT;CAT
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TIPO_CONEXION | Cadena | 1 | Sí | Sí | A;S
TENSION_ALIMENTACION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA_TOTAL_SOLICITADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >=0
ANIO_PREVISTO | Entero | 4 | Sí | Sí | > 2017 <= 2023
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_6_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_6_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | No
UTM_X | Decimal | 12 +3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 +3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 +3 | No | No
TIPO | Cadena | 3 | Sí | Sí | CMT;CAT
COD_TARIFA | Cadena | 3 | Sí | Sí | 011;11;012;12;013;13;14;014;15;015;016;16;021;21;024;24;31;031;032;32;33;033;041;41;51;051;52;052;61;061;62;062;64;064;65;065; 066;66;67;067;71;071;72;072;73;073;74;074;75;075;76;076;081;81;082;82;084;84;085;85;086;86;087;87;91;091;92;092;94;094;95;095; 96;096;097;97;101;102;103;111;112;113;122;123;124;131;132;133;134;141;142;143;144;151;152;153;154;155;156;157;299;300;401;402; 403;404;405;406;407;408;410;411;412;413;414;415;416;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;441;442;500;501;502;503;504; 505;511;512;513;514;515;516;521;524;532;533;600;601;602;603;604;700
CUPS | Cadena | 22 | No | Sí | Comienza por ES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TIPO_CONEXION | Cadena | 1 | No | Sí | A;S
TENSION_ALIMENTACION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA_SOLICITADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >0
ANIO_PREVISTO | Entero | 4 | Sí | Sí | > 2017 <= 2023
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_7_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_7_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I42;I43;
COD_GD | Cadena | 20 | No | No
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TIPO_CONEXION | Cadena | 1 | Sí | Sí | A;S
TENSION_ALIMENTACION_PREVISTA | Decimal | 4 + 3 | Sí | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA_SOLICITADA | Decimal | 11 +3 | No | Sí | >0
ENERGIA_ACTIVA_ANUAL_PRODUCIR | Decimal | 12 + 3 | No | Sí | >0
ENERGIA_REACTIVA_ANUAL_PRODUCIR | Decimal | 12 +3 | No | Sí
ANIO_PREVISTO | Entero | 4 | Sí | Sí | > 2017 <= 2023
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_10_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_10_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
TRAMO | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO_INICIAL | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO_FINAL | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I202;I203;I204;I205
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
NIVEL_TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
LONGITUD | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0
NUM_CIRCUITOS | Entero | 1 | Sí | Sí | <=6
TIPO | Cadena | 1 | Sí | Sí | T;D;S
R | Decimal | 3 + 6 | No | Sí
X | Decimal | 3 + 6 | No | Sí
INTENSIDAD_MAX | Decimal | 3 + 6 | No | Sí | >=0
ESTADO_OPERACION_HABITUAL | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_11_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_11_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
CT | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I223;I224
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 +3 | No | No
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
NIVEL_TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
TIPO | Cadena | 1 | Sí | Sí | I;C;L;S
POTENCIA | Decimal | 5 + 3 | No | Sí | >=0
ENERGIA_ANUAL_CIRCULADA | Decimal | 9 + 3 | No | Sí | >0
DEMANDA_PICO_ACTIVA | Decimal | 7 + 3 | No | No
DEMANDA_PICO_REACTIVA | Decimal | 7 + 3 | No | No
NUM_SALIDAS_USADAS | Entero | 2 | No | Sí
NUM_MAXIMO_SALIDAS | Entero | 2 | No | No
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
NUM_MAXIMO_MAQUINAS | Entero | 2 | No | No
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_12_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_12_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
CT | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I270;I271;I272;I273;I274
MAQUINA | Cadena | 20 | No | Sí
POTENCIA_MAQUINA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >0
PERDIDAS_VACIO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí
PERDIDAS_CORTOCIRCUITO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_12bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_12bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
CT | Cadena | 20 | No | Sí
MAQUINA | Cadena | 20 | No | Sí
POSICION | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I28;I26
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
FECHA_SERVICIO | Entero | 4 | Sí | Sí | 1898 < aaaa < 2018
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_13_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_13_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I210;I211;I212;I213;I214
DENOMINACION | Cadena | 20 | No | Sí
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + +3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_13bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_13bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
PARQUE | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I280,I281, I282;I283;I284
TIPO_PARQUE | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1;2;3
TENSION_PARQUE | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_13C_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_13C_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
PARQUE | Cadena | 20 | No | Sí
POSICION | Cadena | 25 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I28A;I28B;I28C
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
FECHA_SERVICIO | Entero | 4 | Sí | Sí | 1898 < aaaa < 2018
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_14_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_14_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
MAQUINA | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I270;I271;I272;I273;I274
PARQUE_LADO_ALTA | Cadena | 20 | No | Sí
PARQUE_LADO_BAJA | Cadena | 20 | No | Sí
POTENCIA_INSTALADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí
POTENCIA_PICO_ACTIVA | Decimal | 11 + 3 | No | No
POTENCIA_PICO_REACTIVA | Decimal | 11 + 3 | No | No
ENERGIA_ANUAL | Decimal | 12 + 3 | No | No | >=0
PERDIDAS_VACIO | Decimal | 5 + 3 | No | Sí
PERDIDAS_CORTOCIRCUITO | Decimal | 5 + 3 | No | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí
ESTADO_FUNCIONAMIENTO | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_15_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_15_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | No
ELEMENTO_FIABILIDAD | Cadena | 20 | No | Sí
TRAMO | Cadena | 20 | No | No
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I262;I263;I264
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
NIVEL_TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_16_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_16_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
CONDENSADOR | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I242;I243;I244;I245
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
NIVEL_TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA_INSTALADA | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >0
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_17_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_17_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
TRAMO | Cadena | 20 | No | Sí
REGULADOR_TENSION | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I252;I253;I254
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 +3 | No | No
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
RESISTENCIA | Decimal | 3 + 6 | No | No
REACTANCIA | Decimal | 3 + 6 | No | No
TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
POTENCIA | Decimal | 5 + 3 | No | Sí | > 0
STEP | Decimal | 1 + 5 | No | Sí
TOMA_MINIMA | Decimal | 1 + 3 | No | Sí
TOMA_MAXIMA | Decimal | 1 + 3 | No | Sí
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROPIEDAD | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_18_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_18_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
TENSION | Decimal | 4 + 3 | No | Sí | >0.1 <=400
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_19bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_19bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí
DESCRIPCION | Cadena | 20 | No | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
FECHA_INCORPORACION | Fecha | 10 | No | Sí | aaaa ó dd/mm/aaaa
INMOVILIZADO_BRUTO | Decimal | 9 + 2 | No | Sí | >0
AMORTIZACION_ACUMULADA | Decimal | 9 + 2 | No | Sí

## CIR4_2015_20_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_20_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
CUPS | Cadena | 22 | No | Sí | Comienza por ES
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I20;I22;I21
COD_INSTALACION | Cadena | 20 | No | Sí

## CIR4_2015_26_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_CECO | Cadena | 4 | Sí | Sí | C1;C101;C102;C103;C104;C106;C107;C2;C201;C202;C203;C3;C31;C311;C32;C321; C4;C401;C402;C403;C404;C5;C501;C502;C503;C504;C505;C506;C6;C601;C602;C603; C604;C605;C606;C607;C608;C609;C7;C701;C704;C705;C706;C711;C712;C713;C714; C715;C716;C717;C718;C720;C721;C722;C723;C724;C8;C801;C802;C803;C804;C805; C806;C807;C808;C809;C810;C811
OPEX | Decimal | 9 + 2 | No | No | >=0
GFA | Decimal | 9 + 2 | No | No | >=0
INGRESOS | Decimal | 9 + 2 | No | No | <=0
COD_PRV | Cadena | 3 | Sí | No | P01;P02;P03;P04;P05;P06;P07;P08;P09;P10;P11;P12;P13;P14;P15;P16;P17;P18; P19;P20;P21;P22;P23;P24;P25;P26;P27;P28;P29;P30;P31;P32;P33;P34;P35;P36; P37;P38;P39;P40;P41;P42;P43;P44;P45;P46;P47;P48;P49;P50;P51;P52
COD_INS | Cadena | 5 | Sí | No | A2021;A2022;A2023;A2027;A2028;A2031;A2032;A2033;A2037;A2038;A2041; A2042;A2043;A2047;A2048;A2051;A2054;A2057;A2121;A2122;A2123;A2124; A2131;A2132;A2133;A2134;A2141;A2142;A2143;A2144;A2251;A2252;A2253; A2254;A2300;A2420;A2430;A2440;A2520;A2530;A2540;A2621;A2622;A2623; A2631;A2632;A2633;A2641;A2642;A2643;A2644;A2900;A3101;A3102;A3103; A3104;A3105;A3106;A3107;A3108;A3109;A3110;A3111;A3112;A3113;A3114; A3115;A3116;A3117;A3118;A3119;A3120;A3121;A3122;A3123;A3124
UNIDADES | Decimal | 8 + 3 | No | No | >0
UNIDADES2 | Decimal | 8 + 3 | No | No

## CIR4_2015_26bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
NEGOCIO | Cadena | 1 | Sí | Sí | 1;2;3;4;5
COD_BSS | Cadena | 8 | No | Sí
DESCRIPCION | Cadena | 20 | No | Sí
COD_CECO | Cadena | 4 | Sí | Sí | C1;C101;C102;C103;C104;C106;C107;C2;C201;C202;C203;C3;C31;C311;C32;C321; C4;C401;C402;C403;C404;C5;C501;C502;C503;C504;C505;C506;C6;C601;C602;C603; C604;C605;C606;C607;C608;C609;C7;C701;C704;C705;C706;C711;C712;C713;C714; C715;C716;C717;C718;C720;C721;C722;C723;C724;C8;C801;C802;C803;C804;C805; C806;C807;C808;C809;C810;C811
OPEX | Decimal | 16 + 2 | No | Sí
GFA | Decimal | 16 + 2 | No | Sí
INGRESOS | Decimal | 16 + 2 | No | Sí | <=0

## CIR4_2015_26C_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26C_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_CECO | Cadena | 4 | Sí | Sí | C1;C101;C102;C103;C104;C106;C107;C2;C201;C202;C203;C3;C31;C311;C32;C321; C4;C401;C402;C403;C404;C5;C501;C502;C503;C504;C505;C506;C6;C601;C602;C603; C604;C605;C606;C607;C608;C609;C7;C701;C704;C705;C706;C711;C712;C713;C714; C715;C716;C717;C718;C720;C721;C722;C723;C724;C8;C801;C802;C803;C804;C805; C806;C807;C808;C809;C810;C811
COD_TAREA | Cadena | 1 | Sí | Sí | 1;2;3;4;5
OPEX | Decimal | 16 + 2 | No | Sí | >=0
GFA | Decimal | 16 + 2 | No | Sí | >=0
INGRESOS | Decimal | 16 + 2 | No | Sí | <=0

## CIR4_2015_26D_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26D_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
NUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
TASA_OCUPACION | Decimal | 9 + 2 | No | Sí | >=0
ANIO_REFERENCIA | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_26E_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26E_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
CIA | Cadena | 6 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
EJECUCION | Cadena | 1 | Sí | Sí | S;D
NIVEL_TENSION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0
POTENCIA | Decimal | 7 + 3 | No | Sí
INVERSION_ACTUACION | Decimal | 14 + 2 | No | Sí | >=0
COSTE_ACTUACION | Decimal | 14 + 2 | No | Sí | >=0
INGRESO_ACTUACION | Decimal | 14 +2 | No | Sí | >=0
ANIO_REFERENCIA | Entero | 4 | Sí | Sí

## CIR4_2015_26F_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26F_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
CODIGO_OPERACION | Cadena | 8 | No | Sí
TIPO_PV | Cadena | 1 | Sí | Sí | 1;2;3;4;5;6
TIPO_OPERACION | Cadena | 1 | Sí | Sí | a;b;c;d;e;f;g;h;1;2;3;4;5;6;7;8
RAZON_SOCIAL | Cadena | 200 | No | Sí
CIF_NIF | Cadena | 14 | No | Sí
DESCRIPCION | Cadena | 200 | No | Sí
IMPORTE | Decimal | 22 + 2 | No | Sí
MARGEN | Decimal | 3 + 2 | No | Sí

## CIR4_2015_26G_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_26G_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
COD_OPERACION | Cadena | 8 | No | Sí
COD_BSS | Cadena | 8 | No | Sí
CECO | Cadena | 4 | No | Sí
IMPORTE | Decimal | 22 + 2 | No | Sí

## CIR4_2015_28_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_28_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
ANIO | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_CTA | Cadena | 8 | No | Sí
AMORTIZACION_ACUMULADA | Decimal | 12 + 2 | No | No | <=0
SALDO_INMOVILIZADO | Decimal | 12 + 2 | No | No
INVERSIONES | Decimal | 12 + 2 | No | No
AMORTIZACION | Decimal | 12 + 2 | No | No | <=0
TRANSPASOS | Decimal | 12 + 2 | No | No
BAJAS | Decimal | 12 + 2 | No | No | <=0
SALDO_INMOBILIZADO_ANIO | Decimal | 12 + 2 | No | No | >=0
SUBVENCIONES | Decimal | 12 + 2 | No | No | >=0
SUBVENCIONES_PENDIENTES | Decimal | 12 + 2 | No | No | >=0
SALDO_INMOBILIZADO_NETO | Decimal | 12 + 2 | No | No | >=0

## CIR4_2015_28bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_28bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
ANIO | Entero | 4 | Sí | Sí
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_CTA | Cadena | 8 | No | Sí
AMORTIZACION_ACUMULADA | Decimal | 11 + 2 | No | Sí | <=0
SALDO_INMOVILIZADO | Decimal | 11 + 2 | No | Sí | >=0
ALTAS | Decimal | 11 + 2 | No | Sí | >=0
BAJAS | Decimal | 11 + 2 | No | Sí | <=0
SALDO_INMOBILIZADO_ANIO | Decimal | 16 + 2 | No | Sí | >=0

## CIR4_2015_29_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_29_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | No | Sí | Posición 2 comienza por 11
DENOMINACION | Cadena | 20 | No | Sí
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | No
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_29bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_29bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
TENSION_PARQUE | Decimal | 4 + 3 | No | Sí

## CIR4_2015_29C_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_29C_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | No | Sí
DENOMINACION | Cadena | 20 | No | Sí
UTM_X | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Y | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
UTM_Z | Decimal | 12 + 3 | No | Sí
MUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí
PROVINCIA | Cadena | 2 | No | Sí | [01 - 52]
NUDO | Cadena | 20 | No | No
TENSION_PARQUE | Decimal | 4 + 3 | No | No
ANIO_INCORPORACION_VIGENTE | Entero | 4 | Sí | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí

## CIR4_2015_29D_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_29D_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO | Cadena | 20 | No | Sí
TENSION_PARQUE | Decimal | 4 + 3 | No | Sí
ANIO_INCORPORACION_VIGENTE | Entero | 4 | Sí | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | aaaa

## CIR4_2015_30_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_30_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
MAQUINA | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO_BAJA | Cadena | 20 | No | Sí
POTENCIA_INSTALADA | Decimal | 5 + 3 | No | Sí | >0
ESTADO_FUNCIONAMIENTO | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
PROPIEDAD_REE | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION_VIGENTE | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017

## CIR4_2015_30bis_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_30bis_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
SUBESTACION | Cadena | 20 | No | Sí
MAQUINA | Cadena | 20 | No | Sí
NUDO_BAJA | Cadena | 20 | No | Sí
POTENCIA_INSTALADA | Decimal | 5 + 3 | No | Sí
ANIO_INCORPORACION | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017
ESTADO_FUNCIONAMIENTO | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
PROPIEDAD_REE | Cadena | 1 | Sí | Sí | 0;1
ANIO_INCORPORACION_VIGENTE | Entero | 4 | Sí | Sí | aaaa

## CIR4_2015_31_R1-XXX_2017.txt
CIR4_2015_31_R1-XXX_2017.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
ANIO | Entero | 4 | Sí | Sí | 2017
COD_DIS | Cadena | 6 | Sí | Sí
COD_NOTA | Cadena | 11 | No | Sí
NOMBRE_FICHERO_NOTAS | Cadena | 100 | No | Sí

## impuestos_R1-XXX.txt
impuestos_R1-XXX.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
AMBITO | Cadena | 1 | Sí | Sí | C;P;L
NUNICIPIO | Cadena | 4 | Sí | Sí | tc_municioios
PROVINCIA | Cadena | 2 | Sí | Sí | [01 - 52]
IMPORTE_DEVENGADO | Decimal | 9 + 2 | No | Sí
IMPORTE_SATISFECHO | Decimal | 9 + 2 | No | Sí
DENOMINACION | Cadena | 120 | No | Sí
DESCRIPCION | Cadena | 240 | No | Sí

## validaciones fase 2
ID_VALIDACION | COD_FICHERO | DESCRIPCION
840 | imp | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1148 | 0 | El Código de Distribuidor debe estar entre los distribuidores establecidos
14 | 1 | Código Tarifa no válida
28 | 1 | El Código de Distribuidor no esté entre los distribuidores establecidos
37 | 1 | El valor CUPS no debe estar repetido
842 | 1 | No se ha encontrado en el formulario 20 la conectividad a un centro de transformación para este cliente de baja tensión
843 | 1 | La distancia del cliente de baja tensión a su centro de transformación no puede superar los 5 km.
881 | 1 | El campo CNAE debe ser alguno de los definidos en el sistema
941 | 1 | El campo Municipio debe ser uno de los contenidos en el sistema
942 | 1 | El campo Provincia debe ser uno de los contenidos en el sistema
1140 | 1 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1149 | 1 | El campo NUDO es obligatorio para nivel de tension >= 1
1227 | 1 | La POTENCIA ADSCRITA no puede ser menor a la POTENCIA CONTRATADA
1228 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (416, 417,426) la potencia contratada (F1_POTENCIA_CONTRATADA) debe ser menor o igual 10
1229 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (418, 419,427) la potencia contratada (F1_POTENCIA_CONTRATADA) debe estar entre 10 y 15
1230 | 1 | La energia anual activa consumida (F1_ENERGIA_ANUAL_CONSUMIDA) no puede ser superior a 8784 veces la potencia adscrita del cliente (F1_POTENCIA_ADSCRITA)
1231 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (301,302,303,304,305,306,307,403,416, 417,426,418, 419,427) la tensión de alimentacion (F1_TENSION_ALIMENTACION) debe ser menor a 1
1232 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (308,309,310,404,441,442) la tensión de alimentacion (F1_TENSION_ALIMENTACION) debe estar entre 1 (incluido) y 36 (excluido)
1233 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (311,406) la tensión de alimentacion (F1_TENSION_ALIMENTACION) debe estar entre 36 (incluido) y 72,5 (excluido)
1234 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (312,407) la tensión de alimentacion (F1_TENSION_ALIMENTACION) debe estar entre 72,5 (incluido) y 145 (excluido)
1235 | 1 | Si el codigo de tarifa(F1_COD_TFA) es (313,408) la tensión de alimentacion (F1_TENSION_ALIMENTACION) debe ser mayor o igual que 145
1237 | 1 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
1243 | 1 | El CUPS no tiene un formato válido
1248 | 1 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
990 | 1bis | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
991 | 1bis | Instalación equipo de medida no valido
998 | 1bis | No se ha encontrado ningún registro en el formulario 1 ni en el 3 para el CUPS declarado.
1000 | 1bis | El valor CUPS no debe estar repetido
1236 | 1bis | Año de Instalación equipo de medida no valido, al ser posterior a la fecha de declaración
1244 | 1bis | El CUPS no tiene un formato válido
222 | 10 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
223 | 10 | El Código de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
229 | 10 | La posición 3 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Nivel de Tensión
230 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
231 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
232 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
233 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
234 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
235 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
236 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
237 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
238 | 10 | La posición 4 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Tipo y Número de Circuitos
241 | 10 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
245 | 10 | No debe existir dos registros con el mismo valor en el campo Tramo
250 | 10 | El valor del campo TRAMO debe existir en algún tramo del Formulario 9
1145 | 10 | Se están identificando Secciones de Baja Tensión para una instalación de Alta Tensión
1146 | 10 | Se están identificando Secciones de Alta Tensión para una instalación de Baja Tensión
1172 | 10 | El valor declarado en la tercera posición del CINI deberá ser coherente con el valor declarado en la séptima posición del mismo
1173 | 10 | El valor declarado en la tercera posición del CINI deberá ser coherente con el valor declarado en la séptima posición del mismo
1174 | 10 | El valor declarado en la tercera posición del CINI deberá ser coherente con el valor declarado en la séptima posición del mismo
1175 | 10 | El valor declarado en la tercera posición del CINI deberá ser coherente con el valor declarado en la séptima posición del mismo
1176 | 10 | Ha cambiado el nivel de tension con respecto al año anterior
1252 | 10 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
1253 | 10 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios (nudo final)
277 | 11 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
285 | 11 | No debe existir dos registros con el mismo valor en el campo CT
286 | 11 | No se ha encontrado ningun registro en el formulario 10 para este nudo
287 | 11 | Se han encontrado registros en los nudos del formulario 10, pero presentan errores.
1137 | 11 | El nivel de tensión declarado en el centro de transformación difiere de lo declarado el año anterior
1186 | 11 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
1187 | 11 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
1188 | 11 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1189 | 11 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
1239 | 11 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
1254 | 11 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
298 | 12 | No debe existir dos registros con el mismo valor en el campo CT y Maquina
300 | 12 | El campo CT debe existir en algún registro del Formulario 11
301 | 12 | El campo CT debe existir en algún registro del Formulario 11 que no tenga errores
1192 | 12 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
1130 | 12bis | El campo CT debe existir en algún registro del Formulario 11
1131 | 12bis | El campo Código identificativo de la posición no debe existir en el formulario 13c
1132 | 12bis | No debe existir dos registros con el mismo valor Código identificativo de la posición en el fichero declarado
1139 | 12bis | La posición declarada pertenece a un CT (Formulario 11) erroneo
1193 | 12bis | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
313 | 13 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
318 | 13 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
325 | 13 | No debe existir dos registros con el mismo valor en el campo Subestación
326 | 13 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 13BIS
327 | 13 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 13BIS y ésta no debe tener errores
1198 | 13 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
1199 | 13 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
1200 | 13 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1240 | 13 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
334 | 13bis | No debe existir dos registros con los mismos valores en los campos Subestación y Parque
336 | 13bis | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 13
337 | 13bis | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 13 y ésta no debe tener errores
1136 | 13bis | El campo 'F13BIS_PARQUE' esta duplicado en el fichero
1203 | 13bis | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
1204 | 13bis | El nivel de tensión declarado en el centro de transformación difiere de lo declarado el año anterior
1134 | 13c | El campo 'F13C_POSICION' esta duplicado en el fichero
1135 | 13c | No se ha encontrado el valor 'F13C_POSICION' en la tabla de posiciones de la declaración de inventario
1205 | 13c | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
355 | 14 | La Potencia Pico de Activa lado baja debe ser mayor que 0
356 | 14 | La Potencia Pico de Reactiva lado baja debe ser mayor que 0
357 | 14 | La Energía Anual Circulada debe ser mayor que 0
360 | 14 | No deben existir mas de dos registros con los mismos valores en los campos Subestación y Maquina
362 | 14 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 13
363 | 14 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 13 y ésta no debe tener errores
364 | 14 | Los campos "Parque lado alta" y "Parque lado baja" deben de existir en sendos registros del formulario 13bis para la misma subestación
365 | 14 | Los campos "Parque lado alta" y "Parque lado baja" deben de existir en sendos registros del formulario 13bis para la misma subestación
366 | 14 | Los campos "Parque lado alta" y "Parque lado baja" deben de existir en sendos registros del formulario 13bis para la misma subestación sin errores
367 | 14 | Los campos "Parque lado alta" y "Parque lado baja" deben de existir en sendos registros del formulario 13bis para la misma subestación sin errores
1207 | 14 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
390 | 15 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
391 | 15 | El Código de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
392 | 15 | El Código de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
394 | 15 | El Tramo o el Nudo es Obligatorio y no debe estar a nulo
397 | 15 | La posición 3 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Nivel de Tensión
399 | 15 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
407 | 15 | Para cada registro de Formulario 15, debe existir un registro en el Formulario 10 con el mismo valor de Tramo y Nudo o en el Formulario 13BIS
408 | 15 | Para cada registro de Formulario 15, debe existir un registro en el Formulario 10 con el mismo valor de Tramo y Nudo o en el Formulario 13BIS sin errores
409 | 15 | El valor declarado en el campo Nivel de Tensión debe ser igual al valor del mismo campo en el formulario 10
782 | 15 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
793 | 15 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
912 | 15 | No existe ningun valor en el campo “Nudo” o en el campo “Tramo” (o en ambos) del formulario 10.
1255 | 15 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
421 | 16 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
422 | 16 | El Código de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
423 | 16 | El Código de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
424 | 16 | El valor del campo Perteneciente a la compañía debe ser alguno de los existentes en la tabla TA_PERTENECE_COMPANIA
427 | 16 | La posición 6 del valor del campo CINI debe ser coherente con la Potencia Instalada
429 | 16 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
433 | 16 | En el caso de que la sexta posicion de CINI sea A, la Potencia Instalada debe ser menor que 1000
434 | 16 | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo Condensador
435 | 16 | Para cada registro de Formulario 16, debe existir un registro en el Formulario 10 con el mismo valor de Nudo o en el Formulario 13BIS
436 | 16 | Para cada registro de Formulario 16, debe existir un registro en el Formulario 10 con el mismo valor de Nudo o en el Formulario 13BIS sin errores
437 | 16 | El valor declarado en el campo Nivel de Tensión debe ser igual al valor del mismo campo en el formulario 10
783 | 16 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
794 | 16 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1209 | 16 | El nivel de tensión declarado en el centro de transformación difiere de lo declarado el año anterior
1256 | 16 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
451 | 17 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
455 | 17 | La posición 3 del valor del campo CINI debe ser coherente con el Nivel de Tensión
457 | 17 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
461 | 17 | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo Regulador de Tensión
462 | 17 | Para cada registro de Formulario 17, debe existir un registro en el Formulario 10 con el mismo valor de Tramo y Nudo o en el Formulario 13BIS
463 | 17 | Para cada registro de Formulario 17, debe existir un registro en el Formulario 10 con el mismo valor de Tramo y Nudo o en el Formulario 13BIS sin errores
464 | 17 | El valor declarado en el campo Nivel de Tensión debe ser igual al valor del mismo campo en el formulario 10
1212 | 17 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
1213 | 17 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
1214 | 17 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1215 | 17 | El nivel de tensión declarado en el centro de transformación difiere de lo declarado el año anterior
1241 | 17 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
1257 | 17 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
1218 | 18 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
1219 | 18 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
1220 | 18 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
1221 | 18 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1242 | 18 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
1258 | 18 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
55 | 2 | El código de Empresa Cliente debe estar como Empresa Distribuidora
56 | 2 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
57 | 2 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
69 | 2 | El código de Empresa debe corresponder con alguno de los distribuidores establecidos
773 | 2 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
785 | 2 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1245 | 2 | El CUPS no tiene un formato válido
1249 | 2 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
1152 | 2a | El Código de Distribuidor debe estar entre los distribuidores establecidos
1153 | 2a | El código de Empresa Cliente debe estar como Empresa Distribuidora
1154 | 2b | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
1155 | 2b | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
1156 | 2b | El Código de Distribuidor debe estar entre los distribuidores establecidos
1157 | 2b | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
490 | 20 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
493 | 20 | El Código de Distribuidor debe estar entre los distribuidores establecidos
494 | 20 | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo CUPS
501 | 20 | Si las 2 primeras posiciones son igual a 22, deberá existir algún registro en el Formulario 11 con el mismo COD_DIS, CINI y CT
502 | 20 | Si las 2 primeras posiciones son igual a 22, deberá existir algún registro en el Formulario 11 con el mismo COD_DIS, CINI y CT sin errores
503 | 20 | Si las 2 primeras posiciones son igual a 20, deberá existir algún registro en el Formulario 10 con el mismo COD_DIS, CINI y Código Instalación
504 | 20 | Si las 2 primeras posiciones son igual a 20, deberá existir algún registro en el Formulario 10 con el mismo COD_DIS, CINI y Código Instalación sin errores
505 | 20 | Si las 2 primeras posiciones son igual a 21, deberá existir algún registro en el Formulario 13 con el mismo COD_DIS, CINI y Subestación
506 | 20 | Si las 2 primeras posiciones son igual a 21, deberá existir algún registro en el Formulario 13 con el mismo COD_DIS, CINI y Subestación sin errores
1247 | 20 | El CUPS no tiene un formato válido
619 | 26 | Provincias debe ser alguno de los definidos en el Sistema
622 | 26 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
624 | 26 | Unidades no puede ser nulo para este COD_CECO
625 | 26 | Unidades2 no puede ser nulo para este COD_CECO
626 | 26 | Deberá tener valor no nulo en alguno de los campos OPEX, GFA, INGRESOS
627 | 26 | Si el COD_CECO es nivel de empresa debera tener valores nulos en los campos COD_PROV y COD_INS
628 | 26 | Si el COD_CECO es nivel de provincia debera tener valores no nulos en los campos COD_PROV
629 | 26 | Si el COD_CECO es nivel de instalación debera tener valores no nulos en los campos COD_INS
630 | 26 | Si el COD_INS no es nulo, el valor de Unidades debe ser no nulo en un subconjunto de COD_INS
631 | 26 | Si el COD_INS no es nulo, el valor de Unidades2 debe ser no nulo en un subconjunto de COD_INS
635 | 26 | Si el COD_CECO pertenece a nivel de empresa no pueden existir dos o mas registros con el mismo AÑO, COD_DIS, COD_CECO
636 | 26 | Si el COD_CECO pertenece a nivel de provincia no pueden existir dos o mas registros con el mismo AÑO, COD_DIS, COD_CECO, COD_PROV
637 | 26 | Si el COD_CECO pertenece a nivel de provincia y el COD_INS no es nulo, no pueden existir dos o mas registros con el mismo AÑO, COD_DIS, COD_CECO, COD_PROV, COD_INS
1027 | 26 | Para cada centro de coste declarado, los importes consignados en OPEX deben ser iguales o inferiores a la suma de los importes consignados en esos centros de coste en el formulario 26bis en los mismos centros de coste para los valores declarados en el campo negocio "1", "2", "3" y "4".
1028 | 26 | Para cada centro de coste declarado, los importes consignados en GFA deben ser iguales o inferiores a la suma de los importes consignados en esos centros de coste en el formulario 26bis en los mismos centros de coste para los valores declarados en el campo negocio "1", "2", "3" y "4".
1029 | 26 | Para cada centro de coste declarado, los importes consignados en Ingresos deben ser iguales o inferiores a la suma de los importes consignados en esos centros de coste en el formulario 26bis en los mismos centros de coste para los valores declarados en el campo negocio "1", "2", "3" y "4".
1041 | 26bis | Los tres primeros digitos del COD_BSS declarado en cada linea, debe ser acordes con las cuentas del Plan General de Contabilidad.
1043 | 26bis | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
1058 | 26c | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
1068 | 26d | COD_DIS debe ser alguno de los definidos en el Sistema
1069 | 26d | Provincia debe ser alguno de los definidos en el Sistema
1070 | 26d | Municipio debe ser alguno de los definidos en el Sistema
1073 | 26d | Para cada registro declarado, por cada par provincia y municipio del registro, deberá verificarse que existe al menos un cliente en el formulario 1 y 3.
1084 | 26e | COD_DIS debe ser alguno de los definidos en el Sistema
1085 | 26e | Provincia debe ser alguno de los definidos en el Sistema
1086 | 26e | CIA debe ser alguno de los definidos en el Sistema
1147 | 26e | El campo Potencia debe ser mayor o igual que 0
1133 | 26f | El campo 'CODIGO OPERACIÓN' esta duplicado en el fichero
653 | 28 | COD_CTA debe ser alguno de los posibles valores de cuentas de inmovilizado
655 | 28 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
910 | 28 | Se cumplirá que el campo “SALDO INMOVILIZADO NETO SUBVENCIONES n” será la resta de los campos “SALDO EN INMOVILIZADO n” menos “SUBVENCIONES PENDIENTES AÑO n”
911 | 28 | Para todos los registros se comprobará que no existan para un mismo valor declarado en el campo “Año”, dos o mas registros con los mismos valores declarados en los campos “COD_DIS” y “COD_CTA”.
687 | 28bis | COD_CTA debe ser alguno de los posibles valores de cuentas de inmovilizado
688 | 28bis | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
695 | 28bis | El valor del campo SALDO EN INMOVILIZADO RECIBIDO será igual a la suma de los valores declarados en los campos SALDO EN INMOVILIZADO RECIBIDO N1, ALTAS N, BAJAS N
704 | 29 | El Código de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
705 | 29 | El Código de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
707 | 29 | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo Subestación
708 | 29 | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo Denominación
709 | 29 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29BIS
710 | 29 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29BIS y ésta no debe tener errores
760 | 29 | El campo NUDO es obligatorio para nivel de tension >= 1
761 | 29 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 30
762 | 29 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 30 y éste no debe tener errores
715 | 29bis | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo Nudo
716 | 29bis | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29
717 | 29bis | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29 y ésta no debe tener errores
718 | 29bis | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29 y ésta no debe tener errores
719 | 29bis | No se ha encontrado ningun registro en el formulario 10 para este tramo
821 | 29c | No pueden existir dos o mas registros con los mismos valores en el campo Subestación
822 | 29c | No pueden existir dos o mas registros con los mismos valores en el campo Denominación
823 | 29c | No existe ningun registro en el formulario 29d para la misma Subestación
824 | 29c | Existe algun registro en el formulario 29d para la misma subestación pero presenta errores
836 | 29c | Ninguna subestacion existente en el formulario 29c puede existir en el formulario 29
830 | 29d | No pueden existir dos o mas registros con los mismos valores en el campo Nudo
831 | 29d | No pueden existir dos o mas registros con los mismos valores en los campos Subestación, Nudo y Tensión del parque
832 | 29d | No existe ningun registro en el formulario 29 ni en el 29C para la misma Subestación
833 | 29d | Existe algun registro en el formulario 29 o 29C para la misma subestación pero presenta errores
837 | 29d | No puede existir un valor identico en el 29bis (subestación, nudo y tensión)
79 | 3 | El Nudo es Obligatorio
90 | 3 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
1164 | 3 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
1165 | 3 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
1166 | 3 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
1167 | 3 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1238 | 3 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
1250 | 3 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
730 | 30 | No debe haber dos o más registros con el mismo valor en el campo Máquina
731 | 30 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29
732 | 30 | El valor del campo Subestación debe ser coincidente con algún valor del campo Subestación del Formulario 29 sin errores
733 | 30 | El valor del campo Nudo lado Baja debe ser coincidente con algún valor del campo Nudo del Formulario 29BIS para los mismos valores del campo Subestación
734 | 30 | El valor del campo Nudo lado Baja debe ser coincidente con algún valor del campo Nudo del Formulario 29BIS para los mismos valores del campo Subestación sin errores
735 | 30 | No se ha encontrado ningun registro en el formulario 10 para este tramo
736 | 30 | No se ha encontrado ningun registro en el formulario 10 para este tramo sin errores
838 | 30bis | Debe aparecer ubicado en algunas de las subestaciones existentes 29 o previstas 29c
839 | 30bis | No puede aparecer en la planificación de transporte, la creación de una maquina ya existente en anteriores Circulares
742 | 31 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
100 | 4 | Uso Predominante Previsto para la Agrupacion Obligatorio
106 | 4 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
107 | 4 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
109 | 4 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
775 | 4 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
787 | 4 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
123 | 5 | El Codigo de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
124 | 5 | El Codigo de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
128 | 5 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
776 | 5 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
788 | 5 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
133 | 6 | El Nudo es Obligatorio cuando la tarifa es baja o media
145 | 6 | El Código de Tarifa debe estar entre las tarifas establecidas
146 | 6 | El Código de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
147 | 6 | El Código de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
157 | 6 | El Código de Distribuidor debe estar entre los distribuidores establecidos
161 | 6 | El Valor Cups y Potencia Solicitada no deben de repetirse
162 | 6 | El Valor de Cups y Año Previsto de Incorporación no deben de repetirse
163 | 6 | No se ha encontrado ningun registro en el formulario 1 para este nudo.
164 | 6 | Se han encontrado registros en el formulario 1 para este nudo, pero presentan errores.
777 | 6 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
789 | 6 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
1246 | 6 | El CUPS no tiene un formato válido
1251 | 6 | No puede existir un mismo código de nudo con distintos niveles de tensión declarados en distintos formularios
174 | 7 | El Código de Municipios debe existir en la Tabla de Municipios
175 | 7 | El Código de Provincias debe existir en la Tabla de Provincias
178 | 7 | El código de empresa debe tener el formato R1-XXX siendo XXX un valor válido de Empresa
778 | 7 | Las coordenadas X e Y no estan contenidas en la provincia declarada
790 | 7 | La provincia y el municipio no son coherentes entre sí
890 | 7 | El campo 'CINI' no es válido para este fichero
196 | 9 | El Tramo es Obligatorio
197 | 9 | Coordenada X obligatoria
198 | 9 | Coordenada Y obligatoria
199 | 9 | No debe existir dos registros con el mismo valor en el campo Tramo
200 | 9 | No se ha encontrado ningun registro en el formulario 10 para este tramo
201 | 9 | Se han encontrado registros en el formulario 10 para este Tramo, pero presentan errores.
841 - 844 | 9 | La distancia declarada en el fichero 10 no coincide con la suma de las distancias declaradas en el fichero 9
846 | 10 | La distancia declarada en el fichero 10 para redes de baja tensión excede la normativa de baja tension (5 kms)
845 | 9 | Deben existir al menos 2 vertices en el fichero 9 para cada tramo

## validacion fase 3
Se notificaran de forma individualizada los CUPS declarados en el formulario 1 que han sido repetidos por dos sociedades y no seran considerados a efectos retributivos para las empresas que presenten ante la CNMC contratos de suministro o de tarifa de acceso, sentencias judiciales o resoluciones de asignaciones de cups por autoridades de competencia mas antiguos para cada uno de esos cups. Se asignara el cups a la empresa con derechos sobre el punto de suministro más actualizados. En caso de que ninguna de las empresas aporten documentacion justificativa de la titularidad de los referidos puntos de suministro, no seran considerados los cups para ninguna de las empresas. Los requerimientos a las empresas distribuidoras de CUPS duplicados, se empezarán a formular una vez todas las empresas hayan aportado la informacion.