## CUADRO RESUMEN TOTAL
| Extensión |  |  |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  |  |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  |  |  | TOTAL
| Número | Km | Potencia | Euros | Número | Km | Potencia | Euros | Número | Km | Potencia | Euros | Número | Km | Potencia | Euros
POSICIONES 400 kV
POSICIONES 220 kV
POSICIONES 132 kV
POSICIONES 66 kV
LINEAS 400 KV
LINEAS 220 KV
LINEAS 132 KV
LINEAS 66 KV
TRAFO 400/220
TRAFO 220/132
TRAFO 220/66
TRAFO 132/66
CONDESADORES
REACTANCIAS
INSTALACIONES SINGULARES
OTRAS TIPOLOGÍAS
TOTAL INVERSIONES

## POS y MAQ Península
| Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
| Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
POS. CONVENC. 400 kV, 50 kA TODAS LAS CONFIGURACIOES
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA INTERRUPTOR Y MEDIO
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA RESTO DE CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 400 kV, 63 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 400 kV, 63 kA CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 220 kV, 63 kA EN EDIFICIO, TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 63 kA EN EDIFICIO, TODAS LAS CONFIGURACIONES CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 220 kV, 50 kA EN EDIFICIO, TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 50 kA EN EDIFICIO, TODAS LAS CONFIGURACIONES CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 220 kV, 63 kA EN INTEMPERIE, TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 63 kA EN INTEMPERIE, TODAS LAS CONFIGURACIONES CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 220 kV, 50 kA EN INTEMPERIE, TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 50 kA EN INTEMPERIE, TODAS LAS CONFIGURACIONES CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN INTEMPERIE, TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN INTEMPERIE, TODAS LAS CONFIGURACIONES CON FLUODUCTOS
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (400 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(400 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (400 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (400 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (220 kV)
TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS (400/220kV)
TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS (400/220 kV)
REACTANCIAS 400 kV
REACTANCIAS 220 kV
CONDENSADORES 400 kV
CONDENSADORES 220 kV
TOTAL INVERSIONES

## POS y MAQ Baleares
| Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
| Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA INTERRUPTOR Y MEDIO
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA RESTO DE CONFIGURACIONES
POS. CONVENC. 132 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. CONVENC. 66 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN EDIFICIO
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN EDIFICIO CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 132 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 66 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (132 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (66 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(132 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(66 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (132 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (66 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (132 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (66 kV)
TRANSFORMADORES (220/132 kV)
TRANSFORMADORES (220/66 kV)
TRANSFORMADORES (132/66 kV)
REACTANCIAS 220 kV
REACTANCIAS 132 kV
REACTANCIAS 66 kV
CONDENSADORES 66 kV
TOTAL INVERSIONES

## POS y MAQ GC y T
| Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
| Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA INTERRUPTOR Y MEDIO
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA RESTO DE CONFIGURACIONES
POS. CONVENC. 132 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. CONVENC. 66 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN EDIFICIO
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN EDIFICIO CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 132 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 66 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (132 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (66 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(132 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(66 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (132 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (66 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (132 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (66 kV)
TRANSFORMADORES (220/132 kV)
TRANSFORMADORES (220/66 kV)
TRANSFORMADORES (132/66 kV)
REACTANCIAS 220 kV
REACTANCIAS 132 kV
REACTANCIAS 66 kV
CONDENSADORES 66 kV
TOTAL INVERSIONES

## POS y MAQ Resto Canarias
| Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
| Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA INTERRUPTOR Y MEDIO
POS. CONVENC. 220 kV, 40 kA RESTO DE CONFIGURACIONES
POS. CONVENC. 132 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. CONVENC. 66 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN EDIFICIO
POS. BLINDADA 220 kV, 40 kA EN EDIFICIO CON FLUODUCTOS
POS. BLINDADA 132 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. BLINDADA 66 kV, 31,5 kA TODAS LAS CONFIGURACIONES
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (132 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR CONVENCIONAL (66 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(132 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA CONVENCIONAL(66 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (220 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (132 kV)
POS. DE RESERVA SIN EQUIPAR BLINDADA (66 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (220 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (132 kV)
EQUIPAMIENTO DE POS. DE RESERVA BLINDADA (66 kV)
TRANSFORMADORES (220/132 kV)
TRANSFORMADORES (220/66 kV)
TRANSFORMADORES (132/66 kV)
REACTANCIAS 220 kV
REACTANCIAS 132 kV
REACTANCIAS 66 kV
CONDENSADORES 66 kV
TOTAL INVERSIONES

## LINEAS PENINSULA
|  |  |  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | SUBT / AEREA | NUM. CIRC. | CONDUCTOR | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
LÍNEA A.T. 400 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 400 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | TRIPLEX
LÍNEA A.T. 400 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 400 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | TRIPLEX
LÍNEA A.T. 400 kV | AÉREA | CUÁDRUPLE CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 400 kV | AÉREA | CUÁDRUPLE CIRCUITO | TRÍPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | CUÁDRUPLE CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 2.500mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 2.500mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 2.000mm2
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 400 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 220 KV
TOTAL INVERSIONES

## LINEAS Baleares
|  |  |  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | SUBT / AEREA | NUM. CIRC. | CONDUCTOR | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 132 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 132 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 66 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 66 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 132 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 132 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 66 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.000mm2
LÍNEA A.T. 66 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.000mm2
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 220 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 132 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 66 KV
TOTAL INVERSIONES

## LINEAS GC y T
|  |  |  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | SUBT / AEREA | NUM. CIRC. | CONDUCTOR | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 132 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 132 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 66 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 66 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 132 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 132 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 66 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.000mm2
LÍNEA A.T. 66 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.000mm2
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 220 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 132 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 66 KV
TOTAL INVERSIONES

## LINEAS Resto Canarias
|  |  |  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | SUBT / AEREA | NUM. CIRC. | CONDUCTOR | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | DÚPLEX
LÍNEA A.T. 132 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 132 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 66 kV | AÉREA | 1 CIRCUITO | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 66 kV | AÉREA | 2 CIRCUITOS | SIMPLEX
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 1.100mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Cu 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 630mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 220 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 2.000mm2
LÍNEA A.T. 132 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 132 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.200mm2
LÍNEA A.T. 66 kV | SUBTERRÁNEA | 1 CIRCUITO | Al 1.000mm2
LÍNEA A.T. 66 kV | SUBTERRÁNEA | 2 CIRCUITOS | Al 1.000mm2
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 220 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 132 KV
REPOTENCIACIÓN LÍNEA 66 KV
TOTAL INVERSIONES

## SING y OTRAS PENINSULA
|  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | TIPO | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
SINGULAR | Líneas singulares
SINGULAR | Máquinas singulares
SINGULAR | Despachos de maniobra y telecontrol
SINGULAR | Otras
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Compensator (STATCOM)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Var Compensator (SVC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Reactor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Reactance (TSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Capacitor (TSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor controlled Braking Resistor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Series Compensator (SSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series
OTRAS TIPOLOGÍAS | Capacitor (TSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Reactance (TCSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series Reactor (TSSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Overload Line Controller
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer (TCPST)
TOTAL INVERSIONES

## SING y OTRAS BALEARES
|  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | TIPO | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
SINGULAR | Líneas singulares
SINGULAR | Máquinas singulares
SINGULAR | Despachos de maniobra y telecontrol
SINGULAR | Otras
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Compensator (STATCOM)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Var Compensator (SVC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Reactor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Reactance (TSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Capacitor (TSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor controlled Braking Resistor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Series Compensator (SSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series
OTRAS TIPOLOGÍAS | Capacitor (TSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Reactance (TCSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series Reactor (TSSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Overload Line Controller
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer (TCPST)
TOTAL INVERSIONES

## SING y OTRAS GC Y TENERIFE
|  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | TIPO | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
SINGULAR | Líneas singulares
SINGULAR | Máquinas singulares
SINGULAR | Despachos de maniobra y telecontrol
SINGULAR | Otras
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Compensator (STATCOM)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Var Compensator (SVC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Reactor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Reactance (TSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Capacitor (TSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor controlled Braking Resistor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Series Compensator (SSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series
OTRAS TIPOLOGÍAS | Capacitor (TSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Reactance (TCSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series Reactor (TSSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Overload Line Controller
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer (TCPST)
TOTAL INVERSIONES

## SING y OTRAS RESTO CANARIAS
|  | Extensión |  | Mejora (no vinculada a extensión de vida útil) |  | Renovación y Mejora para extensión de vida útil |  | TOTAL
INSTALACION | TIPO | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros | Unidades | Euros
SINGULAR | Líneas singulares
SINGULAR | Máquinas singulares
SINGULAR | Despachos de maniobra y telecontrol
SINGULAR | Otras
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Compensator (STATCOM)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Var Compensator (SVC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Reactor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Reactance (TSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Capacitor (TSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor controlled Braking Resistor (TCR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Static Synchronous Series Compensator (SSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Capacitor (TCSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series
OTRAS TIPOLOGÍAS | Capacitor (TSSC)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Series Reactance (TCSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Switched Series Reactor (TSSR)
OTRAS TIPOLOGÍAS | Overload Line Controller
OTRAS TIPOLOGÍAS | Thyristor Controlled Phase Shifting Transformer (TCPST)
TOTAL INVERSIONES

## RESUMEN INV e ING
Concepto | Descripción | Importe (euros)
|  | Península | Baleares | Gran Canaria y Tenerife | Resto Islas Canarias
Inversión Neta | Inversión total ejecutada por la empresas sin contar las inversiones financiadas y cedidas por terceros
Aportaciones | Volumen de inversión de las instalaciones subvencionasdas Organismos de la Unión Europea
Volumen de inversión de las instalaciones subvencionasdas por otros Organismos
Volumen de inversión de las instalaciones cedidas por terceros
Ingresos | Ingresos percibidos por nuevas instalaciones
TOTAL