## Flujo 1
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 14 (DE 13h a 14h) DEL 17 -AGO-2021 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 1 DEL AÑO 2021 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Canario
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 2
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 20 (DE 19h a 20h) DEL 31 -DIC-2021 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 2 DEL AÑO 2021 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Canario
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 3
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 16 (DE 15h a 16h) DEL 17 -AGO-2021(DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 3 DEL AÑO 2021 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Canario
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 4
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 14 (DE 13h a 14 h) DEL 10 -JUN-2021 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 4 DEL AÑO 2021 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Canario
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 5
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 16 (DE 15h a 16h) DEL 10 -JUN -2021 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 5 DEL AÑO 2021 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Canario
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 6
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 21 (DE 20h a 21h) DEL 02 -OCT-2021 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 6 DEL AÑO 2021 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Canario
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente