## MAESTRO_00
Validaciones fase 1 | Validaciones del motor vertical. Validaciones sintácticas que se llevan a cabo en la entrega de la información.
Validaciones fase 2 | Validaciones de carga en la BBDD. Su notificación se efectúa con posterioridad a la entrega de información
Validaciones fase 3 | Validación de coherencia entre auditoría e inventario. Se llevará a cabo una vez cerrada la entrega de información de ambos procedimientos.

## Ficheros
FICHERO ZIP |  | ** Empresas obligadas a presentar fichero AUDITORIA_R1-XXX.xlsx
IN_AAAAMMDD_R1-XXX_2021.zip |  | R1-001 | R1-021 | R1-036 | R1-050 | R1-115
|  | R1-002 | R1-022 | R1-037 | R1-052 | R1-133
|  | R1-003 | R1-023 | R1-038 | R1-053 | R1-174
FICHERO | OBLIGATORIO | R1-005 | R1-025 | R1-039 | R1-054 | R1-175
INVENTARIO_R1-XXX_1.txt | Sí | R1-008 | R1-026 | R1-040 | R1-056 | R1-199
INVENTARIO_R1-XXX_2.txt | Sí | R1-009 | R1-027 | R1-041 | R1-057 | R1-294
INVENTARIO_R1-XXX_3.txt | Sí | R1-014 | R1-028 | R1-042 | R1-058 | R1-299
INVENTARIO_R1-XXX_4.txt | Sí | R1-015 | R1-029 | R1-043 | R1-059
INVENTARIO_R1-XXX_5.txt | Sí | R1-016 | R1-030 | R1-044 | R1-060
INVENTARIO_R1-XXX_6.txt | Sí | R1-017 | R1-032 | R1-046 | R1-062
INVENTARIO_R1-XXX_7.txt | Sí | R1-018 | R1-033 | R1-047 | R1-076
INVENTARIO_R1-XXX_8.txt | Sí | R1-019 | R1-034 | R1-048 | R1-079
TRANSMISIONES_R1-XXX.txt | Sí | R1-020 | R1-035 | R1-049 | R1-090
DEC_RESP_R1-XXX.pdf | *
AUDITORIA_R1-XXX.xlsx | **
* Es obligatorio para las empresas que no tienen que aportar fichero de auditoría
Observaciones
Si una empresa que está obligada a presentar la declaración responsable y entrega el fichero de auditoría ya no será necesario que aporte la declaración responsable
El fichero de auditoría puede tener extensión xlsx
No se permiten subdirectorios dentro del fichero ZIP

## INVENTARIO_R1-XXX_1.txt
INVENTARIO_R1-XXX_1.txt | [5 empty] | Correspondencia entre NIVEL_TENSION y CINI |  | Correspondencia entre NUMERO_CIRCUITOS y CINI |  | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | NIVEL_TENSION | Carácter 8 de CINI | NUMERO_CIRCUITOS | Carácter 5 de CINI | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 1 | C | 1 | 1;4;7 | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I202;I203;I204 y la posición 7 debe ser I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T | 3 | D | 2 | 2;5;8 | 1 | Anterior a 2021
ORIGEN | Cadena | 50 | No | No |  | 5 | E | > 2 | 3;6;9 | 2 | 2021
DESTINO | Cadena | 50 | No | No |  | 5.5 | F
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí |  | 6 | G
CODIGO_CCAA_1 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 6.6 | H
CODIGO_CCAA_2 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 10 | I | Correspondencia entre NUMERO_CONDUCTORES y CINI |  | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
FINANCIADO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | 11 | J | NUMERO_CONDUCTORES | Carácter 6 de CINI | ESTADO | Fecha_Baja
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | 12 | K | 1 | 1 | 0 | vacio
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | 13.2 | L | 2 | 2 | 1 | 2021 o vacío
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3 | 15 | M | > 2 | 3 | 2 | vacio
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3 | 16 | N
NIVEL_TENSION | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | Mayor o igual que 1 y menor que 220 | 20 | O
LONGITUD | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >0 , <= 100 | 22 | P
INTENSIDAD_MAXIMA | Decimal | 123 + 3 | No | No | >0 | 24 | Q | Correspondencia entre SECCION y CINI
SECCION | Decimal | 116 + 10 | No | Sí | >0 | 25 | R | SECCION | Carácter 7 de CINI
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | No | >0 | 30 | S | <=32.4 | I
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 33 | T | <=56.2 | J
[6 empty] | 45 | U | <=78.6 | K
[6 empty] | 50 | V | <=95.1 | L
[6 empty] | 55 | W | <=116.7 | M
[6 empty] | 66 | X | <=152.7 | N
[6 empty] | 110 | Y | <=181.6 | O
[6 empty] | 130 | Z | <=242 | P
[6 empty] | 132 | 1 | <=290 | Q
[6 empty] | 150 | 2 | <=400 | R
[6 empty] | Otros | 5 | <=500 | S
[8 empty] | >500 | T

## INVENTARIO_R1-XXX_2.txt
INVENTARIO_R1-XXX_2.txt | [5 empty] | Correspondencia entre NIVEL_TENSION y CINI |  | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | NIVEL_TENSION | Carácter 8 de CINI | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | <= 0.23 | A | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I205 y la posición 7 debe ser A;B;C;D;E;F;G;H | 0.4 | B | 1 | Anterior a 2021
ORIGEN | Cadena | 50 | No | No |  | Otros | 5 | 2 | 2021
DESTINO | Cadena | 50 | No | No
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí
CODIGO_CCAA_1 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | Correspondencia entre NUMERO_CIRCUITOS y CINI |  | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
CODIGO_CCAA_2 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | NUMERO_CIRCUITOS | Carácter 5 de CINI | ESTADO | Fecha_Baja
FINANCIADO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | 1 | 1;4;7 | 0 | vacio
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | 2 | 2;5;8 | 1 | 2021 o vacío
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | > 2 | 3;6;9 | 2 | vacio
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3
NIVEL_TENSION | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >0, <1
LONGITUD | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >0 , <= 100 | Correspondencia entre NUMERO_CONDUCTORES y CINI
INTENSIDAD_MAXIMA | Decimal | 123 + 3 | No | No | >0 | NUMERO_CONDUCTORES | Carácter 6 de CINI
SECCION | Decimal | 116 + 10 | No | Sí | >0 | 1 | 1
CAPACIDAD | Decimal | 116 + 10 | No | No | >0 | 2 | 2
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | > 2 | 3
Correspondencia entre SECCION y CINI
[6 empty] | SECCION | Carácter 7 de CINI
[6 empty] | <=16 | A
[6 empty] | <=25 | B
[6 empty] | <=50 | C
[6 empty] | <=95 | D
[6 empty] | <=150 | E
[6 empty] | <=240 | F
[6 empty] | <=400 | G
[6 empty] | >400 | H

## INVENTARIO_R1-XXX_3.txt
INVENTARIO_R1-XXX_3.txt | [5 empty] | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí |  | 1 | Anterior a 2021
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 2 | 2021
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
FINANCIADO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | ESTADO | Fecha_Baja
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | 0 | vacio
POSICIONES | Entero | 3 | No | Sí | >0 | 1 | 2021 o vacío
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 2 | vacio

## INVENTARIO_R1-XXX_4.txt
INVENTARIO_R1-XXX_4.txt | [5 empty] | Correspondencia entre NIVEL_TENSION y CINI |  | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | NIVEL_TENSION | Carácter 8 de CINI | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 1 | C | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | El carácter 5 debe ser 2, 3, 4 o 5 | 3 | D | 1 | Anterior a 2021
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 5 | E | 2 | 2021
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí |  | 5.5 | F
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 6 | G | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
NIVEL_TENSION | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | Mayor o igual a 1 y menor que 220 | 6.6 | H | ESTADO | Fecha_Baja
FINANCIADO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | 10 | I | 0 | vacio
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | 11 | J | 1 | 2021 o vacío
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | 12 | K | 2 | vacio
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 13.2 | L
[6 empty] | 15 | M
[6 empty] | 16 | N
[6 empty] | 20 | O
[6 empty] | 22 | P
[6 empty] | 24 | Q
[6 empty] | 25 | R
[6 empty] | 30 | S
[6 empty] | 33 | T
[6 empty] | 45 | U
[6 empty] | 50 | V
[6 empty] | 55 | W
[6 empty] | 66 | X
[6 empty] | 110 | Y
[6 empty] | 130 | Z
[6 empty] | 132 | 1
[6 empty] | 150 | 2
[6 empty] | Otros | 5

## INVENTARIO_R1-XXX_5.txt
INVENTARIO_R1-XXX_5.txt | [5 empty] | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I24;I25;I27 | 1 | Anterior a 2021
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 2 | 2021
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
TENSION_PRIMARIO | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >=0 , <=400 | ESTADO | Fecha_Baja
TENSION_SECUNDARIO | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >=0 , <220 | 0 | vacio
FINANCIADO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | 1 | 2021 o vacío
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | 2 | vacio
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa
CAPACIDAD | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >=0
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## INVENTARIO_R1-XXX_6.txt
INVENTARIO_R1-XXX_6.txt | [5 empty] | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I23;I29 | 1 | Anterior a 2021
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 2 | 2021
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
VALOR_INVERSION | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >=0 | ESTADO | Fecha_Baja
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 0 | vacio
[6 empty] | 1 | 2021 o vacío
[6 empty] | 2 | vacio

## INVENTARIO_R1-XXX_7.txt
INVENTARIO_R1-XXX_7.txt | [5 empty] | Correspondencia posición 6 CINI y CODIGO_CCUU
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CINI | CODIGO_CCUU comienza por
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 1 | TI-174 ó TI-000
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I26 | 2 | TI-177, TI-179 ó TI-000
ELEMENTO_ACT | Cadena | 22 | No | Sí |  | 3 | TI-179 ó TI-000
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí |  | 4 | TI-181 ó TI-000
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 5 | TI-182 ó TI-000
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | 6 | TI-183 ó TI-000
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | 7 | TI-187 ó TI-000
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2
Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
[6 empty] | ESTADO | Fecha_APS
[6 empty] | 0 | Anterior a 2021
[6 empty] | 1 | Anterior a 2021 o vacío
[6 empty] | 2 | 2021
Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
[6 empty] | ESTADO | Fecha_Baja
[6 empty] | 0 | vacio
[6 empty] | 1 | 2021
[6 empty] | 2 | vacio

## INVENTARIO_R1-XXX_8.txt
INVENTARIO_R1-XXX_8.txt | [5 empty] | Correspondencia entre Estado y Fecha_APS
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | ESTADO | Fecha_APS
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 0 | Anterior a 2021
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí |  | 1 | Anterior a 2021
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 2 | 2021
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | Correspondencia entre Estado y Fecha_Baja
FINANCIADO | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | ESTADO | Fecha_Baja
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí | Según tabla anexa | 0 | vacio
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No | Según tabla anexa | 1 | 2021 o vacío
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 2 | vacio

## TRANSMISIONES_R1-XXX.txt
TRANSMISIONES_R1-XXX.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí
SENTIDO | Entero | 1 | No | Sí | 0;1
FECHA_OPERACION | Fecha | 10 | Sí | Sí | El año de la operación debe ser 2021
CIF | Documento * | 9 | No | Sí
IMPORTE_OPERACION | Decimal | 123 + 3 | No | Sí
* Debe ser un NIF, CIF o NIE

## Validaciones Fase 2
ID_VALIDACION | COD_FICHERO | COD_INCIDENCIA | DESCRIPCION | ACTIVA
20 | 0001 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
21 | 0001 | 161 | El campo 'COD_TIPO_LINEA' no tiene un valor válido. | 1
28 | 0001 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
29 | 0001 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
85 | 0001 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
86 | 0001 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
120 | 0002 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
121 | 0002 | 161 | El campo 'COD_TIPO_LINEA' no tiene un valor válido. | 1
128 | 0002 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
129 | 0002 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
158 | 0002 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
159 | 0002 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
172 | 0003 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
174 | 0003 | 209 | El número de posiciones declaradas en el fichero posiciones "propias", excede al declarado en el fichero subestación | 1
175 | 0003 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
182 | 0003 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
183 | 0003 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
203 | 0004 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
204 | 0004 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
206 | 0004 | 207 | La DENOMINACION de la POSICION que acaba en -CT debe de coincidir con el IDENTIFICADOR del CT donde se ubica | 1
207 | 0004 | 208 | No existe coincidencia en la denominación de la subestación donde se ubica la posición | 1
208 | 0004 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
210 | 0004 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
216 | 0004 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
217 | 0004 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
218 | 0004 | 283 | La subestación a la que se hace referencia no se corresponde con una subestación de maniobra | 1
237 | 0005 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
238 | 0005 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
240 | 0005 | 190 | Los trafos de reserva o móviles deben declararse como TI-000 | 1
241 | 0005 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
242 | 0005 | 206 | La DENOMINACION de la maquina que acaba en -CT debe de coincidir con el IDENTIFICADOR del CT donde se ubica | 1
243 | 0005 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
250 | 0005 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
251 | 0005 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
270 | 0006 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
271 | 0006 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
276 | 0006 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
277 | 0006 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
301 | 0007 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
302 | 0007 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
304 | 0007 | 202 | El valor declarado de equipo de fiabilidad ubicado en Subestación, no se ha adscrito a una subestación valida | 1
305 | 0007 | 204 | El valor declarado de equipo de fiabilidad ubicado en CT, no se ha adscrito a un CT valido | 1
306 | 0007 | 203 | El valor declarado de equipo de fiabilidad ubicado en tramos de línea, no se ha adscrito a un tramo de línea valido | 1
307 | 0007 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
311 | 0007 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
313 | 0007 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
314 | 0007 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
337 | 0008 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
338 | 0008 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
340 | 0008 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
342 | 0008 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
347 | 0008 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
348 | 0008 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
368 | 0009 - TRANSMISIONES | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
371 | 0009 - TRANSMISIONES | 275 | El valor del campo IDENTIFICADOR declarado en el fichero TRANSMISIONES con SENTIDO = 1 debe aparecer declarado en algún fichero con FECHA_APS menor de 2021 | 1
372 | 0009 - TRANSMISIONES | 276 | El valor del campo IDENTIFICADOR declarado en el fichero TRANSMISIONES con SENTIDO = 0 no debe aparecer declarado en ningún fichero | 1
Note on D27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo para instalaciones con Estado 2 puestas en servicio en 2021. Si la cuarta posición del CINI es un 4, se comprobará que la sexta posición del CINI de la subestación es Z (de reparto o reflexión). Para ello, el campo DENOMINACION deberá ser coincidente en ambos ficheros (ficheros 3 y 4)

## Validaciones fase 3
COD_FICHERO | DESCRIPCION
0001 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación INC (nuevas) deben haberse declarado como Estado 2 de inventario
0002 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación INC (nuevas) deben haberse declarado como Estado 2 de inventario
0004 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación INC (nuevas) deben haberse declarado como Estado 2 de inventario
0005 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación INC (nuevas) deben haberse declarado como Estado 2 de inventario
0007 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario
0008 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación INC (nuevas) deben haberse declarado como Estado 2 de inventario
0001 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación SRE (renovación) deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario
0002 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación SRE (renovación) deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario
0004 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación SRE (renovación) deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario
0005 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación SRE (renovación) deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario
0008 | Las actuaciones declaradas como Tipo 0 de auditoría y motivación SRE (renovación) deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario
0001 | Las actuaciones declaradas como Tipo 1 de auditoría deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario según la Tabla 1 adjunta (pestaña "Tablas validación fase 3")
0002 | Las actuaciones declaradas como Tipo 1 de auditoría deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario según la Tabla 1 adjunta (pestaña "Tablas validación fase 3")
0004 | Las actuaciones declaradas como Tipo 1 de auditoría deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario según la Tabla 2 adjunta (pestaña "Tablas validación fase 3")
0005 | Las actuaciones declaradas como Tipo 1 de auditoría deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario según la Tabla 3 adjunta (pestaña "Tablas validación fase 3")
0008 | Las actuaciones declaradas como Tipo 1 de auditoría deben haberse declarado como Estado 1 ó 2 de inventario según la Tabla 4 adjunta (pestaña "Tablas validación fase 3")
0001 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 2 de inventario (con un nuevo identificador) no pueden tener vacío el campo IDENTIFICADOR_BAJA
0002 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 2 de inventario (con un nuevo identificador) no pueden tener vacío el campo IDENTIFICADOR_BAJA
0004 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 2 de inventario (con un nuevo identificador) no pueden tener vacío el campo IDENTIFICADOR_BAJA
0005 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 2 de inventario (con un nuevo identificador) no pueden tener vacío el campo IDENTIFICADOR_BAJA
0007 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 2 de inventario (con un nuevo identificador) no pueden tener vacío el campo IDENTIFICADOR_BAJA
0008 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 2 de inventario (con un nuevo identificador) no pueden tener vacío el campo IDENTIFICADOR_BAJA
0001 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 1 de inventario (con un identificador declarado anteriormente) no pueden tener FECHA_APS en inventario posterior a 2014
0002 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 1 de inventario (con un identificador declarado anteriormente) no pueden tener FECHA_APS en inventario posterior a 2014
0004 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 1 de inventario (con un identificador declarado anteriormente) no pueden tener FECHA_APS en inventario posterior a 2014
0005 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 1 de inventario (con un identificador declarado anteriormente) no pueden tener FECHA_APS en inventario posterior a 2014
0008 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 1 de inventario (con un identificador declarado anteriormente) no pueden tener FECHA_APS en inventario posterior a 2014
0007 | Las instalaciones declaradas como TIPO_INVERSIÓN = 0 de auditoría y motivación SRE declaradas con Estado 1 de inventario (con un identificador declarado anteriormente) deben declararse con el campo VALOR_AUDITADO = 0
0004 | Si el carácter 5 del CINI es un 3 (sin interruptor), el campo MOTIVACIÓN debe ser S03 o S07 (posiciones sin equipar)

## Tablas validación Fase 3
Tabla 1 | Actuaciones en líneas declaradas como Tipo de inversión 1 |  | Tabla 2 | Actuaciones en posiciones declaradas como Tipo de inversión 1 |  | Tabla 3 | Actuaciones en máquinas declaradas como Tipo de inversión 1
Estado Inventario | Motivación Auditoría | Actuación | Estado Inventario | Motivación Auditoría | Actuación | Estado Inventario | Motivación Auditoría | Actuación
2 | L01 | Línea sobre zanjas existentes (tendido del conductor). | 2 | S01 | Posición en subestación de maniobra sin transformación | 2 | M01 | Regulador de tensión en subestación
2 | L02 | Línea nueva de un circuito en tendido para múltiple circuito. | 2 | S02 | Posición con interruptor reutilizado. | 2 | M02 | Trafo recuperado.
1 | L03 | Línea nueva de un circuito en tendido para múltiple circuito (tendido siguientes circuitos). | 2 | S03 | Posiciones sin equipar (obra civil). | 2 | M03 | Obra civil para transformador sin equipar.
2 | L04 | Línea nueva con conductor nuevo utilizando apoyos existentes en Baja Tensión. | 2 | S04 | Nuevo interruptor automático aéreo | 2 | M05 | Trafo de subestación móvil.
1 | L05 | Cambio de conductores sin repotenciación sustancial. | 2 | F01 | Posiciones de punto frontera | 1 | M06 | Adecuación de transformador (regulador de tomas, elementos de protección del transformador, etc.)
1 | L06 | Cambio de conductores con repotenciación sustancial. | 2 | S05 | Con interruptor nuevo sin ampliación de parque. | 1 | M07 | Instalación o adecuación de baterías de condensadores
1 | L07 | Adecuación de apoyos. | 2 | S06 | Con interruptor reutilizado. | 1 | M08 | Convenios de Resarcimiento
1 | L08 | Cambio de Aislamiento. | 2 | S07 | Posiciones sin equipar (obra civil).
1 | L09 | Sustitución de crucetas y elementos auxiliares. | 2 | S08 | Posición en subestación de maniobra sin transformación | Tabla 4 | Actuaciones en CTs declaradas como Tipo de inversión 1
1 | L10 | Sustitución de vanos. | 2 | F02 | Posiciones de punto frontera | Estado Inventario | Motivación Auditoría | Actuación
1 | L11 | Adecuación de puesta a tierra (apoyos, líneas aéreas, pantallas cables subterráneos). | 1 | S09 | Adecuación con nuevo interruptor. | 1 | C02 | Cambio de trafo sin repotenciación o repotenciación no sustancial.
1 | L12 | Cambio de conductor con repotenciación sustancial incluyendo adecuación/sustitución de: apoyos, PAT, crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | S10 | Cambio de interruptor existente. | 1 | C03 | Cambio de trafo con repotenciación sustancial.
1 | L13 | Cambio de conductor sin repotenciación sustancial incluyendo adecuación/sustitución de: apoyos, PAT, crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | S11 | Adecuación de posiciones (sin cambio de interruptor), trafos de tensión, trafos de intensidad, autoválvulas, protecciones, seccionadores, etc. | 1 | C05 | Instalación celdas/posiciones adicionales en un CT o CR.
1 | L14 | Adecuación de línea sin cambio de conductor: adecuación de apoyos, PAT, sustitución crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | S12 | Equipación de posición sin equipar. | 1 | C06 | Instalación celda adicional (con/sin obra civil).
1 | L15 | Ampliación de calle | 1 | S13 | Adecuación en subestación de obra civil u otros elementos comunes. | 1 | C07 | Instalación celda en punto frontera en CT.
1 | L16 | Convenios de Resarcimiento | 1 | S14 | Cambio interruptor en punto frontera en subestación en MT. | 1 | C08 | Adecuaciones cabinas/celdas.
|  |  | 1 | S15 | Convenios de Resarcimiento | 1 | C09 | Modificaciones en la envolvente, mejora de tierras, tejados, foso, atarjeas, sustitución o mejora de sistemas de ventilación, etc.
|  |  | 1 | F03 | Adecuación de punto frontera con nuevo interruptor. | 1 | C10 | Puesta a tierra.
|  |  | 1 | F04 | Adecuación de punto frontera con interruptor reutilizado | 1 | C11 | Cambio de aparamenta.
|  |  | 1 | F05 | Adecuación de puntos frontera sin cambio de interruptor | 1 | C12 | Nuevas celdas de seccionamiento en centro de reparto.
[6 empty] | 1 | C13 | Cambio de plataforma en CT/CR/CS
[6 empty] | 1 | C14 | Ampliación o sustitución de cuadros de BT.
[6 empty] | 1 | C15 | Adecuación de trafo.
[6 empty] | 1 | C16 | Adecuación de más de un componente principal en un CT existente.
[6 empty] | 1 | C17 | Convenios de Resarcimiento