## MAESTRO_00
Validaciones fase 1 | Validaciones del motor vertical. Validaciones sintácticas que se llevan a cabo en la entrega de la información.
Validaciones fase 2 | Validaciones de carga en la BBDD. Su notificación se efectúa con posterioridad a la entrega de información
Validaciones fase 3 | Validación de coherencia entre auditoría e inventario. Se llevará a cabo una vez cerrada la entrega de información de ambos procedimientos.

## Ficheros
FICHERO ZIP |  | ** Empresas obligadas a presentar fichero AUDITORIA_R1-XXX.xlsx
IN_AAAAMMDD_R1-XXX_2018.zip |  | R1-001 | R1-021 | R1-036 | R1-050 | R1-133
|  | R1-002 | R1-022 | R1-037 | R1-052 | R1-174
|  | R1-003 | R1-023 | R1-038 | R1-053 | R1-175
FICHERO | OBLIGATORIO | R1-005 | R1-025 | R1-039 | R1-054 | R1-199
INVENTARIO_R1-XXX_1.txt | Sí | R1-008 | R1-026 | R1-040 | R1-056 | R1-294
INVENTARIO_R1-XXX_2.txt | Sí | R1-009 | R1-027 | R1-041 | R1-057 | R1-299
INVENTARIO_R1-XXX_3.txt | Sí | R1-014 | R1-028 | R1-042 | R1-058
INVENTARIO_R1-XXX_4.txt | Sí | R1-015 | R1-029 | R1-043 | R1-059
INVENTARIO_R1-XXX_5.txt | Sí | R1-016 | R1-030 | R1-044 | R1-060
INVENTARIO_R1-XXX_6.txt | Sí | R1-017 | R1-032 | R1-046 | R1-062
INVENTARIO_R1-XXX_7.txt | Sí | R1-018 | R1-033 | R1-047 | R1-076
INVENTARIO_R1-XXX_8.txt | Sí | R1-019 | R1-034 | R1-048 | R1-090
TRANSMISIONES_R1-XXX.txt | Sí | R1-020 | R1-035 | R1-049 | R1-115
MODIFICACIONES_R1-XXX.txt | NO
DEC_RESP_R1-XXX.pdf | *
AUDITORIA_R1-XXX.xlsx | **
* Es obligatorio para las empresas que no tienen que aportar fichero de auditoría
Observaciones
Si una empresa que está obligada a presentar la declaración responsable y entrega el fichero de auditoría ya no será necesario que aporte la declaración responsable
El fichero de auditoría puede tener extensión xlsx o xls
No se permiten subdirectorios dentro del fichero ZIP

## INVENTARIO_R1-XXX_1.txt
INVENTARIO_R1-XXX_1.txt | [5 empty] | Correspondencia entre NIVEL_TENSION y CINI |  | Correspondencia entre NUMERO_CIRCUITOS y CINI
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | NIVEL_TENSION | Carácter 8 de CINI | NUMERO_CIRCUITOS | Carácter 5 de CINI
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 1 | C | 1 | 1;4;7
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I202;I203;I204 y la posición 7 debe ser I;J;K;L;M;N;O;P;Q;R;S;T | 3 | D | 2 | 2;5;8
ORIGEN | Cadena | 50 | No | Sí |  | 5 | E | > 2 | 3;6;9
DESTINO | Cadena | 50 | No | Sí |  | 5.5 | F
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí |  | 6 | G
CODIGO_CCAA_1 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 6.6 | H
CODIGO_CCAA_2 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 10 | I | Correspondencia entre NUMERO_CONDUCTORES y CINI
FINANCIADO | Decimal | 6 | No | Sí | >=0 , <=100 | 11 | J | NUMERO_CONDUCTORES | Carácter 6 de CINI
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí |  | 12 | K | 1 | 1
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No |  | 13.2 | L | 2 | 2
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3 | 15 | M | > 2 | 3
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3 | 16 | N
NIVEL_TENSION | Decimal | 126 | No | Sí | Mayor o igual que 1 y menor que 220 | 20 | O
LONGITUD | Decimal | 126 | No | Sí | >0 | 22 | P
INTENSIDAD_MAXIMA | Decimal | 126 | No | Sí | >0 | 24 | Q | Correspondencia entre SECCION y CINI
SECCION | Decimal | 126 | No | Sí | >0 | 25 | R | SECCION | Carácter 7 de CINI
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | Sí | >0 | 30 | S | <=32.4 | I
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 33 | T | <=56.2 | J
[6 empty] | 45 | U | <=78.6 | K
[6 empty] | 50 | V | <=95.1 | L
[6 empty] | 55 | W | <=116.7 | M
[6 empty] | 66 | X | <=152.7 | N
[6 empty] | 110 | Y | <=181.6 | O
[6 empty] | 130 | Z | <=242 | P
[6 empty] | 132 | 1 | <=290 | Q
[6 empty] | 150 | 2 | <=400 | R
[6 empty] | Otros | 5 | <=500 | S
[8 empty] | >500 | T

## INVENTARIO_R1-XXX_2.txt
INVENTARIO_R1-XXX_2.txt | [5 empty] | Correspondencia entre NIVEL_TENSION y CINI
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | NIVEL_TENSION | Carácter 8 de CINI
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | <= 0.23 | A
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I205 y la posición 7 debe ser A;B;C;D;E;F;G;H | 0.4 | B
ORIGEN | Cadena | 50 | No | Sí |  | Otros | 5
DESTINO | Cadena | 50 | No | Sí
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí
CODIGO_CCAA_1 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | Correspondencia entre NUMERO_CIRCUITOS y CINI
CODIGO_CCAA_2 | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | NUMERO_CIRCUITOS | Carácter 5 de CINI
FINANCIADO | Decimal | 6 | No | Sí | >=0 , <=100 | 1 | 1;4;7
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí |  | 2 | 2;5;8
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No |  | > 2 | 3;6;9
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No | Sí | 1, 2 o mayor igual 3
NIVEL_TENSION | Decimal | 126 | No | Sí | >0 <1
LONGITUD | Decimal | 126 | No | Sí | >0 , <= 100 | Correspondencia entre NUMERO_CONDUCTORES y CINI
INTENSIDAD_MAXIMA | Decimal | 126 | No | Sí | >0 | NUMERO_CONDUCTORES | Carácter 6 de CINI
SECCION | Decimal | 126 | No | Sí | >0 | 1 | 1
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | Sí | >0 | 2 | 2
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | > 2 | 3
Correspondencia entre SECCION y CINI
[6 empty] | SECCION | Carácter 7 de CINI
[6 empty] | <=16 | A
[6 empty] | <=25 | B
[6 empty] | <=50 | C
[6 empty] | <=95 | D
[6 empty] | <=150 | E
[6 empty] | <=240 | F
[6 empty] | <=400 | G
[6 empty] | >400 | H

## INVENTARIO_R1-XXX_3.txt
INVENTARIO_R1-XXX_3.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
FINANCIADO | Decimal | 6 | No | Sí | >=0 , <=100
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No
POSICIONES | Entero | 3 | No | Sí | >0
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## INVENTARIO_R1-XXX_4.txt
INVENTARIO_R1-XXX_4.txt | [5 empty] | Correspondencia entre NIVEL_TENSION y CINI
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | NIVEL_TENSION | Carácter 8 de CINI
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 1 | C
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | El carácter 5 debe ser 2 | 3 | D
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 5 | E
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí |  | 5.5 | F
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 6 | G
NIVEL_TENSION | Decimal | 126 | No | Sí | Mayor o igual a 1 y menor que 220 | 6.6 | H
FINANCIADO | Decimal | 6 | No | Sí | >=0 , <=100 | 10 | I
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí |  | 11 | J
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No |  | 12 | K
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2 | 13.2 | L
[6 empty] | 15 | M
[6 empty] | 16 | N
[6 empty] | 20 | O
[6 empty] | 22 | P
[6 empty] | 24 | Q
[6 empty] | 25 | R
[6 empty] | 30 | S
[6 empty] | 33 | T
[6 empty] | 45 | U
[6 empty] | 50 | V
[6 empty] | 55 | W
[6 empty] | 66 | X
[6 empty] | 110 | Y
[6 empty] | 130 | Z
[6 empty] | 132 | 1
[6 empty] | 150 | 2
[6 empty] | Otros | 5

## INVENTARIO_R1-XXX_5.txt
INVENTARIO_R1-XXX_5.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I24;I25;I27
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
TENSION_PRIMARIO | Decimal | 126 | No | Sí | >=0 , <=400
TENSION_SECUNDARIO | Decimal | 126 | No | Sí | >=0 , <220
FINANCIADO | Decimal | 6 | No | Sí | >=0 , <=100
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No
CAPACIDAD | Decimal | 126 | No | Sí | >=0
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## INVENTARIO_R1-XXX_6.txt
INVENTARIO_R1-XXX_6.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I23;I29
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No
VALOR_INVERSION | Decimal | 126 | No | Sí
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## INVENTARIO_R1-XXX_7.txt
INVENTARIO_R1-XXX_7.txt | [5 empty] | Correspondencia posición 6 CINI y CODIGO_CCUU
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CINI | CODIGO_CCUU comienza por
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí |  | 1 | TI-174 ó TI-000
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí | Comienza por I26 | 2 | TI-177 ó TI-000
ELEMENTO_ACT | Cadena | 22 | No | Sí |  | 3 | TI-179 ó TI-000
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí |  | 4 | TI-181 ó TI-000
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | Sí | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | 5 | TI-182 ó TI-000
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí |  | 6 | TI-183 ó TI-000
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No |  | 7 | TI-187 ó TI-000
ESTADO | Enero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## INVENTARIO_R1-XXX_8.txt
INVENTARIO_R1-XXX_8.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí
CODIGO_CCUU | Cadena | 8 | No | Sí
CODIGO_CCAA | Cadena | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19
FINANCIADO | Decimal | 6 | No | Sí | >=0 , <=100
FECHA_APS | Fecha | 10 | Sí | Sí
FECHA_BAJA | Fecha | 10 | Sí | No
ESTADO | Entero | 1 | Sí | Sí | 0;1;2

## TRANSMISIONES_R1-XXX.txt
TRANSMISIONES_R1-XXX.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR | Cadena | 22 | No | Sí
CINI | Cadena | 8 | Sí | Sí
SENTIDO | Entero | 1 | No | Sí | 0;1
FECHA_OPERACION | Fecha | 10 | Sí | Sí | El año de la operación debe ser 2018
CIF | Documento * | 9 | No | Sí
IMPORTE_OPERACION | Decimal | 126 | No | Sí
* Debe ser un NIF, CIF o NIE

## MODIFICACIONES_R1-XXX.txt
MODIFICACIONES_R1-XXX.txt
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES
IDENTIFICADOR EN LA BASE | Cadena | 22 | No | Sí
IDENTIFICADOR ACTUAL | Cadena | 22 | No | No
CODIGO_CCUU EN LA BASE | Cadena | 6 | No | Sí
CODIGO_CCUU ACTUAL | Cadena | 6 | No | Sí
AÑO_MODIFICACIÓN | Entero | 4 | SI | Sí

## Validaciones Fase 2
ID_VALIDACION | COD_FICHERO | COD_INCIDENCIA | DESCRIPCION | ACTIVA
19 | 0001 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
20 | 0001 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
21 | 0001 | 161 | El campo 'COD_TIPO_LINEA' no tiene un valor válido. | 1
24 | 0001 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
28 | 0001 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
29 | 0001 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
31 | 0001 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
33 | 0001 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
80 | 0001 | 264 | El valor del campo LONGITUD debe estar entre 0 y 100 | 1
84 | 0001 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
85 | 0001 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
86 | 0001 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
119 | 0002 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
120 | 0002 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
121 | 0002 | 161 | El campo 'COD_TIPO_LINEA' no tiene un valor válido. | 1
124 | 0002 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
127 | 0002 | 186 | El valor del campo 'NIVEL_TENSION' debe ser menor que 1. | 1
128 | 0002 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
129 | 0002 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
131 | 0002 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
133 | 0002 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
152 | 0002 | 264 | El valor del campo LONGITUD debe estar entre 0 y 100 | 1
157 | 0002 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
158 | 0002 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
159 | 0002 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
169 | 0003 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
172 | 0003 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
174 | 0003 | 209 | El número de posiciones declaradas en el fichero posiciones "propias", excede al declarado en el fichero subestación | 1
175 | 0003 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
176 | 0003 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
177 | 0003 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
178 | 0003 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
181 | 0003 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
182 | 0003 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
183 | 0003 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
200 | 0004 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
203 | 0004 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
204 | 0004 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
206 | 0004 | 207 | La DENOMINACION de la POSICION que acaba en -CT debe de coincidir con el IDENTIFICADOR del CT donde se ubica | 1
207 | 0004 | 208 | No existe coincidencia en la denominación de la subestación donde se ubica la posición | 1
208 | 0004 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
209 | 0004 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
210 | 0004 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
211 | 0004 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
212 | 0004 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
215 | 0004 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
216 | 0004 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
217 | 0004 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
232 | 0005 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
233 | 0005 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
234 | 0005 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
237 | 0005 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
238 | 0005 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
240 | 0005 | 190 | Los trafos de reserva o móviles deben declararse como TI-000 | 1
241 | 0005 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
242 | 0005 | 206 | La DENOMINACION de la maquina que acaba en -CT debe de coincidir con el IDENTIFICADOR del CT donde se ubica | 1
243 | 0005 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
244 | 0005 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
249 | 0005 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
250 | 0005 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
251 | 0005 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
267 | 0006 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
269 | 0006 | 248 | La fecha de baja no tiene un formato correcto. | 1
270 | 0006 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
271 | 0006 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
272 | 0006 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
273 | 0006 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
274 | 0006 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
275 | 0006 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
276 | 0006 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
277 | 0006 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
298 | 0007 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
301 | 0007 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
302 | 0007 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
304 | 0007 | 202 | El valor declarado de equipo de fiabilidad ubicado en Subestación, no se ha adscrito a una subestación valida | 1
305 | 0007 | 204 | El valor declarado de equipo de fiabilidad ubicado en CT, no se ha adscrito a un CT valido | 1
306 | 0007 | 203 | El valor declarado de equipo de fiabilidad ubicado en tramos de línea, no se ha adscrito a un tramo de línea valido | 1
307 | 0007 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
308 | 0007 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
309 | 0007 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
310 | 0007 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
311 | 0007 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
312 | 0007 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
313 | 0007 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
314 | 0007 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
334 | 0008 | 221 | La FECHA_BAJA no puede tener valor para una instalación nueva. | 1
337 | 0008 | 160 | El campo 'CINI' no tiene un valor válido. | 1
338 | 0008 | 171 | El campo 'CODIGO_TIPO_POSICION' no tiene un valor válido. | 1
340 | 0008 | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
341 | 0008 | 257 | El campo FECHA_BAJA debe pertenecer a 2018 | 1
342 | 0008 | 255 | El campo CINI no está en concordancia con el campo CODIGO_CCUU | 1
343 | 0008 | 256 | El campo FECHA_APS debe pertenecer a 2018 si ESTADO es 2 | 1
344 | 0008 | 258 | El campo FECHA_APS debe ser anterior a 2018 si ESTADO es 0 | 1
346 | 0008 | 271 | El campo FECHA_APS debe ser anterior o igual a 2018 si ESTADO es 1 | 1
347 | 0008 | 273 | El IDENTIFICADOR declarado no puede estar declarado en años anteriores para esta tipología si ESTADO es 2 | 1
348 | 0008 | 274 | El IDENTIFICADOR debe haber sido declarado en años anteriores para esta tipología con idéntico TI y CINI si ESTADO es 0 | 1
365 | 0009 - TRANSMISIONES | 260 | El campo IMPORTE_OPERACION no puede ser nulo. | 1
368 | 0009 - TRANSMISIONES | 254 | El campo IDENTIFICADOR no puede repetirse dentro del mismo fichero | 1
370 | 0009 - TRANSMISIONES | 262 | El campo FECHA_OPERACION debe ser válido | 1
371 | 0009 - TRANSMISIONES | 275 | El valor del campo IDENTIFICADOR declarado en el fichero TRANSMISIONES debe aparecer declarado en algún fichero con SENTIDO = 1 y FECHA_APS menor de 2018 | 1
372 | 0009 - TRANSMISIONES | 276 | El valor del campo IDENTIFICADOR declarado en el fichero TRANSMISIONES no debe aparecer declarado en algún fichero con SENTIDO = 0 | 1
380 | 0010 - MODIFICACIONES | 277 | El IDENTIFICADOR no se encuentra declarado en algún otro fichero o aparece declarado con el valor del campo FECHA_APS posterior a 2014 | 1
381 | 0010 - MODIFICACIONES | 278 | El campo CODIGO_CCUU_EN_LA_BASE no tiene un valor válido | 1
382 | 0010 - MODIFICACIONES | 279 | El campo CODIGO_CCUU_ACTUAL no tiene un valor válido | 1

## Validaciones fase 3
ID_VALIDACION | COD_FICHERO | COD_INCIDENCIA | DESCRIPCION
85 | 0001 | 272 | Las instalaciones declaradas como Estado 2 de inventario deben estar declaradas como TIPO_INVERSIÓN =0 ó 1 de auditoría
158 | 0002 | 272 | Las instalaciones declaradas como Estado 2 de inventario deben estar declaradas como TIPO_INVERSIÓN =0 ó 1 de auditoría
216 | 0004 | 272 | Las instalaciones declaradas como Estado 2 de inventario deben estar declaradas como TIPO_INVERSIÓN =0 ó 1 de auditoría
250 | 0005 | 272 | Las instalaciones declaradas como Estado 2 de inventario deben estar declaradas como TIPO_INVERSIÓN =0 ó 1 de auditoría
313 | 0007 | 272 | Las instalaciones declaradas como Estado 2 de inventario deben estar declaradas como TIPO_INVERSIÓN =0 ó 1 de auditoría
347 | 0008 | 272 | Las instalaciones declaradas como Estado 2 de inventario deben estar declaradas como TIPO_INVERSIÓN =0 ó 1 de auditoría