## Flujo 1
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 21 (DE 20h a 21h) DEL 24-ENERO-2023 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 1 DEL AÑO 2023 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Peninsular
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Hacia 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 2
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 21 (DE 20h a 21h) DEL 1 -MAR-2023 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 2 DEL AÑO 2023 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Peninsular
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 3
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 22 (DE 21h a 22 h) DEL 23-AGO-2023 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 3 DEL AÑO 2023 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Peninsular
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 4
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 15 (DE 14h a 15 h) DEL 23-AGO-2023 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 4 DEL AÑO 2023 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Peninsular
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 5
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 15 (DE 14h a 15 h) DEL 19-OCT-2023 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 5 DEL AÑO 2023 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Peninsular
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Desde 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente

## Flujo 6
BALANCE ENERGÉTICO EMPRESA DE LA HORA 21 (DE 20h a 21h) DEL 28 -ENE-2023 (DÍA
DE MÁXIMA DEMANDA DEL PERIODO 6 DEL AÑO 2023 DE LA DISCRIMINACIÓN HORARIA
EN SEÍS PERIODOS SEGÚN EL CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 3/2020)
AMBITO |  | Sistema Peninsular
|  | ³ 220 kV | 145 -110 kV | 72,5 - 30 kV | 30 - 1 kV | BT
Entradas
Generación
Autoproductores
Intercambios Otras Empresas
| Desde ³ 220 kV |  | 0 | 0 | 0
| Desde 145 -110 kV |  |  | 0 | 0
| Desde 72,5 - 30 kV |  |  |  | 0
| Desde 30 - 1 kV |  |  |  |  | 0
| Total Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salidas
Consumos
Pérdidas
Intercambios Otras Empresas
Hacia 145 -110 kV
Hacia 72,5 - 30 kV
Hacia 30 - 1 kV
Hacia BT
| Total Salidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Saldo: Entradas - Salidas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notas:
Datos en MWh
"+" son flujos entrantes en la red correspondiente
"-" son flujos salientes, consumos o pérdidas en la red correspondiente