## Hoja1
| CINI (1ª a 6ª posición) |  | I29000XX.- Otras instalaciones técnicas de distribución- Sistemas inteligentes- Smart Grids |  |  | Ficheros planes
| Resto Posiciones CINI |  |  |  |  | IBO (Fichero 3) | Despachos (Fichero 6)
| 7ª | Descripción |  | 8ª | Descripción
| 1 | Sistema de Supervisión Avanzada de Baja tensión (GSA) |  | 1 | Gestor de Centro de Transformación (GCT)
|  |  |  | 0 | Otros
| 2 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Media Tensión (hasta 36 kV inclusive) |  | 1 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas aéreas
|  |  |  | 2 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas subterráneas de MT
|  |  |  | 0 | Otros
| 3 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Alta Tensión (a partir de 36 kV) |  | 1 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas subterráneas
|  |  |  | 2 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas aéreas
|  |  |  | 0 | Otros
| 4 | Transformador de tensión variable |  | 1 | Transformador de tensión variables (MT/BT)
|  |  |  | 2 | Transformador de tensión variables (AT/MT)
| 5 | Equipos para la sensorización y monitorización de la red |  | 1 | Analizador de Gas disuelto (DGA)
|  |  |  | 2 | Monitorización de descargas parciales
|  |  |  | 3 | Sensorización de líneas aéreas
|  |  |  | 4 | Sensorización interruptores de subestación
|  |  |  | 5 | Sensorización fuentes de alimentación
|  |  |  | 6 | Sensorización de tierras
|  |  |  | 7 | Robots-Drones supervisión y/o revisión de instalaciones.
|  |  |  | 8 | Comunicaciones IOT (Internet of things)
|  |  |  | 9 | Detectores de paso de falta (DPF)
|  |  |  | 0 | Otros
| 6 | Recarga de Vehículo Eléctrico |  | 1 | Desarrollo Infraestructuras de recarga en redes BT
|  |  |  | 2 | Desarrollo Infraestructuras de recarga en redes MT
| 7 | Sistemas de Almacenamiento (Baterías) |  | 1 | Instaladas en AT
|  |  |  | 2 | Instaladas en MT
|  |  |  | 3 | Instaladas en BT
| 8 | Desarrollos derivados de exigencias normativas |  | 1 | Plataforma web capacidad de acceso
|  |  |  | 2 | Otros
| 9 | Actualización y/o desarrollos de Firmware que aporten nuevas funcionalidades |  | 1 | Funcionalidades de ciberseguridad (no ligada a despachos)
|  |  |  | 2 | Nuevos estándares y protocolos (no ligadas a comunicaciones)
|  |  |  | 3 | Otras funcionalidades de transformación digital
| CINI (1ª a 6ª y 8ªposición) |  | Otras instalaciones técnicas de distribución- Telegestión identificados con el CINI “I29007X0 |  |  | IBO (Fichero 3) | Despachos (Fichero 6)
Posición 7ª CINI
| 1 | Sistemas de captación de medidas
| 0 | Otros
Otras instalaciones técnicas de distribución- Sistemas de Comunicaciones identificados con el CINI “I2900210”
Instalaciones técnicas de distribución- Sistemas Técnicos de Gestión con el CINI “I2900310”
CINI (1ª a 6ª y 8ªposición) |  | Despachos de maniobra y centros de control de energía de distribución - Digitalización. CINI I236XXXX |  |  |  | IBO (Fichero 3) | Despachos (Fichero 6)
Resto posiciones CINI
5ª | Descripción | 6ª | Descripción | 7ª | Descripción
1 | Centralizados específicos digitalización redes | 1 | Sistemas de explotación de la red de distribución | 1 | AT/MT
|  |  |  | 2 | BT
|  | 2 | Despacho de control de activos digitales | 0 | Posición no utilizada
|  | 3 | Actualización y/o desarrollos de Firmware que aporten nuevas funcionalidades | 1 | Ciberseguridad
|  |  |  | 2 | Otros
|  | 4 | Herramientas avanzadas de análisis de datos activos digitales | 0 | Posición no utilizada
2 | Actuadores para digitalización de las redes | 1 | Redes de AT (A partir de 36 kV) | 0 | Posición no utilizada
|  | 2 | Redes de MT (Hasta 36 kV inclusive)
|  | 3 | Redes de BT
3 | Equipos y sistemas de comunicaciones asociados al telecontrol específicos de la digitalización de las redes | 1 | Tecnologías sobre medio de transmisión guiado | 0 | Posición no utilizada
|  | 2 | Tecnologías inalámbricas | 1 | Satélite
|  |  |  | 2 | Radio
|  | 3 | Instalación de Fibra óptica en líneas existentes | 1 | Línea aérea
|  |  |  | 2 | Línea subterránea
4 | Elementos de control energético de red específicos de la digitalización de las redes situados en puntos frontera | 1 | Frontera TTE-DIST | 0 | Posición no utilizada
|  | 2 | Frontera DIST-DIST
|  | 3 | Frontera GEN-DIST