ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN RELATIVA A Titulares permiso de acceso y conexión

(Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio)

Versión: 1.0

Índice

CODIFICACION DE FICHERO	3

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS CAMPOS	4

TABLAS DE CODIGOS	9

# CODIFICACION DE FICHERO

| Nombre Fichero | Nombre descriptivo |
| --- | --- |
| TPACaaaamm.eee | Titulares permisos de acceso y conexión |

Nomenclatura:

aaaa: 	año				4 dígitos.

mm: 	mes				2 dígitos.

eee:  	empresa distribuidora		3 dígitos.

Ejemplo:

TPAC202601.001

En caso de no existir datos para ese año y mes, se enviará un fichero vacío con la nomenclatura arriba indicada.

# DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS CAMPOS

Fichero:	 TPACaaaamm.eee

| nº | nombre | descripción | long | inicio | fin | tipo | clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código empresa | Código de la empresa. Tabla 1 | 3 | 1 | 3 | Entero | Sí |
| 2 | ID_solicitud | Identificador único de la solicitud de acceso y conexión | 40 | 4 | 43 | Alfanumérico | Sí |
| 3 | NIF | NIF o DNI del titular del permiso de acceso y conexión | 12 | 44 | 55 | Alfanumérico | No |
| 4 | Nombre | Nombre del titular del permiso de acceso y conexión | 50 | 56 | 105 | Alfanumérico | No |
| 5 | Coordenadas UTM X 1 2 | Ubicación precisa del punto de conexión definitivo incluyendo denominación y coordenadas UTM en red existente y aproximada en red no existente.Identificador del nudo de conexión a la red codificadas en el sistema ETRS89 UTM referidas al huso 30 para la península, Ceuta y Melilla, huso 28 para Canarias y huso 31 para Baleares. Con dos decimales. | 15 | 106 | 120 | Decimal | No |
| 6 | Coordenadas UTM Y 1 2 | Ubicación precisa del punto de conexión definitivo incluyendo denominación y coordenadas UTM en red existente y aproximada en red no existente. codificadas en el sistema ETRS89 UTM referidas al huso 30 para la península, Ceuta y Melilla, huso 28 para Canarias y huso 31 para Baleares. Con dos decimales. | 15 | 121 | 135 | Decimal | No |
| 7 | Subestación 3 | Transporte: Código Subestación para instalaciones existentes y para las instalaciones planificadas Bloques 1 y 2 del Código Único de Activo Regulado conforme a la Circular 1/2015, de 22 de julio. Distribución: IDENTIFICADOR_SUBESTACION para instalaciones existentes e Identificador Único de la instalación proyectada incluido en los planes de inversión para instalaciones planificadas. | 22 | 136 | 157 | Alfanumérico | No |
| 8 | Tensión | Tensión de conexión, expresada en kV, en kV con 3 decimales | 7 | 158 | 164 | Decimal | No |
| 9 | Fecha_solicitud | Fecha de solicitud del permiso de acceso y conexión | 10 | 165 | 174 | Fecha | No |
| 10 | Fecha_permiso | Fecha de obtención del permiso de acceso y conexión | 10 | 175 | 184 | Fecha | No |
| 11 | Código CNAE | CNAE de la actividad económica asociada al punto de suministro | 5 | 185 | 189 | Alfanumérico | No |
| 12 | Fecha_caducidad | Fecha de caducidad del permiso, en caso de que se produjera | 10 | 190 | 199 | Fecha | No |
| 13 | Fecha_conexion | Fecha de conexión | 10 | 200 | 209 | Fecha | No |
| 14 | Fecha_ATR | Fecha de formalización del contrato de acceso de terceros a las redes | 10 | 210 | 219 | Fecha | No |
| 15 | Código CUPS | CUPS asignado al punto de suministro, una vez se haya formalizado el contrato de ATR | 22 | 220 | 241 | Alfanumérico | No |

# 1 De acuerdo al artículo 7 de la Circular 1/2024, de 27 de diciembre, sobre “el contenido de los permisos de acceso y conexión”

# 2 De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España

# 3 De acuerdo con el Anexo I, apartado 4 de la Circular 6/2025 de 7 de octubre, sobre “Solicitudes de acceso y conexión de instalaciones de demanda y de generación”

# TABLAS DE CODIGOS

TABLA 1: CODIGO EMPRESA

| CODIGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A. |
| 3 | UFD Distribución Electricidad, S.A. |
| 7 | Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. |
| 8 | Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. |
| 15 | Red Eléctrica de España, S.A.U. |
| 18 | EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales por sus suministros peninsulares |
| 19 | EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales por sus suministros insulares |
| 22 | Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A. |
| 23 | Eléctrica Conquense Distribución, S.A.U. |