## Ficheros
FICHERO ZIP
TRANSPORTE_AAAAMMDD_XXX_2025.zip
FICHERO | OBLIGATORIO
LINEAS_aaaa_eee.txt | Sí
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | Sí
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | Sí
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | Sí
MODIF_LIN_aaaa_eee.txt | Sí
MODIF_SUB_aaaa_eee.txt | Sí
MODIF_MAQ_aaaa_eee.txt | Sí
MODIF_DES_aaaa_eee.txt | Sí
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | Sí
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | Sí
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | Sí
Auditoria_aaaa_eee.xlsx | REE
Auditoria_aaaa_eee.pdf | REE
Cuadros_resumen_aaaa_eee.xlsx | REE
Disponibilidad_aaaa_eee.xlsx | No
Renovacion_aaaa_eee.pdf | No
Seguimiento_aaaa_eee.pdf | REE
Fichas_aaaa_eee.xlsx | REE
Sobrecostes_aaaa_eee.pdf | REE

## LINEAS_aaaa_eee.txt
LINEAS_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_LINEA |  | Correspondencia entre CODIGO_ZONA y ultima letra de la tipología
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | LETRA
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-LI | TI-001P | 400 kV (dúplex) Simple circuito | 1 | Peninsula | P
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | TI-002P | 400 kV (dúplex) Doble circuito | 2 | Baleares | B
ORIGEN | Cadena | 50 | No | Sí |  | TI-003P | 400 kV (dúplex) Cuádruple circuito | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife | C
DESTINO | Cadena | 50 | No | Sí |  | TI-004P | 400 kV (triplex) Simple circuito | 4 | Canarias: Doble Insularidad | I
CODIGO_TIPO_LINEA | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-005P | 400 kV (triplex) Doble circuito
CODIGO_ZONA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-006P | 400 kV (triplex) Cuádruple circuito | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
CODIGO_CCAA_1 | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-007P | 220 kV (simplex) Simple circuito | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
CODIGO_CCAA_2 | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-008P | 220 kV (simplex) Doble circuito | 0 | Debe estar vacía
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | TI-009P | 220 kV (dúplex) Simple circuito | 1 | Debe tener un valor
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0 | TI-010P | 220 kV (dúplex) Doble circuito | 2 | Debe tener un valor
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí | Sí | <=2025 | TI-011P | 220 kV (dúplex) Cuádruple circuito | 3 | Debe tener un valor
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | Sí |  | 2025 | TI-012P | Simple circuito de Cu de 1.100 mm² de sección | 4 | Debe tener un valor
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si | Sí | Según tabla anexa | TI-013P | Doble circuito de Cu de 1.100 mm² de sección
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-014P | Simple circuito de Cu de 2.000 mm² de sección | NUMERO_CIRCUITOS
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No | Sí | >0 | TI-015P | Doble circuito de Cu de 2.000 mm² de sección | CODIGO | DESCRIPCION
LONGITUD | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >=0 | TI-016P | Simple circuito de Cu de 2.500 mm² de sección | 1 | Circuito simple
SECCION | Decimal | 123 + 3 | No |  | >=0 | TI-017P | Doble circuito de Cu de 2.500 mm² de sección | 2 | Circuito simple tendido sobre apoyos para doble circuito
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | Sí | >=0 | TI-018P | Simple circuito de Al de 630 mm² de sección | 3 | Segundo circuito en linea con apoyos para doble circuito
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0 | TI-019P | Doble circuito de Al de 630 mm² de sección | 4 | Dos circuitos
ACTUACION | Entero | 1 | Si | * | 0;1;2 | TI-020P | Simple circuito de Al de 1.200 mm² de sección | 5 | Cuádruple circuito
SOBRECOSTE | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-021P | Doble circuito de Al de 1.200 mm² de sección
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-022P | Simple circuito de Al de 2.000 mm² de sección
VALOR_RESOLUCION | Euro | 124 + 2 | No | ** | >=0 | TI-023P | Doble circuito de Al de 2.000 mm² de sección
AÑO_PS_INCREMENTO | Entero | 4 | Si |  |  | TI-024B | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
INCREMENTO_CAPACIDAD | Entero | 14 | No | **** | >0 | TI-025B | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
INVERSION_INCREMENTO | Euro | 124 + 2 | No | **** | >=0 | TI-026B | 220 kV (simplex) Simple Circuito
OyM | Euro | 124 + 2 | No | *** | >=0 | TI-027B | 220 kV (simplex) Doble Circuito
FECHA_CONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-028B | 132 kV (simplex) Simple Circuito
FECHA_DESCONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-028P | 132 kV (Simplex) Simple circuito
[6 empty] | TI-029B | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-029P | 132 kV (Simplex) Doble circuito
* El valor del campo no puede ser nulo para instalaciones con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-030B | 66 kV (simplex) Simple Circuito
** El valor del campo VALOR_RESOLUCION no puede ser nulo para instalaciones singulares con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-030P | 66 kV (Simplex) Simple circuito
*** El valor del campo OYM no puede ser nulo para instalaciones singulares u otras tipologías con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-031B | 66 kV (simplex) Doble Circuito
**** El valor del campo no puede estar vacío si el campo AÑO_PS_INCREMENTO corresponde con el año de referencia | [5 empty] | TI-032B | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-033B | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-034B | 220 kV Doble circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-035B | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-036B | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-037B | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-038B | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-039B | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-040B | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-041B | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-042B | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-043B | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-044B | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-045C | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-046C | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-047C | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-048C | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-049C | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-050C | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-051C | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-052C | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-053C | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-054C | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-055C | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-056C | 220 kV Doble circuito de Cu 1.10 0mm2 de sección
[6 empty] | TI-057C | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-058C | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-059C | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-060C | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-061C | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-062C | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-063C | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-064C | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-065C | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-066C | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-067DI | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-068DI | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-069DI | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-070DI | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-071DI | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-072DI | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-073DI | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-074DI | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-075DI | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-076DI | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-077DI | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-078DI | 220 kV Doble circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-079DI | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-080DI | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-081DI | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-082DI | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-083DI | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-084DI | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-085DI | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-086DI | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-087DI | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-088DI | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-089P | Líneas singulares ubicadas en territorio peninsular
[6 empty] | TI-090B | Líneas singulares ubicadas en las islas Baleares
[6 empty] | TI-090C | Líneas singulares ubicadas en las islas de Tenerife y Gran Canaria
[6 empty] | TI-090DI | Líneas singulares ubicadas en el resto de islas Canarias
[6 empty] | TI-091B | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección

## SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_SUBESTACION |  | Correspondencia entre CODIGO_ZONA y ultima letra de la tipología
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | LETRA
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-SB | TI-090P | Convencional 400 kV, 50 kA, todas las configuraciones | 1 | Peninsula | P
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | TI-091P | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio | 2 | Baleares | B
CODIGO_TIPO_SUBESTACION | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-092P | Convencional 220 kV, 40 kA, resto de configuraciones | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife | C
CODIGO_ ZONA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-093P | Blindada 400 kV, 63 kA, todas las configuraciones | 4 | Canarias: Doble Insularidad | I
CODIGO_CCAA | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-094P | Blindada 400 kV, 63 kA, con fluoductos
CODIGO_ESQUEMA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-095P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones | CODIGO_ESQUEMA
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | TI-096P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | CODIGO | DESCRIPCION
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0 | TI-097P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones | 1 | Doble Barra
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí | Sí | <=2025 | TI-098P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | 2 | Anillo
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | si |  | 2025 | TI-099P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones | 3 | Interruptor y medio
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si | Sí | Según tabla anexa | TI-100P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | 4 | Anillo en plano vertical
CAPACIDAD_INTERRUPTOR | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >0 | TI-101P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones | 5 | Doble anillo
AÑO_EQUIPACION | Entero | 4 | Sí | ** |  | TI-102P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos | 6 | Barra simple
EQUIPADA | Entero | 1 | Si | Sí | 0;1:2 | TI-103P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones | 7 | Móvil
IDENTIFICADOR_RESERVA | Cadena | 12 | Sí | *** |  | TI-104P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos | 8 | Triple Barra
FLUODUCTOS | Entero | 1 | Si | Sí | 0;1 | TI-105P | Móvil 400 kV, todas las configuraciones
POSICIONES_TOTAL | Entero | 2 | No | Sí | >=0 | TI-106P | Móvil 220 kV, todas las configuraciones | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
POSICIONES_LINEA | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-107B | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
POSICIONES_TRAFO | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-108B | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones | 0 | Debe estar vacía
POSICIONES_OTRAS | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-109B | Convencional 132 kV, 31,5 kA | 1 | Debe tener un valor
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0 | TI-109P | Convencional 132 kV, 31,5 kA | 2 | Debe tener un valor
ACTUACION | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-110B | Convencional 66 kV, 31,5 kA | 3 | Debe tener un valor
SOBRECOSTE | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-111B | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA | 4 | Debe tener un valor
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-112B | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
OyM | Euro | 124 + 2 | No | **** | >=0 | TI-113B | Blindada 132 kV , 31,5 kA
FECHA_CONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-114B | Blindada 66 kV, 31,5 kA
FECHA_DESCONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-115B | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-116B | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-117B | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
* El valor del campo no puede ser nulo para instalaciones con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-118C | Convencional 132 kV, 31,5 kA
**El campo AÑO_EQUIPACION no puede estar vacío en instalaciones con el campo EQUIPADA = 1 o 2 | [5 empty] | TI-119C | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
*** El campo IDENTIFICADOR_RESERVA no puede estar vacío en instalaciones con el campo EQUIPADA = 2 y el campo AÑO_EQUIPACION correspondiente al año de referencia | [5 empty] | TI-120C | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-121C | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
**** El valor del campo OYM no puede ser nulo para instalaciones singulares u otras tipologías con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-122C | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-123C | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-124C | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-125C | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-126C | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-127C | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-128DI | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio
[6 empty] | TI-129DI | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
[6 empty] | TI-130DI | Convencional 132 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-131DI | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-132DI | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
[6 empty] | TI-133DI | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-134DI | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-135DI | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-136DI | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-137DI | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-138DI | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-139C | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio

## MAQUINAS_aaaa_eee.txt
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_MAQUINA |  | Correspondencia entre CODIGO_ZONA y ultima letra de la tipología
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | LETRA
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-TF | TI-140P | Transformadores monofásicos (400/220 kV) | 1 | Peninsula | P
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | TI-141P | Transformadores trifásicos (400/220/132 kV) | 2 | Baleares | B
CODIGO_TIPO_MAQUINA | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-142P | Reactancias (400 ó 220 kV) | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife | C
CODIGO_ZONA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-143P | Condensadores (400 ó 220 kV) | 4 | Canarias: Doble Insularidad | I
CODIGO_CCAA | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-144B | Transformador (220/132 kV)
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | TI-145B | Transformador (220/66 kV) | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0 | TI-146B | Transformador (132/66 kV) | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí | Sí | <=2025 | TI-147B | Reactancias (220 kV) | 0 | Debe estar vacía
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | si |  | 2025 | TI-148B | Reactancias (132 kV) | 1 | Debe tener un valor
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si | Sí | Según tabla anexa | TI-149B | Reactancias (66 kV) | 2 | Debe tener un valor
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | Sí | >=0 | TI-150B | Condensadores (66 kV) | 3 | Debe tener un valor
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0 | TI-151C | Transformador (220/132 kV) | 4 | Debe tener un valor
ACTUACION | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-152C | Transformador (220/66 kV)
SOBRECOSTE | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-153C | Transformador (132/66 kV)
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si | * | 0;1 | TI-154C | Reactancias (220 kV)
VALOR_RESOLUCION | Euro | 124 + 2 | No | ** | >=0 | TI-155C | Reactancias (132 kV)
OyM | Euro | 124 + 2 | No | *** | >=0 | TI-156C | Reactancias (66 kV)
FECHA_CONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-157C | Condensadores (66 kV)
FECHA_DESCONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-158DI | Transformador (220/132 kV)
[6 empty] | TI-159DI | Transformador (220/66 kV)
[6 empty] | TI-160DI | Transformador (132/66 kV)
* El valor del campo no puede ser nulo para instalaciones con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-161DI | Reactancias (220 kV)
** El valor del campo VALOR_RESOLUCION no puede ser nulo para instalaciones singulares con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-162DI | Reactancias (132 kV)
*** El valor del campo OYM no puede ser nulo para instalaciones singulares u otras tipologías con FECHA_APS del año de referencia | [5 empty] | TI-163DI | Reactancias 66 kV
[6 empty] | TI-164DI | Condensadores 66 kV
[6 empty] | TI-165B | Máquinas singulares instaladas en las islas Baleares
[6 empty] | TI-165C | Máquinas singulares instaladas en Tenerife y Gran Canaria
[6 empty] | TI-165DI | Máquinas singulares instaladas en el resto de islas Canarias
[6 empty] | TI-165P | Máquinas singulares instaladas en territorio peninsular

## DESPACHOS_aaaa_eee.txt
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | [5 empty] | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-DP | 0 | Debe estar vacía
CUAR | Cadena | 33 | Si | Sí | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx005xxxxxxxxxxx | 1 | Debe tener un valor
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | 2 | Debe tener un valor
IDENTIFICADOR_ASOCIADO | Cadena | 12 | No |  |  | 3 | Debe tener un valor
AÑO_PS | Entero | 4 | Sí | Sí | <=2025 | 4 | Debe tener un valor
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | Si |  | 2025
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si | Sí | Según tabla anexa
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0
VALOR_RESOLUCION | Euro | 124 + 2 | No | * | >=0
VU_RESOLUCION | Entero | 2 | No | * | >=0
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si | * | 0;1
* El valor del campo no puede ser nulo para instalaciones con FECHA_APS del año de referencia

## MODIF_LIN_aaaa_eee.txt
MODIF_LIN_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_LINEA |  | CODIGO_ZONA
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-LI | TI-001P | 400 kV (dúplex) Simple circuito | 1 | Peninsula
DENOMINACION | Cadena | 100 | No |  |  | TI-002P | 400 kV (dúplex) Doble circuito | 2 | Baleares
ORIGEN | Cadena | 50 | No |  |  | TI-003P | 400 kV (dúplex) Cuádruple circuito | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife
DESTINO | Cadena | 50 | No |  |  | TI-004P | 400 kV (triplex) Simple circuito | 4 | Canarias: Doble Insularidad
CODIGO_TIPO_LINEA | Cadena | 8 | No |  | Según tabla anexa | TI-005P | 400 kV (triplex) Doble circuito
CODIGO_ZONA | Entero | 2 | No |  | Según tabla anexa | TI-006P | 400 kV (triplex) Cuádruple circuito | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
CODIGO_CCAA_1 | Entero | 2 | No |  | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-007P | 220 kV (simplex) Simple circuito | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
CODIGO_CCAA_2 | Entero | 2 | No |  | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-008P | 220 kV (simplex) Doble circuito | 0 | Debe estar vacía
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No |  | >=0 , <=100 | TI-009P | 220 kV (dúplex) Simple circuito | 1 | Debe tener un valor
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-010P | 220 kV (dúplex) Doble circuito | 2 | Debe tener un valor
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí |  | <2025 | TI-011P | 220 kV (dúplex) Cuádruple circuito | 3 | Debe tener un valor
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | Sí |  | 2025 | TI-012P | Simple circuito de Cu de 1.100 mm² de sección | 4 | Debe tener un valor
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si |  | Según tabla anexa | TI-013P | Doble circuito de Cu de 1.100 mm² de sección
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No |  | Según tabla anexa | TI-014P | Simple circuito de Cu de 2.000 mm² de sección | NUMERO_CIRCUITOS
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No |  | >0 | TI-015P | Doble circuito de Cu de 2.000 mm² de sección | CODIGO | DESCRIPCION
LONGITUD | Decimal | 123 + 3 | No |  | >=0 | TI-016P | Simple circuito de Cu de 2.500 mm² de sección | 1 | Circuito simple
SECCION | Decimal | 123 + 3 | No |  | >=0 | TI-017P | Doble circuito de Cu de 2.500 mm² de sección | 2 | Circuito simple tendido sobre apoyos para doble circuito
CAPACIDAD | Entero | 14 | No |  | >=0 | TI-018P | Simple circuito de Al de 630 mm² de sección | 3 | Segundo circuito en linea con apoyos para doble circuito
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-019P | Doble circuito de Al de 630 mm² de sección | 4 | Dos circuitos
ACTUACION | Entero | 1 | Si |  | 0;1;2 | TI-020P | Simple circuito de Al de 1.200 mm² de sección | 5 | Cuádruple circuito
SOBRECOSTE | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-021P | Doble circuito de Al de 1.200 mm² de sección
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-022P | Simple circuito de Al de 2.000 mm² de sección
VALOR_RESOLUCION | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-023P | Doble circuito de Al de 2.000 mm² de sección
AÑO_PS_INCREMENTO | Entero | 4 | Si |  |  | TI-024B | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
INCREMENTO_CAPACIDAD | Entero | 14 | No |  | >=0 | TI-025B | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
INVERSION_INCREMENTO | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-026B | 220 kV (simplex) Simple Circuito
OyM | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-027B | 220 kV (simplex) Doble Circuito
FECHA_CONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-028B | 132 kV (simplex) Simple Circuito
FECHA_DESCONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-028P | 132 kV (Simplex) Simple circuito
[6 empty] | TI-029B | 132 kV (simplex) Doble Circuito
*Es necesario declarar el identificador y al menos otro campo adicional | [5 empty] | TI-029P | 132 kV (Simplex) Doble circuito
[6 empty] | TI-030B | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-030P | 66 kV (Simplex) Simple circuito
[6 empty] | TI-031B | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-032B | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-033B | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-034B | 220 kV Doble circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-035B | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-036B | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-037B | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-038B | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-039B | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-040B | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-041B | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-042B | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-043B | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-044B | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-045C | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-046C | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-047C | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-048C | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-049C | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-050C | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-051C | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-052C | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-053C | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-054C | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-055C | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-056C | 220 kV Doble circuito de Cu 1.10 0mm2 de sección
[6 empty] | TI-057C | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-058C | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-059C | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-060C | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-061C | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-062C | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-063C | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-064C | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-065C | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-066C | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-067DI | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-068DI | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-069DI | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-070DI | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-071DI | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-072DI | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-073DI | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-074DI | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-075DI | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-076DI | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-077DI | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-078DI | 220 kV Doble circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-079DI | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-080DI | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-081DI | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-082DI | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-083DI | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-084DI | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-085DI | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-086DI | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-087DI | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-088DI | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-089P | Líneas singulares ubicadas en territorio peninsular
[6 empty] | TI-090B | Líneas singulares ubicadas en las islas Baleares
[6 empty] | TI-090C | Líneas singulares ubicadas en las islas de Tenerife y Gran Canaria
[6 empty] | TI-090DI | Líneas singulares ubicadas en el resto de islas Canarias
[6 empty] | TI-091B | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección

## MODIF_SUB_aaaa_eee.txt
MODIF_SUB_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_SUBESTACION |  | CODIGO_ZONA
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-SB | TI-090P | Convencional 400 kV, 50 kA, todas las configuraciones | 1 | Peninsula
DENOMINACION | Cadena | 100 | No |  |  | TI-091P | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio | 2 | Baleares
CODIGO_TIPO_SUBESTACION | Cadena | 8 | No |  | Según tabla anexa | TI-092P | Convencional 220 kV, 40 kA, resto de configuraciones | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife
CODIGO_ ZONA | Entero | 2 | No |  | Según tabla anexa | TI-093P | Blindada 400 kV, 63 kA, todas las configuraciones | 4 | Canarias: Doble Insularidad
CODIGO_CCAA | Entero | 2 | No |  | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-094P | Blindada 400 kV, 63 kA, con fluoductos
CODIGO_ESQUEMA | Entero | 2 | No |  | Según tabla anexa | TI-095P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones | CODIGO_ESQUEMA
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No |  | >=0 , <=100 | TI-096P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | CODIGO | DESCRIPCION
AYUDAS | Euro | 124 + 2 |  |  | >=0 | TI-097P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones | 1 | Doble Barra
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí |  | <2025 | TI-098P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | 2 | Anillo
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | si |  | 2025 | TI-099P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones | 3 | Interruptor y medio
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si |  | Según tabla anexa | TI-100P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | 4 | Anillo en plano vertical
CAPACIDAD_INTERRUPTOR | Decimal | 11 + 3 | No |  | >0 | TI-101P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones | 5 | Doble anillo
AÑO_EQUIPACION | Entero | 4 | Sí |  |  | TI-102P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos | 6 | Barra simple
EQUIPADA | Entero | 1 | No |  | 0;1:2 | TI-103P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones | 7 | Móvil
IDENTIFICADOR_RESERVA | Cadena | 12 | Sí |  |  | TI-104P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos | 8 | Triple Barra
FLUODUCTOS | Entero | 1 | No |  | 0;1 | TI-105P | Móvil 400 kV, todas las configuraciones
POSICIONES_TOTAL | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-106P | Móvil 220 kV, todas las configuraciones | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
POSICIONES_LINEA | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-107B | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
POSICIONES_TRAFO | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-108B | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones | 0 | Debe estar vacía
POSICIONES_OTRAS | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-109B | Convencional 132 kV, 31,5 kA | 1 | Debe tener un valor
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-109P | Convencional 132 kV, 31,5 kA | 2 | Debe tener un valor
ACTUACION | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-110B | Convencional 66 kV, 31,5 kA | 3 | Debe tener un valor
SOBRECOSTE | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-111B | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA | 4 | Debe tener un valor
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-112B | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
OyM | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-113B | Blindada 132 kV , 31,5 kA
FECHA_CONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-114B | Blindada 66 kV, 31,5 kA
FECHA_DESCONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-115B | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-116B | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
*Es necesario declarar el identificador y al menos otro campo adicional | [5 empty] | TI-117B | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-118C | Convencional 132 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-119C | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
[6 empty] | TI-120C | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-121C | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
[6 empty] | TI-122C | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-123C | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-124C | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-125C | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-126C | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-127C | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-128DI | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio
[6 empty] | TI-129DI | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
[6 empty] | TI-130DI | Convencional 132 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-131DI | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-132DI | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
[6 empty] | TI-133DI | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-134DI | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-135DI | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-136DI | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-137DI | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-138DI | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-139C | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio

## MODIF_MAQ_aaaa_eee.txt
MODIF_MAQ_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_MAQUINA |  | CODIGO_ZONA
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-TF | TI-140P | Transformadores monofásicos (400/220 kV) | 1 | Peninsula
DENOMINACION | Cadena | 100 | No |  |  | TI-141P | Transformadores trifásicos (400/220/132 kV) | 2 | Baleares
CODIGO_TIPO_MAQUINA | Cadena | 8 | No |  | Según tabla anexa | TI-142P | Reactancias (400 ó 220 kV) | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife
CODIGO_ZONA | Entero | 2 | No |  | Según tabla anexa | TI-143P | Condensadores (400 ó 220 kV) | 4 | Canarias: Doble Insularidad
CODIGO_CCAA | Entero | 2 | No |  | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-144B | Transformador (220/132 kV)
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No |  | >=0 , <=100 | TI-145B | Transformador (220/66 kV) | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-146B | Transformador (132/66 kV) | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí |  | <2025 | TI-147B | Reactancias (220 kV) | 0 | Debe estar vacía
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | si |  | 2025 | TI-148B | Reactancias (132 kV) | 1 | Debe tener un valor
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si |  | Según tabla anexa | TI-149B | Reactancias (66 kV) | 2 | Debe tener un valor
CAPACIDAD | Entero | 14 | No |  | >=0 | TI-150B | Condensadores (66 kV) | 3 | Debe tener un valor
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-151C | Transformador (220/132 kV) | 4 | Debe tener un valor
ACTUACION | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-152C | Transformador (220/66 kV)
SOBRECOSTE | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-153C | Transformador (132/66 kV)
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si |  | 0;1 | TI-154C | Reactancias (220 kV)
VALOR_RESOLUCION | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-155C | Reactancias (132 kV)
OyM | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0 | TI-156C | Reactancias (66 kV)
FECHA_CONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-157C | Condensadores (66 kV)
FECHA_DESCONEXION | Cadena | 10 | Sí |  | >=2023 , <=2025 | TI-158DI | Transformador (220/132 kV)
[6 empty] | TI-159DI | Transformador (220/66 kV)
*Es necesario declarar el identificador y al menos otro campo adicional | [5 empty] | TI-160DI | Transformador (132/66 kV)
[6 empty] | TI-161DI | Reactancias (220 kV)
[6 empty] | TI-162DI | Reactancias (132 kV)
[6 empty] | TI-163DI | Reactancias 66 kV
[6 empty] | TI-164DI | Condensadores 66 kV
[6 empty] | TI-165B | Máquinas singulares instaladas en las islas Baleares
[6 empty] | TI-165C | Máquinas singulares instaladas en Tenerife y Gran Canaria
[6 empty] | TI-165DI | Máquinas singulares instaladas en el resto de islas Canarias
[6 empty] | TI-165P | Máquinas singulares instaladas en territorio peninsular

## MODIF_DES_aaaa_eee.txt
MODIF_DES_aaaa_eee.txt | [5 empty] | Correspondencia entre CAUSA_BAJA y FECHA_BAJA
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CAUSA_BAJA | FECHA_BAJA
CODIGO_INSTALACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-DP | 0 | Debe estar vacía
CUAR | Cadena | 33 | Si |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx005xxxxxxxxxxx | 1 | Debe tener un valor
DENOMINACION | Cadena | 100 | No |  |  | 2 | Debe tener un valor
IDENTIFICADOR_ASOCIADO | Cadena | 12 | No |  |  | 3 | Debe tener un valor
AÑO_PS | Entero | 4 | Sí |  | <2025 | 4 | Debe tener un valor
FECHA_BAJA | Cadena | 10 | Si |  | 2025
CAUSA_BAJA | Entero | 1 | Si |  | Según tabla anexa
VALOR_AUDITADO | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0
VALOR_RESOLUCION | Euro | 124 + 2 | No |  | >=0
VU_RESOLUCION | Entero | 2 | No |  | >=0
OTRAS_ACTIVIDADES | Entero | 1 | Si |  | 0;1
*Es necesario declarar el identificador y al menos otro campo adicional

## RENOV_LIN_aaaa_eee.txt
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_LINEA |  | Correspondencia entre CODIGO_ZONA y ultima letra de la tipología
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | LETRA
CÓDIGO_INSTALACIÓN_RENOVACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-LI | TI-001P | 400 kV (dúplex) Simple circuito | 1 | Peninsula | P
CÓDIGO_INSTALACIÓN_RENOVADO | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-LI | TI-002P | 400 kV (dúplex) Doble circuito | 2 | Baleares | B
CUAR | Cadena | 33 | Si | Sí | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx001xxxxxxxxxxx | TI-003P | 400 kV (dúplex) Cuádruple circuito | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife | C
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | TI-004P | 400 kV (triplex) Simple circuito | 4 | Canarias: Doble Insularidad | I
CÓDIGO_TIPO_RENOVACIÓN | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-005P | 400 kV (triplex) Doble circuito
CÓDIGO_TIPO_RENOVADO | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-006P | 400 kV (triplex) Cuádruple circuito | NUMERO_CIRCUITOS
CODIGO_ZONA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-007P | 220 kV (simplex) Simple circuito | CODIGO | DESCRIPCION
CODIGO_CCAA_1 | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-008P | 220 kV (simplex) Doble circuito | 1 | Circuito simple
CODIGO_CCAA_2 | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-009P | 220 kV (dúplex) Simple circuito | 2 | Circuito simple tendido sobre apoyos para doble circuito
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | TI-010P | 220 kV (dúplex) Doble circuito | 3 | Segundo circuito en linea con apoyos para doble circuito
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No | Sí | >=0 | TI-011P | 220 kV (dúplex) Cuádruple circuito | 4 | Dos circuitos
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí | Sí | <2025 | TI-012P | Simple circuito de Cu de 1.100 mm² de sección | 5 | Cuádruple circuito
FECHA_RENOVACION | Entero | 4 | Si | Sí | <=2025 | TI-013P | Doble circuito de Cu de 1.100 mm² de sección
NUMERO_CIRCUITOS | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-014P | Simple circuito de Cu de 2.000 mm² de sección
NUMERO_CONDUCTORES | Entero | 2 | No | Sí | >0 | TI-015P | Doble circuito de Cu de 2.000 mm² de sección
LONGITUD | Decimal | 123 + 3 | No | Sí | >0 | TI-016P | Simple circuito de Cu de 2.500 mm² de sección
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | Sí | >0 | TI-017P | Doble circuito de Cu de 2.500 mm² de sección
VALOR_INVERSION | Euro | 124 + 2 | No | Sí | >0 | TI-018P | Simple circuito de Al de 630 mm² de sección
INCREMENTO_VIDA | Entero | 2 | No | Sí | >0 | TI-019P | Doble circuito de Al de 630 mm² de sección
[6 empty] | TI-020P | Simple circuito de Al de 1.200 mm² de sección
[6 empty] | TI-021P | Doble circuito de Al de 1.200 mm² de sección
[6 empty] | TI-022P | Simple circuito de Al de 2.000 mm² de sección
[6 empty] | TI-023P | Doble circuito de Al de 2.000 mm² de sección
[6 empty] | TI-024B | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-025B | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-026B | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-027B | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-028B | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-028P | 132 kV (Simplex) Simple circuito
[6 empty] | TI-029B | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-029P | 132 kV (Simplex) Doble circuito
[6 empty] | TI-030B | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-030P | 66 kV (Simplex) Simple circuito
[6 empty] | TI-031B | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-032B | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-033B | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-034B | 220 kV Doble circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-035B | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-036B | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-037B | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-038B | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-039B | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-040B | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm 2 de sección
[6 empty] | TI-041B | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-042B | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-043B | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-044B | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-045C | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-046C | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-047C | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-048C | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-049C | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-050C | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-051C | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-052C | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-053C | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-054C | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-055C | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-056C | 220 kV Doble circuito de Cu 1.10 0mm2 de sección
[6 empty] | TI-057C | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-058C | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-059C | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-060C | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-061C | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-062C | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-063C | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-064C | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-065C | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-066C | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-067DI | 220 kV (dúplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-068DI | 220 kV (dúplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-069DI | 220 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-070DI | 220 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-071DI | 132 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-072DI | 132 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-073DI | 66 kV (simplex) Simple Circuito
[6 empty] | TI-074DI | 66 kV (simplex) Doble Circuito
[6 empty] | TI-075DI | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-076DI | 220 kV Doble circuito de Cu 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-077DI | 220 kV Simple circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-078DI | 220 kV Doble circuito de Cu 1.100 mm2 de sección
[6 empty] | TI-079DI | 220 kV Simple circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-080DI | 220 kV Doble circuito de Al 630 mm2 de sección
[6 empty] | TI-081DI | 220 kV Simple circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-082DI | 220 kV Doble circuito de Al 2.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-083DI | 220 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-084DI | 220 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-085DI | 132 kV Simple circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-086DI | 132 kV Doble circuito de Al 1.200 mm2 de sección
[6 empty] | TI-087DI | 66 kV Simple circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-088DI | 66 kV Doble circuito de Al 1.000 mm2 de sección
[6 empty] | TI-089P | Líneas singulares ubicadas en territorio peninsular
[6 empty] | TI-090B | Líneas singulares ubicadas en las islas Baleares
[6 empty] | TI-090C | Líneas singulares ubicadas en las islas de Tenerife y Gran Canaria
[6 empty] | TI-090DI | Líneas singulares ubicadas en el resto de islas Canarias
[6 empty] | TI-091B | 220 kV Simple circuito de Cu 2.000 mm2 de sección

## RENOV_SUB_aaaa_eee.txt
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_SUBESTACION |  | Correspondencia entre CODIGO_ZONA y ultima letra de la tipología
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | LETRA
CÓDIGO_INSTALACIÓN_RENOVACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-SB | TI-090P | Convencional 400 kV, 50 kA, todas las configuraciones | 1 | Peninsula | P
CÓDIGO_INSTALACIÓN_RENOVADO | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-SB | TI-091P | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio | 2 | Baleares | B
CUAR | Cadena | 33 | Si | Sí | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx004xxxxxxxxxxx | TI-092P | Convencional 220 kV, 40 kA, resto de configuraciones | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife | C
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | TI-093P | Blindada 400 kV, 63 kA, todas las configuraciones | 4 | Canarias: Doble Insularidad | I
CÓDIGO_TIPO_RENOVACIÓN | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-094P | Blindada 400 kV, 63 kA, con fluoductos
CÓDIGO_TIPO_RENOVADO | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-095P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones | CODIGO_ESQUEMA
CODIGO_ ZONA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-096P | Blindada 220 kV, 40 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | CODIGO | DESCRIPCION
CODIGO_CCAA | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-097P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones | 1 | Doble Barra
CODIGO_ESQUEMA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-098P | Blindada 220 kV, 50 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | 2 | Anillo
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | TI-099P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones | 3 | Interruptor y medio
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No | Sí | >=0 | TI-100P | Blindada 220 kV, 63 kA, en edificio, todas las configuraciones, con fluoductos | 4 | Anillo en plano vertical
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí | Sí | <2025 | TI-101P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones | 5 | Doble anillo
FECHA_RENOVACION | Entero | 4 | Si | Sí | <=2025 | TI-102P | Blindada 220 kV, 50 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos | 6 | Barra simple
CAPACIDAD_INTERRUPTOR | Decimal | 11 + 3 | No | Sí | >0 | TI-103P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones | 7 | Móvil
AÑO_EQUIPACION | Entero | 4 | Sí |  | >=0 | TI-104P | Blindada 220 kV, 63 kA, en intemperie, todas las configuraciones, con fluoductos | 8 | Triple Barra
FLUODUCTOS | Entero | 1 | No | Sí | 0, 1 | TI-105P | Móvil 400 kV, todas las configuraciones
POSICIONES_TOTAL | Entero | 2 | No | Sí | >=0 | TI-106P | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
POSICIONES_LINEA | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-107B | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio
POSICIONES_TRAFO | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-108B | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
POSICIONES_OTRAS | Entero | 2 | No |  | >=0 | TI-109B | Convencional 132 kV, 31,5 kA
VALOR_INVERSION | Euro | 124 + 2 | No | Sí | >0 | TI-109P | Convencional 132 kV, 31,5 kA
INCREMENTO_VIDA | Entero | 2 | No | Sí | >0 | TI-110B | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-111B | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
[6 empty] | TI-112B | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-113B | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-114B | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-115B | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-116B | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-117B | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-118C | Convencional 132 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-119C | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
[6 empty] | TI-120C | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-121C | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
[6 empty] | TI-122C | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-123C | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-124C | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-125C | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-126C | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-127C | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-128DI | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio
[6 empty] | TI-129DI | Convencional 220 kV, 40 kA, resto configuraciones
[6 empty] | TI-130DI | Convencional 132 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-131DI | Convencional 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-132DI | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA
[6 empty] | TI-133DI | Blindada 220 kV en edificio, 40 kA, con fluoductos
[6 empty] | TI-134DI | Blindada 132 kV , 31,5 kA
[6 empty] | TI-135DI | Blindada 66 kV, 31,5 kA
[6 empty] | TI-136DI | Móvil 220 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-137DI | Móvil 132 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-138DI | Móvil 66 kV, todas las configuraciones
[6 empty] | TI-139C | Convencional 220 kV, 40 kA, Interruptor y medio

## RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | [5 empty] | CODIGO_TIPO_MAQUINA |  | Correspondencia entre CODIGO_ZONA y ultima letra de la tipología
CAMPO | TIPO | LONGITUD | LONGITUD FIJA | OBLIGATORIO | VALORES POSIBLES | CODIGO | DESCRIPCION | CODIGO | DESCRIPCION | LETRA
CÓDIGO_INSTALACIÓN_RENOVACIÓN | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-TF | TI-140P | Transformadores monofásicos (400/220 kV) | 1 | Peninsula | P
CÓDIGO_INSTALACIÓN_RENOVADO | Cadena | 12 | Sí | Sí | eee-nnnnn-TF | TI-141P | Transformadores trifásicos (400/220/132 kV) | 2 | Baleares | B
CUAR | Cadena | 33 | Si | Sí | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx002xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx003xxxxxxxxxxx | TI-142P | Reactancias (400 ó 220 kV) | 3 | Canarias: Gran Canaria y Tenerife | C
DENOMINACION | Cadena | 100 | No | Sí |  | TI-143P | Condensadores (400 ó 220 kV) | 4 | Canarias: Doble Insularidad | I
CÓDIGO_TIPO_RENOVACIÓN | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-144B | Transformador (220/132 kV)
CÓDIGO_TIPO_RENOVADO | Cadena | 8 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-145B | Transformador (220/66 kV)
CODIGO_ZONA | Entero | 2 | No | Sí | Según tabla anexa | TI-146B | Transformador (132/66 kV)
CODIGO_CCAA | Entero | 2 | No | Sí | 01;02;03;04;05;06;07;08;09;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 | TI-147B | Reactancias (220 kV)
PARTICIPACION | Decimal | 3 + 3 | No | Sí | >=0 , <=100 | TI-148B | Reactancias (132 kV)
AYUDAS | Euro | 124 + 2 | No | Sí | >=0 | TI-149B | Reactancias (66 kV)
FECHA_APS | Cadena | 10 | Sí | Sí | <2025 | TI-150B | Condensadores (66 kV)
CAPACIDAD | Entero | 14 | No | Sí | >0 | TI-151C | Transformador (220/132 kV)
VALOR_INVERSION | Euro | 124 + 2 | No | Sí | >0 | TI-152C | Transformador (220/66 kV)
INCREMENTO_VIDA | Entero | 2 | No | Sí | >0 | TI-153C | Transformador (132/66 kV)
[6 empty] | TI-154C | Reactancias (220 kV)
[6 empty] | TI-155C | Reactancias (132 kV)
[6 empty] | TI-156C | Reactancias (66 kV)
[6 empty] | TI-157C | Condensadores (66 kV)
[6 empty] | TI-158DI | Transformador (220/132 kV)
[6 empty] | TI-159DI | Transformador (220/66 kV)
[6 empty] | TI-160DI | Transformador (132/66 kV)
[6 empty] | TI-161DI | Reactancias (220 kV)
[6 empty] | TI-162DI | Reactancias (132 kV)
[6 empty] | TI-163DI | Reactancias 66 kV
[6 empty] | TI-164DI | Condensadores 66 kV
[6 empty] | TI-165B | Máquinas singulares instaladas en las islas Baleares
[6 empty] | TI-165C | Máquinas singulares instaladas en Tenerife y Gran Canaria
[6 empty] | TI-165DI | Máquinas singulares instaladas en el resto de islas Canarias
[6 empty] | TI-165P | Máquinas singulares instaladas en territorio peninsular

## validaciones fase 2
FICHERO | ID_VALIDACION | DESCRIPCION
LINEAS_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
LINEAS_aaaa_eee.txt | 2 | No se puede modificar el código tipo de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 3 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 4 | No se puede modificar la participación de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 5 | No se puede modificar la longitud de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 6 | No se puede modificar las ayudas de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 7 | No se puede modificar el número de circuitos de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 8 | El campo CODIGO_INSTALACION no puede repetirse dentro del mismo fichero
LINEAS_aaaa_eee.txt | 9 | No se puede modificar el valor auditado de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 10 | No se puede modificar el valor OYM de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 11 | No se puede modificar la fecha de conexión de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
LINEAS_aaaa_eee.txt | 12 | No se puede modificar la fecha de desconexión de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 2 | No se puede modificar el código tipo de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 3 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 4 | No se puede modificar la participación de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 5 | No se puede modificar las ayudas de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 6 | No se puede modificar el campo equipada de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 7 | No se puede modificar las posiciones totales de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 8 | Sólo pueden declararse equipamientos de posiciones de reserva con el campo AÑO_EQUIPACION correspondiente al año de referencia con identificadores que hubieran sido declarados en ejercicios anteriores como posiciones de reserva IDENTIFICADOR_RESERVA | Advertencia
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 9 | El campo CODIGO_INSTALACION no puede repetirse dentro del mismo fichero
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 10 | El número de posiciones totales puede ser 0 solo en los casos en los que el código de instalación con número de posiciones totales igual a 0 aparezca en la columna IDENTIFICADOR_RESERVA de una posición con equipamiento 2 y financiada 100%
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 11 | No se puede modificar el valor auditado de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 12 | No se puede modificar el valor OYM de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 13 | No se puede modificar la fecha de conexión de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
SUBESTACIONES_aaaa_eee.txt | 14 | No se puede modificar la fecha de desconexión de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 2 | No se puede modificar el código tipo de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 3 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 4 | No se puede modificar la participación de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 5 | No se puede modificar la capacidad de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 6 | El campo CODIGO_INSTALACION no puede repetirse dentro del mismo fichero
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 7 | No se puede modificar el valor auditado de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 8 | No se puede modificar el valor OYM de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 9 | No se puede modificar la fecha de conexión de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
MAQUINAS_aaaa_eee.txt | 10 | No se puede modificar la fecha de desconexión de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | 2 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | 3 | El valor declarado en el campo IDENTIFICADOR_ASOCIADO debe coincidir con el campo CODIGO_INSTALACION del fichero correspondiente a la instalación a la que se refiera
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | 4 | No se puede modificar el valor auditado de la instalación con respecto a la declaración del año anterior, salvo que se declare en el fichero de modificaciones
DESPACHOS_aaaa_eee.txt | 5 | En una misma declaración no se puede repetir la misma combinación CODIGO_INSTALACION/CUAR/IDENTIFICADOR_ASOCIADO/DENOMINACION. En caso de que el campo IDENTIFICADOR_ASOCIADO esté vacío, no se podrá repetir la combinación CODIGO_INSTALACION/CUAR/DENOMINACION
MODIF_LIN_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
MODIF_LIN_aaaa_eee.txt | 2 | El identificador y los campos declarados deben coincidir con los declarados en el último inventario presentado
MODIF_LIN_aaaa_eee.txt | 3 | El campo CODIGO_INSTALACION no puede repetirse dentro del mismo fichero
MODIF_SUB_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
MODIF_SUB_aaaa_eee.txt | 2 | El identificador y los campos declarados deben coincidir con los declarados en el último inventario presentado
MODIF_SUB_aaaa_eee.txt | 3 | El campo CODIGO_INSTALACION no puede repetirse dentro del mismo fichero
MODIF_MAQ_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
MODIF_MAQ_aaaa_eee.txt | 2 | El identificador y los campos declarados deben coincidir con los declarados en el último inventario presentado
MODIF_MAQ_aaaa_eee.txt | 3 | El campo CODIGO_INSTALACION no puede repetirse dentro del mismo fichero
MODIF_DES_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (excepto Instalaciones cedidas en el año n-2 con APS anterior)
MODIF_DES_aaaa_eee.txt | 2 | El identificador y los campos declarados deben coincidir con los declarados en el último inventario presentado
MODIF_DES_aaaa_eee.txt | 3 | En una misma declaración no se puede repetir la misma combinación CODIGO_INSTALACION/CUAR/IDENTIFICADOR_ASOCIADO/DENOMINACION. En caso de que el campo IDENTIFICADOR_ASOCIADO esté vacío, no se podrá repetir la combinación CODIGO_INSTALACION/CUAR/DENOMINACION
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (para nuevas renovaciones, el codigo_renovado debe estar en la declaración del año anterior en el fichero principal con el codigo tipo renovado indicado)
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 2 | Instalación no declarada en fichero principal (el codigo_renovado debe estar en el fichero principal)
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 3 | El campo CUAR no puede repetirse dentro del mismo fichero
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 4 | Instalación no declarada anteriormente (las renovaciones que no son nuevas deben haberse declarado anteriormente en el fichero de renovaciones)
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 5 | No se puede modificar el código tipo (renovado o renovacion) de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 6 | No se puede modificar el código instalacion (renovado o renovacion) de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 7 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 8 | No se puede modificar la fecha de renovacion de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 9 | No se puede modificar la participación de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 10 | No se puede modificar la longitud de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 11 | No se puede modificar las ayudas de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 12 | No se puede modificar el número de circuitos de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 13 | No se puede modificar el valor inversion de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_LIN_aaaa_eee.txt | 14 | No se puede modificar el incremento vida de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (para nuevas renovaciones, el codigo_renovado debe estar en la declaración del año anterior en el fichero principal con el codigo tipo renovado indicado)
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 2 | Instalación no declarada en fichero principal (el codigo_renovado debe estar en el fichero principal)
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 3 | El campo CUAR no puede repetirse dentro del mismo fichero
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 4 | Instalación no declarada anteriormente (las renovaciones que no son nuevas deben haberse declarado anteriormente)
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 5 | No se puede modificar el código tipo (renovado o renovacion) de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 6 | No se puede modificar el código instalacion (renovado o renovacion) de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 7 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 8 | No se puede modificar la fecha de renovacion de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 9 | No se puede modificar la participación de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 11 | No se puede modificar las ayudas de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 12 | No se puede modificar las posiciones totales de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 13 | No se puede modificar el valor inversion de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_SUB_aaaa_eee.txt | 14 | No se puede modificar el incremento vida de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 1 | Instalación no declarada anteriormente (el codigo_renovado debe estar en la declaración del año anterior en el fichero principal)
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 2 | Instalación no declarada en fichero principal (el codigo_renovado debe estar en el fichero principal)
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 3 | El campo CUAR no puede repetirse dentro del mismo fichero
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 5 | No se puede modificar el código tipo (renovado o renovacion) de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 6 | No se puede modificar el código instalacion (renovado o renovacion) de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 7 | No se puede modificar la fecha de puesta en servicio de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 9 | No se puede modificar la participación de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 12 | No se puede modificar la capacidad de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 13 | No se puede modificar el valor inversion de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
RENOV_MAQ_aaaa_eee.txt | 14 | No se puede modificar el incremento vida de la instalación con respecto a la declaración del año anterior
TODOS |  | Deben declararse las mismas instalaciones que en el inventario anterior, salvo las dadas de baja en el n-3, ya sea en los ficheros generales o en los de modificaciones o renovaciones.