## Tabla1_CECO
Tabla 1: Códigos de Centros de Coste (CECO) |  |  |  |  | NOTA: resaltadas modificaciones respecto a BOE
Bloque | CECO | Sub-bloque | Definición | Desglose
Instalaciones y activos. (unidades físicas y resto de instalaciones). | B001A1 | Planificación. | Recursos, tareas y actividades relativas a la planificación de activos e instalaciones necesarios para el desarrollo de la red de distribución (i.e. planes de actuación, análisis de escenarios de demanda, análisis de generación distribuida). Se deben excluir todos los gastos de planificación de activos e instalaciones para el desarrollo de la red de distribución cuya responsabilidad sea de terceros. | CCAA y CINI.
| B001A2 | Inspección nuevas instalaciones. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la inspección de nuevas instalaciones, excluyendo todos aquellos que hayan sido activados. | CCAA y CINI.
| B001B1 | Construcción. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la construcción de activos e instalaciones necesarios para el desarrollo de la red de distribución y tareas necesarias para su correcta puesta en explotación, excluyendo todos aquellos que hayan sido activados. | CCAA.
| B001B2 | Desmantelamiento. | Relativos a recursos, tareas, materiales y actividades asociadas al desmantelamiento de activos e instalaciones obsoletas o que han superado su vida útil. | CCAA.
| B001C1 | Mantenimiento preventivo. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas al mantenimiento preventivo de las instalaciones de distribución (i.e. adecuación y revisión de instalaciones, tareas asociadas a evitar el deterioro de las instalaciones, realizar modificaciones técnicas, etc.) ya sean unidades físicas u otros activos necesarios para el desarrollo de la actividad de distribución. | CCAA y CINI.
| B001C2 | Mantenimiento correctivo. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas al mantenimiento correctivo de las instalaciones de distribución (i.e. reparación de averías, etc.) ya sean unidades físicas u otros activos necesarios para el desarrollo de la actividad de distribución. | CCAA y CINI.
| B001C3 | Control y operación. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la operación de la red a través del centro de control y maniobra (i.e. operación de la red, monitorización, trabajos en remoto, etc.) y despacho (i.e. intercambio de información con el operador del sistema y con otros agentes, etc.) y tareas asociadas a la operación local de la red (i.e. intervenciones programadas, incidencias, etc.). | CCAA y CINI.
Suministros. | B002A1 | Contratación, gestión y facturación. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la actividad de contratación, facturación, cobros y gestión de suministros (i.e. ciclo de facturación, cobro de recibos no domiciliados, pagos fraccionados, gestión, seguimiento, etc.). No se incluirán en este CECO los ingresos percibidos por precios regulados ni los gastos asociados a estos servicios, que se deben declarar en los formularios C3 y C4. | CCAA.
| B002B1 | Gestión y control de acceso de terceros a la red de distribución. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión y control de ATRs (i.e. altas, bajas, modificaciones contractuales, gestión, etc.). En caso de percibir ingresos por este concepto (i.e. ingresos abonados por la comercializadora por distintas actuaciones) deben ser declarados en este CECO. No se incluirán en este CECO los ingresos percibidos por precios regulados ni los gastos asociados a estos servicios, que se deben declararse en los formularios C3 y C4. | CCAA.
Lucha contra el fraude. | B003A1 | Control de fraude cuando existe un contrato asociado. | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a detectar, evitar y prevenir el fraude en aquellos casos en los que existe un contrato asociado (i.e. dobles acometidas, enganches directos, rotura de precintos, manipulación del equipo de medida o el software asociado al mismo, etc.). Los ingresos facturados por este concepto deberán ser declarados en este CECO y corresponder con los datos declarados en liquidaciones a la CNMC en el epígrafe correspondiente. | CCAA y unidades. (Número de fraudes detectados con contrato asociado en el año n-2).
| B003A2 | Control de fraude cuando no existe un contrato asociado. | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a detectar, evitar y prevenir el fraude en aquellos casos en los que existe un contrato asociado (i.e. dobles acometidas, enganches directos, rotura de precintos, manipulación del equipo de medida o el software asociado al mismo, etc.). Los ingresos facturados por este concepto deberán ser declarados en este CECO y corresponder con los datos declarados en liquidaciones a la CNMC en el epígrafe correspondiente. | CCAA y unidades. (Número de fraudes detectados sin contrato asociado en el año n-2).
| B003B1 | Gestión de impagados e insolventes. | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicados a la gestión de impagados (i.e. aviso de impago, avisis corte de suministro, contratación de servicios profesionales), al corte y reposición del suministro por impago, así como al cobro de insolventes. Los ingresos derivados de tales actividades deben ser declarados en este CECO y deberán corresponder con los datos declarados en liquidaciones a la CNMC en el epígrafe correspondiente. | CCAA y unidades. (Número total de cortes de suministro por impago en el año n-2).
Atención al cliente. | B004A1 | Atención al cliente presencial. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la actividad de atención al cliente de la distribuidora de manera presencial (i.e. gestión de clientes, oficinas físicas, etc.). En caso de existir ingresos percibidos por este concepto (i.e. ingresos por gestión) deben ser declarados en este CECO. En caso de percibir ingresos por aprovechamiento parcial por la matriz y/o empresas del grupo o terceros (i.e. comercializadora, ayuntamiento, etc.), los importes percibidos deben declararse en el CECO B007H1. | CCAA.
| B004A2 | Atención al cliente no presencial. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la actividad de atención no presencial al cliente de la distribuidora (i.e. gestión de clientes, call center, línea 900, aplicación móvil, página web, etc.). En caso de existir ingresos percibidos por este concepto (i.e. ingresos por llamadas telefónicas, etc.) deben ser declarados en este CECO. En caso de percibir ingresos por aprovechamiento parcial por la matriz y/o empresas del grupo o terceros (i.e. comercializadora, ayuntamiento, etc.), los importes percibidos deben declararse en el CECO B007H1. | CCAA.
Lectura, telegestión y telemedida. | B005A1 | Lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la actividad de lectura, tratamiento y puesta a disposición de la información (i.e. lectura mediante el sistema de telegestión, tratamiento y procesamiento de la información, puesta a disposición de la información, etc.). En caso de percibir ingresos por este concepto (i.e. derivados de la cesión/venta de datos a terceros, matriz y/o empresas del grupo, etc.), estos deben ser declarados en el CECO B007H1. En todo caso, debe asegurarse el cumplimiento de la legislación vigente. | CCAA y CINI.
| B005A2 | Telemedida y telegestión. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la implantación de sistemas de telemedida y telegestión, (i.e. planificación, gestión y explotación de los diferentes sistemas). En caso de percibir ingresos por este concepto (i.e. acuerdos con otras distribuidoras o comercializadoras del grupo o de terceros, etc.) estos deben ser declarados en el CECO B007H1. | CCAA y CINI.
Ciberseguridad. | B006A1 | Ciberseguridad. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la ciberseguridad (i.e. software and hardware, desarrollo, etc.) siempre que estén asociados a la actividad de distribución. En caso de percibir ingresos por este concepto por parte de la matriz y/o empresas del grupo o terceros (i.e. aprovechamiento parcial por otras empresas del grupo o terceros de los sistemas de ciberseguridad adquiridos/desarrollados porla distribuidora, etc.), los importes percibidos deben declararse en el CECO B007H1. | CCAA y CINI.
Estructura. | B007A1 | Regulación y gestión de liquidaciones de ingresos regulados. | Recursos, tareas, materiales y actividades relativas a la regulación y la gestión de liquidaciones de ingresos regulados (i.e. cumplimiento y seguimiento regulatorio de la actividad de distribución, interlocución con organismos y administraciones en materia de regulación y relaciones institucionales, gestión, supervisión y seguimiento de las liquidaciones de ingresos regulados). | Sin desglose.
| B007B1 | Auditoría, gestión, consultoría y asesoría. | Gastos asociados a las actividades de consultoría (i.e. comisiones y minutas), gestión (sistemas de gestión) y administración (i.e. agencias y gestorías), auditorías y asesoramiento legal (i.e. asesoría fiscal, asesoría jurídica, etc.) que tengan relación directa con la actividad de distribución. Excluidos los costes de consultoría y periciales empleadas en pleitos contra la AGE. En caso de percibir ingresos por este concepto (i.e. a trabajos de asesoría y/o consultoría realizados para la matriz y/o empresas de grupo o terceros) estos deben ser declarados en el CECO B007H1. | Sin desglose.
| B007B2 | Representación. | Cuotas de asociaciones y grupos nacionales (i.e. CIDE, ASEME, AELEC, APYDE; etc.) e internacionales (i.e. DSO Entity, etc.). | Sin desglose.
| B007C1 | Comunicación. | Recursos, tareas, materiales y actividades destinadas a la labor de comunicación propia de la actividad de distribución (i.e. información de cortes de suministro, anuncios a clientes, impresión y cartelería, etc.). | Sin desglose.
| B007C2 | Publicidad. | Recursos, tareas, materiales y actividades dedicadas a publicitar la compañía distribuidora (i.e. publicidad y propaganda, participación en ferias o stands, patrocinios, cátedras, premios de concursos o eventos similares, etc.). | Sin desglose.
| B007C3 | Donaciones y subvenciones. | Importes destinados a donaciones, donativos y subvenciones otorgadas a terceros por parte de la empresa distribuidora (becas, día solidario, donación materiales y equipos, etc.). Los ingresos percibidos por este concepto deben declararse en este CECO excepto aquellas que por sus características deban ser incluidas en otros CECOS (i.e. aquellas relacionadas con la gestión medioambiental y la eficiencia energética que deben declararse en los CECOS B009A*, las relativas a investigación deben declararse en el CECO B010A*, etc.). | Sin desglose.
| B007D1 | Gestión de aprovisionamientos. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados la gestión de compras y aprovisionamientos (i.e. almacenamiento, gestión de existencias, gestión y contratación de servicios, licitaciones etc.) relativas a la actividad de distribución. En caso de percibir ingresos por este concepto por parte de la matriz y/o empresas del grupo o terceros (i.e. alquiler/cesión de instalaciones, instalaciones compartidas, aprovechamiento parcial de los sistemas de gestión adquiridos/desarrollados por la distribuidora, etc.) deben ser declarados en el CECO B007H1. | Sin desglose.
| B007D2 | Gestión de recursos humanos. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión de recursos humanos (i.e. planificación RRHH, gestión administrativa del personal, contratos laborales, gestión de permisos, vacaciones y bajas, selección del personal, etc.) así como la gestión económica de la plantilla (i.e. gestión de nóminas) relativas a la actividad de distribución. En caso de percibir ingresos por este concepto por parte de la matriz y/o empresas del grupo o terceros (i.e. aprovechamiento parcial de la gestión de RRHH implantada en la distribuidora, etc.) los importes percibidos deben declararse en el CECO B007H1. | CCAA y unidades. (Personal remunerado equivalente a tiempo completo^{1} en el año n-2).
| B007D3 | Control interno de gestión de riesgos. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión de riesgos (i.e. pólizas y primas de seguros, etc.). | Sin desglose.
| B007E1 | Información financiera. | Información financiera y gastos e ingresos financieros y asimilables) derivados de la actividad financiera de la empresa de todas aquellas tareas necesarias para desarrollar la actividad de distribución (i.e. comisiones, avales, intereses de demora, etc.). | Sin desglose.
| B007F1 | Gestión de la transparencia y protección de datos. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a la gestión de la transparencia y de la protección de datos derivados de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (i.e. plataforma relativa a la publicación de capacidad de acceso, DATADIS, etc.). En caso de percibir ingresos por este concepto por parte de la matriz y/o empresas del grupo o terceros (i.e. acuerdo de aprovechamiento parcial de los sistemas adquiridos/desarrollados por la distribuidora, etc.), los importes percibidos deben declararse en el CECO B007H1. | Sin desglose.
| B007G1 | Contenciosos y litigios. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociadas a contenciosos y litigios de toda índole (i.e. accesos, etc.) siempre que la empresa distribuidora sea parte interesada. Se deben incluir las tasas judiciales correspondientes. Los ingresos derivados de sentencias judiciales deben ser incluidos en este CECO, excepto aquellos relativos a la lucha contra el fraude, que deben declararse en los CECOS B003* y aquellos que sean declarados como indemnizaciones en el CECO B012C1 (i.e. mutuas y seguros). | CCAA y unidades (Número de pleitos resueltos en el año n-2).
| B007H1 | Ingresos por servicios y trabajos prestados. | Ingresos relativos a los trabajos ejecutados y/o los servicios prestados tales como, la cesión/venta de datos, la utilización de elementos de inmovilizado de la empresa (i.e. alquiler de fibra óptica, alquiler edificios y oficinas, etc.), la utilización de elementos no inmovilizado de la empresa distribuidora en actividades ajenas (i.e. personal, recursos financieros, prestación de garantías, etc.), la utilización del emplazamiento para equipos ajenos en apoyos, centros de reparto, seccionamiento y/o transformación y/o subestaciones, las ventas realizadas (chatarra, mercadería, etc.), los estudios y trabajos de asesoría y consultoría, i+d, etc. tanto para la matriz y/o las distintas empresas del grupo como para terceros. Beneficios relativos a la enajenación de edificios, inmovilizados, terrenos y solares, almacenes y garajes etc. independientemente del comprador, matriz y/o empresas del grupo o terceros. | Sin desglose.
Calidad. | B008A1 | Gestión de la calidad de los servicios de red. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la gestión de la calidad de los servicios de red (i.e. continuidad de suministro, calidad de onda eléctrica, análisis de incidencias, análisis de datos del SCADA, etc.). Las compensaciones derivadas de la aplicación de la Orden ECO 797/2002 y aquellas derivadas de incumplimientos relativos a la calidad comercial deben declararse en los CECOs B012A1 y B012B1, respectivamente. | CCAA.
Eficiencia energética y gestión medioambiental. | B009A1 | Eficiencia energética. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la promoción de la eficiencia energética. En caso de existir ingresos asociados a este concepto (i.e. subvenciones regionales, estatales o europeas, plan nacional de i+d, fondos estructurales y fondos de inversión de la UE tales como FEDER, FSE, horizonte Europa, etc.) deben ser declarados en este CECO. | Sin desglose.
| B009A2 | Gestión medioambiental y sostenibilidad. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados la gestión medioambiental y sostenibilidad (i.e. estrategia sostenible, etc.). En caso de existir ingresos asociados a este concepto (i.e. subvenciones regionales, estatales o europeas, plan nacional de i+d, fondos estructurales y fondos de inversión de la UE tales como FEDER, FSE, horizonte Europa, etc.) deben ser declarados en este CECO. | Sin desglose.
I+D. | B010A1 | Investigación y desarrollo excepto proyectos piloto. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a las tareas relacionadas con proyectos de I+D+i (i.e. proyectos de investigación básica y/o aplicada, desarrollo experimental e innovación) excepto aquellos asociados a proyectos piloto reconocidos en aplicación del artículo 16 de la CIR06/2019 que se declararan en el CECO B010A2. En caso de existir ingresos asociados a este concepto (i.e. subvenciones regionales, estatales o europeas, plan nacional de i+d, fondos estructurales y fondos de inversión de la UE tales como FEDER, FSE, horizonte Europa,etc.) deben ser declarados en este CECO. | Sin desglose.
| B010A2 | Proyectos piloto. | Recursos, tareas, materiales y actividades asociados a la realización de proyectos piloto (i.e. realización de experimentos, pruebas de concepto, ensayos, prototipos etc.) reconocidos en aplicación del artículo 16 de la CIR06/2019. En caso de existir ingresos asociados a este concepto (i.e. subvenciones regionales, estatales o europeas, plan nacional de i+d, fondos estructurales y fondos de inversión de la UE tales como FEDER, FSE, horizonte Europa, etc.) deben ser declarados en este CECO. | Sin desglose.
Impuestos, tributos, cánones y tasas. | B011A1 | Estatales. | Tributos e impuestos estatales (i.e. impuesto sobre beneficios, tasas aduaneras, etc.) relativos a la actividad de distribución. | Sin desglose.
| B011A2 | Autonómicos. | Tributos e impuestos recaudados por las comunidades autónomas (i.e. tasas medioambientales, etc.) relativos a la actividad de distribución. | Sin desglose.
| B011A3 | Municipales. | Impuestos, tributos, cánones y tasas municipales (IBI, circulación, tasa de ocupación de dominio público, etc.) relativos a la actividad de distribución. Queda excluida la tasa de ocupación de la vía pública que será declarada en el CECO B011B1. | Sin desglose.
| B011B1 | Tasa de ocupación de la vía pública. | En este CECO deben incluirse únicamente los importes devengados a cada Ayuntamiento en concepto de tasa de ocupación de la vía pública relativos a la actividad de distribución. La tasa de ocupación de dominio público debe ser declarada en el CECO B011A3. Los valores totales declarados en este CECO deben coincidir con los valores netos totales declarados en el formulario C2. | Sin desglose.
Compensaciones e indemnizaciones. | B012A1 | Orden Eco 797/2002. | Compensaciones abonadas en el ejercicio a clientes derivadas de la aplicación de la Orden ECO 797/2002. | CCAA y unidades (Número de compensaciones abonadas Orden Eco 797/2002 en el año n-2).
| B012B1 | Calidad comercial. | Compensaciones abonadas en el ejercicio a clientes derivadas de incumplimientos relativos a la calidad comercial. | CCAA y unidades (Número de compensaciones abonadas Calidad comercial en el año n-2).
| B012C1 | Resto de compensaciones. | Compensaciones recibidas y/o efectuadas a clientes, empleados y/o terceros en el ejercicio, (i.e. compensaciones de mutuas y seguros, etc.) excepto aquellas vinculadas a la Orden ECO 797/2002, que deben declararse en el CECO B012A1, los incumplimientos relativos a calidad comercial, que deben declararse en el CECO B012B1, las asociadas a la lucha contra el fraude que deben declararse en los CECOS B003* y aquellas derivadas de litigios con la administración que deben declararse en el CECO B007G1. | CCAA y unidades. (Número de otras compensaciones abonadas en el año n-2).
Sanciones y multas. | B013A1 | Sanciones y multas. | Sanciones y multas satisfechos por la distribuidora. | CCAA.
Equipos de medida (contadores). | B014A1 | Equipos de medida. | Gastos e ingresos asociados a la gestión de compra, venta, conexión, precintado y puesta en servicio, la verificación sistemática o periódica, actualizaciones, re-parametrizaciones, desinstalaciones, y otros costes (i.e. stock, reparaciones, etc.) asociados a los equipos de medida. No se deben incluir en este CECO aquellos costes e ingresos asociados a derechos de actuaciones en contadores y equipos de medida, derivados de lo dispuesto en el art. 29 del RD 1048/2013, que deben ser declarados en el formulario C4, ni aquellos costes e ingresos asociados a equipos de medida de clientes que se encuentren englobados en el alquiler del mismo, los cuales se declararán en el CECO B014B1. | CCAA y CINI.
| B014B1 | Alquiler de equipos de medida. | Ingresos asociados al alquiler de equipos de medida de clientes y gastos asociados al mismo, considerando, no solo el precio del propio equipo, sino también los costes asociados a su instalación y verificación, así como a la operación y el mantenimiento. | CCAA y CINI.
Uso de locales ajenos para CT. | B015A1 | Uso de locales ajenos para CT. | Gastos e ingresos asociados al uso de locales ajenos para CT. | Sin desglose.
Bono social | B016A1 | Bono social | Obligaciones normativas derivadas del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre | CCAA y unidades (Número de CUPS acogidos a bono social) | Fila nueva que no aparece en BOE, inlcuido en entrega 2023
Otros. | B999A1 | Relacionados con la actividad de distribución. | Gastos e ingresos asociados a la actividad de distribución no incluidos en ninguna de las categorías anteriores. | Sin desglose.

## Tabla2_COCO
Tabla 2: Códigos de Concepto (COCO) | [5 empty] | NOTA: resaltadas modificaciones respecto a BOE
Categoría | Concepto | COCO | Cuenta PGC | Descripción | CECOS habilitados
Personal. | Remuneración ordinaria al trabajo. | D001A001 | 640 | Sueldos y salarios. Atrasos. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D001A002 | 642, 649 | Seguridad social empresa. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D001A003 | 64 | Complementos (i.e. antigüedad, horas extra, turnos, guardias y retenes, disponibilidad, trabajos en tensión, trabajos intemperie, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D001A004 | 629, 649 | Dietas (i.e. viajes, manutención, kilometraje, peajes autopistas, tarjetas, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D001A005 | 625,640,644 | Bonificaciones abonadas a empleados excepto altos cargos y directivos (i.e. bonus, pluses, primas, premios, bonificaciones, gratificaciones, etc.) | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D001A006 | 640,643,649 | Pagos en especie (i.e. quebrantos de moneda, cuotas colegios profesionales, bonificaciones tarifa gas y /o electricidad empleados, ayudas estudios, ayudas familiares, ayudas transporte, asistencia sanitaria, vivienda, vehículos, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
| Bonificaciones altos cargos y directivos. | D001B001 | 625,640,643,649 | Bonus, pluses, primas, premios, bonificaciones, gratificaciones, etc.) | Todos excepto B007H1, B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
| Planes y fondos de pensiones. | D001C001 | 625, 643/7 | Aportaciones a planes y fondos de pensiones. | Todos excepto B007H1, B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
| Jubilaciones y prejubilaciones. | D001D001 | 643/7 | Jubilaciones y prejubilaciones. | B007D2
| Expedientes de regulación de empleo. | D001E001 | 640, 642/740 | ERTES, ERES, etc. | B007D2
| Personal subcontratado. | D001F001 | 6/7 | Personal subcontratado. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
Operación y mantenimiento. | Inspección y verificación. | D002A001 | 622, 623 /759 | Inspección y verificación de instalaciones. | B001*, B003*, B004*, B005*, B006*, B007H1, B008*, B009*, B010A1, B014*
| Mantenimiento. | D002B001 | 622, 623 /759 | Reparación de averías. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D002B002 | 622, 623 /759 | Conservación, reparación y limpieza (i.e. actualizaciones, pintura, carpintería, arreglo deterioros, saneamientos, mantenimiento ascensores, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D002B003 | 622, 623 /759 | Obras relativas a operación y mantenimiento. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D002B004 | 622, 623 /759 | Tratamiento de residuos y desechos. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D002B005 | 622, 623 /759 | Desmontaje y desmantelamiento. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D002B006 | 622, 623 /759 | Habilitación accesos (tala, poda, arbolado, jardinería, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
Inmuebles, terrenos y emplazamientos. | Inmuebles y terrenos. | D003A001 | 602, 621/752 | Alquiler/compra/enajenación edificios e inmuebles. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D003A002 | 602, 621/752 | Alquiler/compra/enajenación garajes. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D003A003 | 602, 621/752 | Alquiler/compra/enajenación almacenes y locales (excepto locales CT). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D003A004 | 602, 621/752 | Alquiler/compra/enajenación de terrenos y solares. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
| Utilización del emplazamiento. | D003B001 | 6/7 | Utilización del emplazamiento para equipos ajenos en apoyos, centros de reparto, seccionamiento y/o transformación y/o subestaciones con prestaciones técnicas. | B007H1
| Alquiler de locales CT. | D003C001 | 602, 621/752 | Alquiler de locales CT. | B015A1
Maquinaria y herramientas y vehículos. | Maquinaria y herramientas. | D004A001 | 60, 621/70 | Alquiler/leasing/compra/enajenación de maquinaria y herramientas (i.e. desbrozadoras, podadoras, herramientas, ferretería, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D004A002 | 70 | Ventas y enajenación de material eléctrico (chatarra, mercaderías, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
| Vehículos. | D004B001 | 621/71 | Alquiler/leasing/compra/enajenación de vehículos. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
Materiales, suministros y equipos de oficina. | Materiales y suministros. | D005A001 | 622, 628, 629/70 | Internet y telefonía (i.e. conexiones a internet, telefonía móvil, busca personas, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A002 | 628, 629 | Suministros (i.e. electricidad, gas, agua, gasoil calefacción, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A003 | 628 | Correo y mensajería. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A004 | 60, 61, 629 | Material de oficina (i.e. fungible, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A005 | 623, 625, 642, 643 | Alarmas y vigilancia. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A006 | 600, 601, 602, 607 | Aprovisionamientos y compras (i.e. aceites, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A007 | 602, 626, 628 | Carburante y combustible. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A008 | 612, 627 | Vestuario y ropa de trabajo. | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
|  | D005A009 | 621, 622, 623 | Software (cánones y licencias). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
| Equipos de oficina. | D005B001 | 621 | Alquiler/leasing/compra/enajenación de equipos (i.e. impresoras, scanner, etc.). | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1
Seguros, mutuas y primas. | Seguros, mutuas y primas. | D006A001 | 625, 626, 629/75, 778 | Seguros, mutuas y primas. | B001B*, B001C*,B002*, B003*, B004*, B005*, B006*, B007D3, B012C1
Impuestos, tasas y tributos. | Impuesto sobre sociedades. | D007A001 | 63 | Impuesto sobre sociedades. | B011A1
| Estatales. | D007B001 | 63 | Impuestos aduaneros. | B011A1
|  | D007B002 | 63 | Cánones de puertos y aeropuertos. | B011A1
|  | D007B003 | 63 | Otros impuestos y tasas estatales. | B011A1
| Autonómicos. | D007C001 | 63 | Impuestos y tasas medioambientales. | B011A2
|  | D007C002 | 63 | Cánones de autonómicos. | B011A2
|  | D007C003 | 63 | Otros tributos y tasas autonómicos. | B011A2
| Municipales. | D007D001 | 63 | Impuesto sobre bienes inmuebles. | B011A3
|  | D007D002 | 63 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (licencias). | B011A3
|  | D007D003 | 63 | Impuesto circulación. | B011A3
|  | D007D004 | 63 | Conciertos con ayuntamientos y autorizaciones municipales. | B011A3
|  | D007D005 | 63 | Otros tributos y tasas municipales. | B011A3
|  | D007D006 | 63 | Cánones de municipales. | B011A3
|  | D007D007 | 63 | Tasa de ocupación del dominio público. | B011A3
| TOVP. | D007E001 | 63 | Tasa de ocupación de la vía pública. | B011B1
Gestión, auditoría, consultoría y asesoría. | Auditoría. | D008A001 | 622, 623, 629/75 | Auditorías. | B007B1
| Gestión, consultoría y asesoría. | D008B001 | 622, 623, 629 / 77 | Comisiones y minutas (i.e. notarias, abogacía, asesoría fiscal, etc.). | B001*,B002*,B003*,B004*,B005*,B006*,B007B1,B007D1,B007D2,B007D3,B007F1,B007H1,B008A1,B009*, B010A1,B010A2 | modificación para entrega 2024
|  | D008B002 | 622, 623, 629/7 | Trabajos de consultoría y asesoría. | B001*,B002*,B003*,B004*,B005*,B006*,B007B1,B007D1,B007D2,B007D3,B007F1,B007H1,B008A1,B009*, B010A1,B010A2 | modificación para entrega 2024
|  | D008B003 | 6/7 | Asesoría jurídica (no incluye tasas judiciales). | B001*,B002*,B003*,B004*,B005*,B006*,B007B1,B007D1,B007D2,B007D3,B007F1,B007H1,B008A1,B009*, B010A1,B010A2 | modificación para entrega 2024
|  | D008B004 | 6/7 | Gestión y administración (i.e. agencias, gestorías, etc.). | B001*,B002*,B003*,B004*,B005*,B006*,B007B1,B007D1,B007D2,B007D3,B007F1,B007H1,B008A1,B009*, B010A1,B010A2 | modificación para entrega 2024
| Sistemas técnicos de gestión no asociados a digitalización. | D008C001 | 622, 623, 629/7 | Sistemas técnicos de gestión (excepto digitalización). | B001*,B002*,B003*,B004*,B005*,B006*,B007B1,B007D1,B007D2,B007D3,B007F1,B007H1,B008A1,B009* | modificación para entrega 2024
Tareas de representación. | Cuotas asociaciones nacionales. | D009A001 | 623, 629 | Cuotas asociaciones nacionales (AELEC, APYDE, ASEME, CIDE, etc.). | B007B2
| Cuotas asociaciones europeas y/o internacionales. | D009B001 | 623, 629 | Cuotas asociaciones europeas y/o internacionales (i.e. DSO Entity). | B007B2
Gestión de la transparencia y protección de datos. | DATADIS. | D010A001 | 623 | DATADIS. | B007F1, B007H1
| Plataforma relativa a la publicación de capacidad de acceso. | D010B001 | 623 | Plataforma relativa a la publicación de capacidad de acceso. | B007F1, B007H1
| Obligaciones normativas derivadas de la Ley 19/2013. | D010C001 | 64,623 | Otros gastos/ ingresos derivados de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. | B007F1, B007H1
| Obligaciones normativas derivadas de la Ley Orgánica 3/2018. | D010D001 | 64,623 | Otros gastos/ ingresos derivados de la aplicación de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. | B007F1, B007H1
| Cesión y/o venta de datos. | D010E001 | 6/7 | Cesión y/o venta de datos. | B007H1
Servicios y productos financieros y/o bancarios. | Servicios y productos financieros y/o bancarios. | D011A001 | 626, 669 / 754, 76 | Comisiones. | B007E1, B007H1
|  | D011A002 | 626 | Avales. | B007E1, B007H1
|  | D011A003 | 66 / 762 | Intereses y deudas, intereses de demora. | B007E1, B007H1
|  | D011A004 | 650, 66 / 762 | Financiación, préstamos, créditos. | B007E1, B007H1
|  | D011A005 | 626 | Otros servicios (i.e. cash pooling, broker, etc.). | B007E1, B007H1
|  | D011A006 | 6/7 | Aportaciones a fondos (otros que planes de pensiones y similares). | B007E1, B007H1
Contenciosos y litigios y tasas judiciales. | Contenciosos y litigios relacionados con la lucha contra el fraude. | D012A001 | 623, 629, 64 / 759, 778 | Contenciosos y litigios de toda índole, excepto contencioso administrativo, relacionados con la lucha contra el fraude. Tasas judiciales asociadas. | B007G1
| Contenciosos y litigios no relacionados conla lucha contra el fraude. | D012B001 | 623, 629, 64 / 759, 778 | Contenciosos y litigios de toda índole, excepto contencioso administrativo, no relacionados con fraude. Tasas judiciales asociadas. | B007G1
|  | D012B002 | 623, 629, 64 / 759, 778 | Contenciosos y litigios de índole contencioso administrativo no relacionados con la retribución de distribución. Tasas judiciales asociadas. | B007G1
|  | D012B003 | 623, 629, 64 / 759, 778 | Contenciosos y litigios de índole contencioso administrativo relacionados con la retribución de distribución (resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resoluciones CNMC, etc.). Tasas judiciales asociadas. | B007G1
|  | D012B004 | 623, 629, 64 / 759, 778 | Otros litigios cualesquiera no recogidos en categorías anteriores. Tasas judiciales asociadas. | B007G1
Sanciones y multas. | Sanciones y multas. | D013A001 | 629, 678/778 | Multas y sanciones municipales. | B013A1
|  | D013A002 | 629, 678/778 | Multas y sanciones autonómicas. | B013A1
|  | D013A003 | 629, 678/778 | Multas y sanciones impuestas por la CNMC. | B013A1
|  | D013A004 | 629, 678/778 | Multas y sanciones impuestas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. | B013A1
|  | D013A005 | 629, 678/778 | Multas y sanciones estatales excepto aquellas impuestas por la CNMC y/o el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. | B013A1
|  | D013A006 | 629, 678/778 | Multas y sanciones impuestas por la U.E. | B013A1
Lucha contra el fraude e impagados. | Lucha contra el fraude e impagados. | D014A001 | 65/75, 705 | Gestión cobro (i.e. agencias profesionales cobro). | B003*
|  | D014A002 | 65/75, 705 | Cobro a insolventes. | B003*
Comunicación. | Comunicación. | D015A001 | 622,623,629/7 | Cartelería, anuncios y comunicaciones (i.e. impresión, reprografía, avisos cortes de suministro, comunicación cuentas anuales, etc.). | B004*, B007C1
Publicidad y propaganda. | Publicidad y propaganda. | D016A001 | 623, 627, 65/75 | Patrocinios (i.e. concursos, premios, cátedras, etc.). | B007C2
|  | D016A002 | 623, 627, 65/75 | Participación en ferias y congresos (i.e. stands). | B007C2
|  | D016A003 | 623, 627, 65/75 | Publicidad y propaganda. | B007C2
|  | D016A004 | 623, 627, 65/75 | Promociones. | B007C2
|  | D016A005 | 623, 627, 65/75 | Imagen corporativa. | B007C2
Donaciones y subvenciones. | Donaciones y subvenciones. | D017A001 | 62/74 | Subvenciones, donaciones y legados (i.e. día solidario, etc.). | B007C3
Indemnizaciones. | Orden Eco 797/2002. | D018A001 | 606, 678 | Orden Eco 797/2002. | B012A1
| Calidad comercial. | D018B001 | 606, 678 | Calidad comercial. | B012B1
| Resto de compensaciones clientes. | D018C001 | 606, 678/75 | Resto de compensaciones clientes (i.e. indemnización por averías, etc.). | B012C1
| Indemnizaciones a terceros. | D018D001 | 606, 65, 678/75 | Indemnizaciones terceros. | B012C1
| Indemnizaciones a empleados. | D018E001 | 614, 641/75 | Indemnizaciones empleados. | B012C1
Atención al cliente. | No presencial. | D019A001 | 607,622,623,629/7 | Atención no presencial al cliente (i.e. centralitas, call center, servicios online, aplicaciones móviles, etc.). | B004*
| Presencial. | D019B001 | 607,622,623,629/7 | Atención presencial al cliente en oficinas físicas. | B004*
Lectura. | Lectura. | D020A001 | 607,623,629/7 | Lectura de contadores. | B005*
I+D. | I+D no asociada a proyectos piloto. | D021A001 | 620/74 | I+D no asociada a proyectos piloto (colaboraciones, proyectos, patentes, subvenciones europeas o nacionales recibidas, etc.). | B007H1, B010A1
| Proyectos piloto. | D021B001 | 620/74 | I+D asociada a proyectos piloto (colaboraciones, proyectos, patentes, subvenciones europeas o nacionales recibidas, etc.). | B001C*, B007H1, B010A2
Digitalización y nuevas tecnologías. | Telegestión y telemedida. | D022A001 | 62/73 | Telegestión y telemedida. | B005*, B007H1
| Telecontrol y control energético. | D022B001 | 65/75 | Telecontrol (medio de transmisión guiado, tecnologías inalámbricas). | B001C*, B003A*, B007H1,
|  | D022B002 | 6/7 | Control energético de red (digitalización puntos frontera, TTE-DIST). | B001C*, B003A*, B007H1,
| Sistemas de explotación, despachos de control y digitalización de redes. | D022C001 | 77 | Sistemas de explotación de la red de distribución. | B001C*
|  | D022C002 | 6/7 | Despacho de control de activos digitales. | B001C*
|  | D022C003 | 6/7 | Digitalización redes (actuadores). | B001C*
| Sistemas inteligentes (análisis de datos activos digitales). | D022D001 | 6/7 | Sistemas inteligentes (análisis de datos activos digitales). | B001C*
| Sistemas técnicos de gestión (digitalización). | D022E001 | 6/7 | Sistemas técnicos de gestión. | B001*,B002*,B003A1,B003A2,B004A2,B005*,B006*,B007B1,B007D1,B007D3,B007F1,B007H1,B008A1,B009* | modificación para entrega 2024
| Fibra óptica. | D022F001 | 6/7 | Fibra óptica. | B001C*, B007H1,
| Recarga de vehículo eléctrico. | D022G001 | 6/7 | Recarga de vehículo eléctrico. | B001C*, B007H1,
| Sistemas de almacenamiento (i.e. baterías). | D022H001 | 6/7 | Sistemas de almacenamiento (i.e. baterías). | B001C*, B007H1,
| Otras tecnologías. | D022I001 | 6/7 | Otras tecnologías. | B001C*, B007H1,
| Ciberseguridad. | D022J001 | 6/7 | Ciberseguridad despachos. | B002*, B004*, B006A1
|  | D022J002 | 6/7 | Ciberseguridad. Excepto despachos. | B002*, B004*, B006A1
Equipos de medida (contadores). | Alquiler de equipos. | D023A001 | 612, 621, 622, 623, 629 / 700, 701,703, 705, 752 | Alquiler de equipos de medida (contadores). | B014B1
| Enajenación de equipos. | D023B001 | 6/7 | Enajenación de equipos de medida (contadores). | B007H1
Bono social | Bono social | D024A001 |  | Obligaciones normativas derivadas del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre | B016A1 | Fila nueva que no aparece en BOE, se añade en entraga 2023
Formación | Formación | D025A001 |  | Actividades formativas (i.e. formación en materia de prevención de riesgos laborales, formación interna, etc.) | Todos excepto B011*, B012*,B013*, B014B1, B015A1, B016A1, B999A1 | Fila nueva que no aparece en BOE, se añade en entraga 2023
Otros. | Asociados a la actividad de distribución. | D999A001 | 694, 695,794 | Ingreso recibido por retribución por distribución. | B999A1
|  | D999A002 | 6/7 | Otros gastos e ingresos asociados a la actividad de distribución. Ingresos y gastos excepcionales no incluidos en ninguno de los conceptos anteriores. | B999A1

## Tabla3_CINI
0 | PRIMERA |  | SEGUNDA |  | TERCERA |  | CUARTA |  | QUINTA |  | SEXTA |  | SEPTIMA
| POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN |  | POSICIÓN
| Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción
I | 2 | Distribución | 0 | Líneas | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | tensada sobre postes, un circuito | 1 | Simplex | Solo U< 1 kV |  | A | U ≤ 0,23 kV
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | tensada sobre postes, doble circuito | 2 | Dúplex | A | S<= 16 mm2 | B | U = 0,4 kV
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | 3 | tensada sobre postes, más de dos circuitos | 3 | Tríplex | B | 16 mm2 < S<= 25 mm2 | C | U = 1 kV
[5 empty] | 5 | U<1 kV | 4 | apoyada sobre fachada, un circuito |  |  | C | 25 mm2 < S<= 50 mm2 | D | U = 3 kV
[7 empty] | 5 | apoyada sobre fachada, doble circuito |  |  | D | 50 mm2 < S<= 95 mm2 | E | U = 5 kV
[7 empty] | 6 | apoyada sobre fachada, más de dos circuitos |  |  | E | 95 mm2 < S<= 150 mm2 | F | U = 5,5 kV
[7 empty] | 7 | subterránea, un circuito |  |  | F | 150 mm2 < S<= 240 mm2 | G | U = 6 kV
[7 empty] | 8 | subterránea, doble circuito |  |  | G | 240 mm2 < S<= 400 mm2 | H | U = 6,6 kV
[7 empty] | 9 | subterránea, más de dos circuitos |  |  | H | S>= 400 mm2 | I | U = 10 kV
[13 empty] | J | U = 11 kV
[13 empty] | K | U = 12 kV
[11 empty] | Solo U ≥ 1 kV |  | L | U = 13,2 kV
[11 empty] | I | S<= 32,4 mm2 | M | U = 15 kV
[11 empty] | J | 32,4 mm2 < S<= 56,2 mm2 | N | U = 16 kV
[11 empty] | K | 56,2 mm2 < S<= 78,6 mm2 | O | U = 20 kV
[11 empty] | L | 78,6 mm2 < S<= 95,1 mm2 | P | U = 22 kV
[11 empty] | M | 95,1 mm2 < S<= 116,7 mm2 | Q | U = 24 kV
[11 empty] | N | 116,7 mm2 < S<= 152,7 mm2 | R | U = 25 kV
[11 empty] | O | 152,7 mm2 < S<= 181,6 mm2 | S | U = 30 kV
[11 empty] | P | 181,6 mm2 < S<= 242 mm2 | T | U = 33 kV
[11 empty] | Q | 242 mm2 < S<= 290 mm2 | U | U = 45 kV
[11 empty] | R | 290 mm2 < S<= 400 mm2 | V | U = 50 kV
[11 empty] | S | 400 mm2 < S<= 500 mm2 | W | U = 55 kV
[11 empty] | T | S > 500 mm2 | X | U = 66 kV
[13 empty] | Y | U = 110 kV
[13 empty] | Z | U = 130 kV
[13 empty] | 1 | U = 132 kV
[13 empty] | 2 | U = 150 kV
[13 empty] | 5 | Otros
I | 2 | Distribución | 1 | Subestaciones de transformación en servicio de distribución | 0 | U>=400 kV | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Convencional | A | S<5 MVA | 0 | Posición no utilizada
[5 empty] | 1 | 220kV<=U<400 kV | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | Blindada | B | 5<=S<10 MVA
[5 empty] | 2 | 110kV<=U<220kV | 4 | 1kV<=U<36kV | 3 | Móvil | C | 10<=S<15 MVA
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  |  |  | D | 15<=S<20 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  |  |  | E | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | F | 25<=S<30 MVA
[8 empty] | Cuando existan varios secundarios en distintos niveles de tensión, se codificará atendiendo al de mayor tensión de distribución. El detalle de transformadores quedará registrado en la tabla correspondiente. |  | En la subestación, siempre sexta posición será la suma de las potencias de todas las maquinas declaradas en la subestación. | G | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | H | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | I | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | J | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | K | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | L | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | 150<=S<200 MVA
[11 empty] | O | 200<=S<250 MVA
[11 empty] | P | 250<=S<300 MVA
[11 empty] | Q | 300<=S<350 MVA
[11 empty] | R | 350<=S<400 MVA
[11 empty] | S | S >400 MVA
[11 empty] | Z | Reparto o reflexión
I | 2 | Distribución | 2 | Centros de transformación de distribución | 3 | 36kV<=U<110kV | 5 | U < 1 Kv | 1 | Intemperie | C | U = 1 kV | A | 0 kVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 2 | Caseta | D | U = 3 kV | B | 15 kVA
[9 empty] | 3 | Local | E | U = 5 kV | C | 25 kVA
[9 empty] | 4 | Subterráneo | F | U = 5,5 kV | D | 50 kVA
[9 empty] | 5 | Punto Frontera | G | U = 6 kV | E | 100 kVA
[9 empty] | 9 | Móvil | H | U = 6,6 kV | F | 160 kVA
[11 empty] | I | U = 10 kV | G | 250 kVA
[11 empty] | J | U = 11 kV | H | 400 kVA
[11 empty] | K | U = 12 kV | I | 630 kVA
[11 empty] | L | U = 13,2 kV | J | 1000 kVA
[11 empty] | M | U = 15 kV | K | 1250 kVA
[11 empty] | N | U = 16 kV | L | 2x15 kVA
[11 empty] | O | U = 20 kV | M | 2x25 kVA
[11 empty] | P | U = 22 kV | N | 2x50 kVA
[11 empty] | Q | U = 24 kV | O | 2x100 kVA
[11 empty] | R | U = 25 kV | P | 2x160 kVA
[11 empty] | S | U = 30 kV | Q | 2x250 kVA
[11 empty] | T | U = 33 kV | R | 2x400 kVA
[13 empty] | S | 2x630 kVA
[13 empty] | T | 2x1000 kVA
[13 empty] | U | 2x1250 kVA
[13 empty] | V | Otros no reparto o reflexión
[13 empty] | Z | Centro de reparto o reflexión
I | 2 | Distribución | 3 | Despachos de maniobra y centros de control de energía de distribución | 0 | No identificables | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada
[5 empty] | 1 | Centralizado
[5 empty] | 2 | Actuadores
[5 empty] | 3 | Elementos físicos de transmisión de control
[5 empty] | 4 | Elementos no físicos de transmisión de control
[5 empty] | 5 | Elementos necesarios para el control de la calidad de onda | 1 | Equipo en campo concentrador de datos y/o modem. | 1 | Equipo medidor de un sistema trifásico de tensión | 1 | En posición de subestación | 1 | Clase A según UNE-EN 61000-4-30
[7 empty] | 2 | Equipo analizador fijo con modem incorporado. | 2 | Equipo medidor de un sistema trifásico de tensión e intensidad. | 2 | En centros de transformación | 2 | Clase S según UNE-EN 61000-4-30
[7 empty] | 3 | Equipo analizador fijo sin modem incorporado. | 3 | Equipo medidor de dos sistemas trifásicos de tensión | 3 | En acometida de cliente | 3 | Clase B según UNE-EN 61000-4-30
[7 empty] | 4 | Equipo analizador móvil con modem incorporado. | 4 | Equipo medidor de dos sistemas trifásicos de tensión e intensidad. | 4 | En acometida de generador | 4 | Otros (especificar caracteristicas en nota)
[7 empty] | 5 | Equipo analizador móvil sin modem incorporado. | 5 | Equipo medidor de tres o más sistemas trifásicos de tensión o intensidad. | 5 | Almacén
[7 empty] | 6 | Otros | 6 | Otros | 6 | Otros
[5 empty] | 6 | Digitalizacion de las redes | 1 | Centralizados específicos digitalización redes | 1 | Sistemas de explotación de la red de distribución | 1 | AT/MT | 0 | Posición no utilizada
[11 empty] | 2 | BT
[9 empty] | 2 | Despacho de control de activos digitales | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 3 | Actualización y/o desarrollos de Firmware que aporten nuevas funcionalidades | 1 | Ciberseguridad
[11 empty] | 2 | Otros
[9 empty] | 4 | Herramientas avanzadas de análisis de datos activos digitales | 0 | Posición no utilizada
[7 empty] | 2 | Actuadores para digitalización de las redes | 1 | Redes AT (A partir de 36 kV) | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 2 | Redes MT (Hasta 36 kV inclusive)
[9 empty] | 3 | Redes BT
[7 empty] | 3 | Equipos y sistemas de comunicaciones asociados al telecontrol específicos de la digitalización de las redes | 1 | Tecnologías sobre medio de transmisión guiado | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 2 | Tecnologías inalámbricas | 1 | Satélite
[11 empty] | 2 | Radio
[9 empty] | 3 | Instalación de Fibra óptica en líneas existentes | 1 | Línea aérea
[11 empty] | 2 | Línea subterránea
[7 empty] | 4 | Elementos de control energético de red específicos de la digitalización de las redes situados en puntos frontera | 1 | Frontera TTE-DIST | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 2 | Frontera DIST-DIST
[9 empty] | 3 | Frontera GEN-DIST
I | 2 | Distribución | 4 | Equipos de compensación de reactiva | 2 | 110kV<=U<220kV | 0 | Posición no utilizada | 0 | Condensadores | A | Q<1 MVAr | 1 | En subestacion
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  | 1 | Reactancias | B | 1<=Q<5 MVAr | 2 | En centro de transformacion
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  |  |  | C | 5<=Q<10 MVAr | 3 | En tramo de linea
[5 empty] | 5 | U < 1 kV |  |  |  |  | D | 10<=Q<20 MVAr
[11 empty] | E | 20<=Q<30 MVAr
[11 empty] | F | 30<=Q<40 MVAr
[11 empty] | G | 40<=Q<50 MVAr
[11 empty] | H | Q>=50 MVAr
I | 2 | Distribución | 5 | Reguladores de tensión | 2 | 110kV<=U<220kV | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 1 | En subestacion
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | [6 empty] | 2 | En centro de transformacion
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | [6 empty] | 3 | En tramo de linea
I | 2 | Distribución | 6 | Equipos de fiabilidad | 2 | 110kV<=U<220kV | 0 | No ubicado en punto frontera D-D o D-T | 1 | seccionador | 1 | Manual | 1 | En subestacion
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 1 | Ubicado en punto frontera D-D o D-T | 2 | reconectador | 2 | Telemandado | 2 | En centro de transformacion
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 3 | teleseñalizador |  |  | 3 | En tramo de linea
[9 empty] | 4 | fusible
[9 empty] | 5 | seccionalizador
[9 empty] | 6 | Interruptor
[9 empty] | 7 | Interruptor-seccionador
I | 2 | Distribución | 7 | Transformadores y máquinas de potencia en subestaciones y centros de transformación | 0 | U>=400 kV | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | en subestación | A | S<1 MVA | 0 | Trafo
[5 empty] | 1 | 220kV<=U<400 kV | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | en centro de transformación | B | 1<=S<5 MVA | 1 | Trafo de reserva
[5 empty] | 2 | 110kV<=U<220kV | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | C | 5<=S<10 MVA | 2 | Trafo móvil
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 5 | U < 1 Kv |  |  | D | 10<=S<15 MVA
[11 empty] | E | 15<=S<20 MVA |  | En el caso de trafo móvil se ubicará en la subestación donde se encuentre instalado a fecha de declaración
[11 empty] | F | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | G | 25<=S<30 MVA
[11 empty] | H | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | I | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | J | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | K | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | L | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | M | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | S>=150 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | en subestación | A | S<1 MVA | 0 | Trafo
[7 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | en centro de transformación | B | 1<=S<5 MVA | 1 | Trafo de reserva
[7 empty] | 5 | U < 1 Kv |  |  | C | 5<=S<10 MVA | 2 | Trafo móvil
[11 empty] | D | 10<=S<15 MVA |  | En el caso de trafo móvil se ubicará en la subestación donde se encuentre instalado a fecha de declaración
[11 empty] | E | 15<=S<20 MVA
[11 empty] | F | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | G | 25<=S<30 MVA
[11 empty] | H | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | I | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | J | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | K | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | L | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | M | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | S>=150 MVA
[7 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | 1 | en subestación | A | S<1 MVA | 0 | Trafo
[9 empty] | 2 | en centro de transformación | B | 1<=S<5 MVA | 1 | Trafo de reserva
[11 empty] | C | 5<=S<10 MVA | 2 | Trafo móvil
[11 empty] | D | 10<=S<15 MVA |  | En el caso de trafo móvil se ubicará en la subestación donde se encuentre instalado a fecha de declaración
[11 empty] | E | 15<=S<20 MVA
[11 empty] | F | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | G | 25<=S<30 MVA
[11 empty] | H | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | I | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | J | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | K | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | L | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | M | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | S>=150 MVA
[9 empty] | 3 | incorporación para autotrafos ubicados fuera de subestación y fuera de CT (en un poste) (hemos actualizado el cruce TI vs CINI) | A | S<1 MVA | 0 | Trafo | para autotrafos fuera de subestación y fuera de CT solo vale la combinación I27443x0.
[11 empty] | B | 1<=S<5 MVA |  |  | el cruce TI vs CINI está actualizado
[11 empty] | C | 5<=S<10 MVA
[11 empty] | D | 10<=S<15 MVA
[11 empty] | E | 15<=S<20 MVA
[11 empty] | F | 20<=S<25 MVA
[11 empty] | G | 25<=S<30 MVA
[11 empty] | H | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | I | 40<=S<60 MVA
[11 empty] | J | 60<=S<80 MVA
[11 empty] | K | 80<=S<100 MVA
[11 empty] | L | 100<=S<120 MVA
[11 empty] | M | 120<=S<150 MVA
[11 empty] | N | S>=150 MVA
[5 empty] | 0 | U>=400 kV | 1 | Parque | 1 | Convencional | A | Simple barra | 5 | Otros | para estos casos la útlima posición tiene que ser 5, solo vale la combinación I28[0,1]1xx5
[5 empty] | 1 | 220kV<U<400 kv |  |  | 2 | Blindada | B | Simple barra partida |  |  | no afecta al cruce TI vs CINI
[9 empty] | 3 | Hibrida | C | Doble barra |  |  | Se han incluido para dar continuidad a lo declarado en el formulario de parques de la CIR4/2015
[11 empty] | D | Doble barra partida |  |  | posiciones a transporte
[11 empty] | E | Tipo H
[11 empty] | Z | Otras
[5 empty] | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Parque | 1 | Convencional | A | Simple barra | C | U = 1 kV
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV |  |  | 2 | Blindada | B | Simple barra partida | D | U = 3 kV
I | 2 | Distribución | 8 | Parques de distribución y posiciones equipadas | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 3 | Hibrida | C | Doble barra | E | U = 5 kV
[11 empty] | D | Doble barra partida | F | U = 5,5 kV
[11 empty] | E | Tipo H | G | U = 6 kV
[8 empty] | Cuando se declare posición, se identificará la tipología del parque sobre el que se encuentra la misma con la letra correspondiente |  |  | Z | Otras | H | U = 6,6 kV
[13 empty] | I | U = 10 kV
[13 empty] | J | U = 11 kV
[13 empty] | K | U = 12 kV
[13 empty] | L | U = 13,2 kV
[13 empty] | M | U = 15 kV
[13 empty] | N | U = 16 kV
[13 empty] | O | U = 20 kV
[13 empty] | P | U = 22 kV
[13 empty] | Q | U = 24 kV
[13 empty] | R | U = 25 kV
[13 empty] | S | U = 30 kV
[13 empty] | T | U = 33 kV
[5 empty] | A | U >= 110 kV | 2 | Posición con interruptor |  | PARQUE - POSICION | 1 | Línea | U | U = 45 kV
[5 empty] | B | 110 kV > U ≥ 36 kV | 3 | Posición sin interruptor | A | Interior - Blindada | 2 | Transformación | V | U = 50 kV
[5 empty] | C | 36 kV > U ≥ 1 kV | 4 | Posición en subestación de reparto o maniobra | B | Intemperie - Blindada | 3 | Acoplamiento | W | U = 55 kV
[7 empty] | 5 | Posición en Punto Frontera | C | Interior - Convencional | 4 | Medida | X | U = 66 kV
[9 empty] | D | Intemperie - Convencional | 5 | Reserva | Y | U = 110 kV
[9 empty] | E | Interior - Hibrida |  |  | Z | U = 130 kV
[9 empty] | F | Intemperie - Hibrida |  |  | 1 | U = 132 kV
[9 empty] | G | Móvil - Blindada |  |  | 2 | U = 150 kV
[13 empty] | 5 | Otros
I | 2 | Distribución | 9 | Otras instalaciones técnicas de distribución | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada | 0 | Otras instalaciones técnicas de distribución- Sistemas inteligentes- Smart Grids | 0 | "Smart Metering" | A | Equipos clasificados con anterioridad a la Circular 6/2019
[11 empty] | 1 | "Smart Grids"
[11 empty] | 1 | Sistema de Supervisión Avanzada de Baja tensión (GSA) | 1 | Gestor de Centro de Transformación (GCT)
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 2 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Media Tensión (hasta 36 kV inclusive) | 1 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas aéreas
[13 empty] | 2 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas subterráneas de MT
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 3 | Sistemas de Supervisión Avanzada de Alta Tensión (a partir de 36 kV) | 1 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas subterráneas de AT
[13 empty] | 2 | Gestión dinámica de la capacidad de las líneas aéreas
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 4 | Transformador de tensión variable | 1 | Transformador de tensión variables (MT/BT)
[13 empty] | 2 | Transformador de tensión variables (AT/MT)
[11 empty] | 5 | Equipos para la sensorización y monitorización de la red | 1 | Analizador de Gas disuelto (DGA)
[13 empty] | 2 | Monitorización de descargas parciales
[13 empty] | 3 | Sensorización de líneas aéreas
[13 empty] | 4 | Sensorización interruptores de subestación
[13 empty] | 5 | Sensorización fuentes de alimentación
[13 empty] | 6 | Sensorización de tierras
[13 empty] | 7 | Robots-Drones supervisión y/o revisión de instalaciones.
[13 empty] | 8 | Comunicaciones IOT (Internet of things)
[13 empty] | 9 | Detectores de paso de falta (DPF)
[13 empty] | 0 | Otros
[11 empty] | 6 | Recarga de Vehículo Eléctrico | 1 | Desarrollo Infraestructuras de recarga en redes BT
[13 empty] | 2 | Desarrollo Infraestructuras de recarga en redes MT
[11 empty] | 7 | Sistemas de Almacenamiento (Baterías) | 1 | Instaladas en AT
[13 empty] | 2 | Instaladas en MT
[13 empty] | 3 | Instaladas en BT
[11 empty] | 8 | Desarrollos derivados de exigencias normativas | 1 | Plataforma web capacidad de acceso
[13 empty] | 2 | Otros
[11 empty] | 9 | Actualización y/o desarrollos de Firmware que aporten nuevas funcionalidades | 1 | Funcionalidades de ciberseguridad (no ligada a despachos)
[13 empty] | 2 | Nuevos estándares y protocolos (no ligadas a comunicaciones)
[13 empty] | 3 | Otras funcionalidades de transformación digital
| 2 |  | 9 |  |  |  | 0 | Posición no utilizada | 1 | Edificios y Construcciones | 0 | Posición no utilizada | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 2 | Sistemas de comunicaciones | 1 | Inversiones especificas asociadas a digitalizacion de redes | 0 | Posición no utilizada
[11 empty] | 0 | Otras
[9 empty] | 3 | Sistemas técnicos de gestión | 1 | Inversiones especificas asociadas a digitalización de redes | 0 | Posición no utilizada
[11 empty] | 0 | Otras
[9 empty] | 4 | Otros | 1 | Equipos para procesos de información | 0 | Posición no utilizada
[11 empty] | 2 | Aplicaciones informáticas
[11 empty] | 3 | Maquinaria
[11 empty] | 4 | Utillaje
[11 empty] | 5 | Elementos de transporte
[11 empty] | 6 | Mobiliario
[9 empty] | 5 | Terrenos | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 7 | Telegestión | 1 | Sistemas de captación de medidas
[11 empty] | 0 | Otros
[9 empty] | 8 | Equipos de Medida (sin incluir en servicio de cliente) | 0 | Posición no utilizada
[9 empty] | 9 | Vehículo Eléctrico | 0 | Posición no utilizada
I | 3 | Gestión Comercial | 1 | Aparatos de medida para servicio de clientes | 0 | Posición no utilizada | 1 | Propiedad empresa distribuidora | 1 | No telemedido ni telegestionado | I | Maxímetro Monofásico | 0 | Posición no utilizada
[7 empty] | 2 | Propiedad Cliente | 2 | Telemedido pero no telegestionado | J | Maxímetro Trifásico
[9 empty] | 3 | Telemedido y telegestionado | K | Tipo 1 según RD 1110/2007
[11 empty] | L | Tipo 2 según RD 1110/2007
[11 empty] | M | Tipo 3 en BT según RD 1110/2007
[11 empty] | N | Tipo 3 en AT según RD 1110/2007
[11 empty] | O | Tipo 4. según RD 1110/2007
[11 empty] | P | Tipo 5. electrónico monofásico según RD 1110/2007
[11 empty] | Q | Tipo 5. electrónico trifásico según RD 110/2007
[11 empty] | R | Contactor
[11 empty] | S | Reloj conmutador
[11 empty] | T | ICP por polo
[11 empty] | U | Otros (especificar)
[11 empty] | A |  |  |  | se habilita en la posición 6 del CINI [A-H] (tal como aperece en la CIR4/2015)
[11 empty] | B |  |  |  | Se han incluido para habilitar los contadores no telegestionados ya incluidos en inventarios anteriores y que no han sido sustituidos
[11 empty] | C |  |  |  | CINIS contadores no telegestionados, hay en la BBDD un 0,3% aprox.
[11 empty] | D |  |  |  | no afecta al cruce TI vs CINI
[11 empty] | E |  |  |  | a partir de las subsanación de errores en septiembre de 2023, ya no se admiten CINIS obsoletos, antes dabamos warning, ahora damos error
F
G
H
I | 4 | Instalaciones de Generación conectadas a distribución | 2 | Régimen ordinario | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Hidráulica | 0 | Carbón | A | <150 MVA | 0 | Posición no utilizada
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | Térmica | 1 | Fuel | B | 150<= S<300 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV |  |  | 2 | Gas | C | 300<=S<450 MVA
[5 empty] | 5 | U < 1 kV |  |  | 3 | Embalse | D | 450<=S<600 MVA
[9 empty] | 4 | Fluyente | E | 600<=S<800 MVA
[9 empty] | 5 | Bombeo | F | 800<=S<1000 MVA
[9 empty] | 6 | Ciclo combinado | G | 1000<=S<1200 MVA
[9 empty] | 7 | Diesel | H | 1200<=S<1500 MVA
[9 empty] | 8 | Residuos | I | 1500<=S<1800 MVA
[9 empty] | 9 | Cogeneración | J | S>=1800 MVA
|  |  | 3 | Régimen especial | 2 | 110kV<=U<220kV | 1 | Hidráulica | 0 | Posición no utilizada | A | S<= 1 MVA
[5 empty] | 3 | 36kV<=U<110kV | 2 | Cogeneración |  |  | B | 1<S<=2 MVA
[5 empty] | 4 | 1kV<=U<36kV | 3 | Biomasa |  |  | C | 2<S<=5 MVA
[5 empty] | 5 | U < 1 kV | 4 | Residuos |  |  | D | 5<S<=10 MVA
[7 empty] | 5 | Solar fotovoltaica |  |  | E | 10<S<=15 MVA
[7 empty] | 6 | Termoeléctrica |  |  | F | 15<=S<20 MVA
[7 empty] | 7 | Eólica terrestre |  |  | G | 20<=S<25 MVA
[7 empty] | 8 | Eólica marina |  |  | H | 25<=S<30 MVA
[7 empty] | 9 | Otros |  |  | I | 30<=S<40 MVA
[11 empty] | J | S>=40 MVA
Note on K164: Autor: para autotrafos fuera de subestación y fuera de CT solo vale la combinación •I27443x0.
Note on G178: Autor: para estos casos la última posición tiene que ser 5 I28[0,1]1xx5
Note on L272: Autor: CINIs no telegestionados que aparecen en la CIR4/2015

## Tabla4_COD_TFA
Tabla 4: Código de Tarifas (COD_TFA)
CODIGO_TARIFA | Descripción tarifa | Observaciones | Ultimo año declarable | obsoletas admitidas
404 | 3.1.A | obsoleto, se mantiene para el ejercicio 2025 por si hubiera clientes no activos con esta tarifa | 2026 inclusive | 404
406 | 6.2.A | obsoleto, se mantiene para el ejercicio 2025 por si hubiera clientes no activos con esta tarifa | 2026 inclusive | 406
407 | 6.3.A | obsoleto, se mantiene para el ejercicio 2025 por si hubiera clientes no activos con esta tarifa | 2026 inclusive | 407
408 | 6.4.A | obsoleto, se mantiene para el ejercicio 2025 por si hubiera clientes no activos con esta tarifa | 2026 inclusive | 408
441 | 6.1A | obsoleto, se mantiene para el ejercicio 2025 por si hubiera clientes no activos con esta tarifa | 2026 inclusive | 441
451 | 2.0 TD y Cargos segmento tarifario 1. | tarifa en vigor
452 | 3.0 TD y Cargos segmento tarifario 2. | tarifa en vigor
453 | 6.1 TD y Cargos segmento tarifario 3. | tarifa en vigor
454 | 6.2 TD y Cargos segmento tarifario 4. | tarifa en vigor
455 | 6.3 TD y Cargos segmento tarifario 5. | tarifa en vigor
456 | 6.4 TD y Cargos segmento tarifario 6. | tarifa en vigor
461 | 2.0 TDA (autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red). | tarifa en vigor
462 | 3.0 TDA (autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red). | tarifa en vigor
463 | 6.1 TDA (autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red). | tarifa en vigor
464 | 6.2 TDA (autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red). | tarifa en vigor
465 | 6.3 TDA (autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red). | tarifa en vigor
466 | 6.4 TDA (autoconsumidores por la energía autoconsumida en el caso de instalaciones próximas a través de red). | tarifa en vigor
471 | 3.0 TDVE y Cargos segmento tarifario 2 VE. | tarifa en vigor
472 | 6.1 TDVE y Cargos segmento tarifario 3 VE. | tarifa en vigor
473 | 6.2 TDVE y Cargos segmento tarifario 4 | tarifa en vigor
481 | 3.0 TDVE y Cargos seg. tarif. 2 - Embarcaciones | tarifa en vigor
482 | 6.1 TDVE y Cargos seg. tarif. 3 - Embarcaciones | tarifa en vigor

## Tabla5_COD_GESTION
Tabla 5: Gestiones de Calidad Comercial (COD_GESTION) |  |  |  |  | NOTA: resaltadas modificaciones respecto a BOE
COD_GESTION | Descriptiva gestión | A contar desde | Plazo (días) | Observaciones
Z1_01 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión con potencia solicitada de hasta 15 kW, que no precise CT, en el que no sea preciso realizar instalaciones de extensión | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 5
Z1_02 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación no incluidos en Z1_01. | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 10
Z1_03 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando sea necesaria la instalación de centro de transformación y que el mismo sea destinado a un servicio auxiliar de obras y no esté incluido en Z1_04 o Z1_05. | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 10
Z1_04 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación sea destinada a un servicio definitivo con CT y no esté incluido en Z1_03 o Z1_05. | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 20 | Errata, sobra el ‘no’ en la descripción
Z1_05 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de baja tensión cuando no sea necesaria la instalación de centro de transformación sea destinado a un servicio definitivo con subestación AT/MT y no esté incluido en Z1_03 o Z1_05 Z1_04 | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 30 | Errata, sobra el ‘no’ en la descripción, Errata, donde dice ‘Z1_05’ debe decir ‘Z1_04’
Z1_06 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de alta tensión en tensión iguales o inferiores a 66kV | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 40 | Errata, donde dice ‘inferiores’ debe decir ‘iguales o inferiores’
Z1_07 | Elaboración de presupuestos para nuevos suministros de alta tensión en tensión iguales o superiores a 66kV | A contar desde la fecha de solicitud del cliente o su representante (instalador) a la distribuidora de electricidad | 60 | Errata, donde dice ‘iguales o superiores’ debe decir ‘superiores’
Z2_01 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la red de baja tensión | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 5 | Aplica a todo tipo de solicitudes en las que el distribuidor tenga obligación de realizar actuaciones o ejecutar instalaciones, tanto para generadores, consumidores, instalaciones a baremo u otras instalaciones.
Z2_02 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando únicamente se necesite ampliar la red de baja tensión sin construir centro de transformación | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 30 | Aplica a todo tipo de solicitudes en las que el distribuidor tenga obligación de realizar actuaciones o ejecutar instalaciones, tanto para generadores, consumidores, instalaciones a baremo u otras instalaciones
Z2_03 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando se necesite construir un centro de transformación | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 60 | Aplica a todo tipo de solicitudes en las que el distribuidor tenga obligación de realizar actuaciones o ejecutar instalaciones, tanto para generadores, consumidores, instalaciones a baremo u otras instalaciones
Z2_04 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de baja tensión, cuando se necesiten construir varios centros de transformación | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 80 | Aplica a todo tipo de solicitudes en las que el distribuidor tenga obligación de realizar actuaciones o ejecutar instalaciones, tanto para generadores, consumidores, instalaciones a baremo u otras instalaciones
Z2_05 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de alta tensión, con acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro igual o inferior a 66 kV | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 80 | Aplica a todo tipo de solicitudes en las que el distribuidor tenga obligación de realizar actuaciones o ejecutar instalaciones, tanto para generadores, consumidores, instalaciones a baremo u otras instalaciones
Z2_06 | Ejecución de las instalaciones necesarias para los nuevos suministros, en suministros de alta tensión, otras categorías no incluidas en Z2_05. | A contar desde que el consumidor hubiera aceptado las condiciones técnicas. | 120 | Aplica a todo tipo de solicitudes en las que el distribuidor tenga obligación de realizar actuaciones o ejecutar instalaciones, tanto para generadores, consumidores, instalaciones a baremo u otras instalaciones
Z3_01 | Enganche e instalación del equipo de medida en baja tensión | A contar desde la aceptación de la solicitud. | 5
Z3_02 | Enganche e instalación del equipo de medida, en AT. | A contar desde la aceptación de la solicitud. | 15
Z4_01 | Atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran presentado en relación a la medida de consumo, facturas emitidas, cortes indebidos, para los usuarios de menos de 15 kW contratados | A contar desde que el consumidor hubiera presentado la reclamación | 5 | Incluyendo aquellas tramitadas por la comercializadora en nombre del cliente
Z4_02 | Atención de las reclamaciones que los consumidores hubieran presentado en relación a la medida de consumo, facturas emitidas, cortes indebidos, para usuarios con 15 kW o más contratados | A contar desde que el consumidor hubiera presentado la reclamación | 15 | Incluyendo aquellas tramitadas por la comercializadora en nombre del cliente o por iniciativa propia del cliente
Z4_03 | Atención a las reclamaciones presentadas por comercializadores | A contar desde que el comercializador hubiera presentado la reclamación. | 5
Z5_01 | Enganche después de corte por impago | A contar desde que el consumidor hubiera efectuado el pago | 1 | Se entiende razonable considerar como fecha de inicio el momento en el que la comercializadora da traslado de la información sobre el pago al distribuidor.
Z6_01 | Ejecuciones indebidas de cortes por impago. | A contar desde que momento del corte de suministro | 0 | Se ha puesto un plazo de cero días para que cualquier corte indebido sea computado como incumplimiento
Z7_01 | Gestiones obligatorias de cambio de suministrador. Efectuar cambio de suministrador | A contar desde que el consumidor hubiera presentado la solicitud | 21 | A contar desde la fecha solicitada de activación del cambio de suministrador, por parte del comercializador (ficheros C1 y C2) y finaliza cuando se efectúe la activación por parte del distribuidor.
Z7_02 | Gestiones obligatorias de cambio de suministrador. Recibir la liquidación de la cuenta después de cualquier cambio de suministrador de electricidad (Art. 44.1. de la Ley 24/2013). | A contar a partir de la fecha en que se produzca el cambio de suministrador. | 42 | Desde que se efectúa la activación por parte del distribuidor, hasta que el comercializador recibe del distribuidor la liquidación de la cuenta de ese cliente
Z8_01 | Remisión de propuesta previa a solicitudes de acceso para las instalaciones que tengan su punto de conexión con la red de distribución a una tensión inferior a 1 kV. | A contar desde que la solicitud esté admitida, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. | 15 ó 5 según corresponda en aplicación del artículo 13 del Real Decreto 1183/2020 | Incluidas las solicitudes bajo procedimiento abreviado
Z8_02 | Remisión de propuesta previa a solicitudes de acceso, para las instalaciones que tengan punto de conexión con la red de distribución a una tensión igual o superior a 1 kV e inferior a 36 kV, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad, conforme a lo dispuesto en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la CNMC y la futura Circular de Acceso y conexión en materia de demanda de la CNMC que se apruebe. | A contar desde que la solicitud esté admitida, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. | 30
Z8_03 | Remisión de propuesta previa a solicitudes de acceso, para las instalaciones que tengan punto de conexión con la red de distribución a una tensión igual o superior a 36 kV, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad, conforme a lo dispuesto en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la CNMC y la futura Circular de Acceso y conexión en materia de demanda de la CNMC que se apruebe. | A contar desde que la solicitud esté admitida, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. | 40
Z8_04 | Remisión de propuesta previa a solicitudes de acceso, para las instalaciones cuyo punto de conexión sea con la red de transporte, salvo instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red requieran un informe de aceptabilidad, conforme a lo dispuesto en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la CNMC y la futura Circular de Acceso y conexión en materia de demanda de la CNMC que se apruebe. | A contar desde que la solicitud esté admitida, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. | 60
Z8_05 | Remisión de propuesta previa a solicitudes de acceso, para las instalaciones que en el análisis de la solicitud de permisos de acceso y conexión a un punto de la red cuando requieran un informe de aceptabilidad. | A contar desde que la solicitud esté admitida, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. | 15 60 u 80 según corresponda en aplicación del artículo 11.4 del Real Decreto 1183/2020 | Errata, donde dice 15 debe decir ‘60 u 80 según corresponda en aplicación del artículo 11.4 del Real Decreto 1183/2020’
Z8_06 | Respuesta a la solicitud de revisión de aspectos concreto de la solución técnica, del presupuesto económico o de ambos definidos en la Propuesta previa. | A contar desde la fecha de requerimiento de revisión de la propuesta por parte del Solicitante de los permisos de A&C. Este saldo no incluirá los días en los que aplique la suspensión de plazos establecida en el art 14 del RD 1183/2020. | 15 | Errata, el texto ‘Este saldo no incluirá los días en los que aplique la suspensión de plazos establecida en el art 14 del RD 1183/2020’ no debe aparecer
Z8_07 | Notificación de los permisos de Acceso&Conexión. | Desde la aceptación del solicitante de la propuesta | 20
Z8_08 | Respuesta a incidencias abiertas en un proceso de contratación. Fichero C1, C2, A3, B1, E1 y M1 según Resoluciones de la CNMC de 20 de diciembre de 2016 y 17 de diciembre de 2019. | A contar desde que el distribuidor informa al comercializador. A contar desde que el comercializador informa al distribuidor. | 30 | Errata, donde dice ‘A contar desde que el distribuidor informa al comercializador’ debe decir ‘A contar desde que el comercializador informa al distribuidor’
Z8_09 | Respuesta a solicitudes de actuaciones remotas sobre el Equipo de medida | A contar desde que el comercializador informa al distribuidor. | 1 | Deberán considerarse todas las actuaciones sobre equipos de medida que sean gestionados por el distribuidor, independientemente de cómo efectúe la gestión, siempre que reciba una solicitud legítima del comercializador o del cliente.En este indicador se excluyen procesos relativos a switching. que accede al mercado directamente.
Z8_10 | Respuesta a solicitudes de realización de trabajos en campo según el plazo establecido en el art. 5.1 de Real Decreto 1164/2001. | A contar desde que el distribuidor informa al comercializador A contar desde la fecha en que el consumidor, o su mandatario, comunique a la empresa distribuidora que dispone del equipo o, en su caso, que opta por alquilarlo a la empresa distribuidora | 15 | Errata, donde dice ‘A contar desde que el distribuidor informa al comercializador’ debe decir ‘A contar desde la fecha en que el consumidor, o su mandatario, comunique a la empresa distribuidora que dispone del equipo o, en su caso, que opta por alquilarlo a la empresa distribuidora’

## Tabla6_MOTIVACION_TIPO_0
Tabla 6: motivaciones para actuaciones declaradas como tipo de inversión 0
COD | MOTIVACION
INC | Inversiones de nueva construcción: aquellas que suponen la realización o incorporación de nuevas instalaciones.
SRE | Sustitución o renovación: Aquellas que suponen una reposición del equipo o equipos principales
RER | Renovación con Elemento Reutilizado. | Fila nueva que no aparece en BOE, incorporado para entrega de 2024, para la declaración de datos del ejercicio 2023

## Tabla7_MOT_TIPO_1_LINEAS
Tabla 7: motivaciones Para actuaciones en líneas declaradas como tipo de inversión 1
COD | ACTUACIONES EN LÍNEAS | TIPO INVERSIÓN | ESTADO | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | IDENTIFICADOR | Documentación
L01 | Línea sobre zanjas existentes (tendido del conductor). | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
L02 | Línea nueva de un circuito en tendido para múltiple circuito. | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda a la línea de un circuito | Nuevo | AE
L03 | Línea nueva de un circuito en tendido para múltiple circuito (tendido siguientes circuitos). | 1 | 1 | Original | n-2 | El que corresponda a la línea de un circuito | Declarado con anterioridad | AE
L04 | Línea nueva con conductor nuevo utilizando apoyos existentes en Baja Tensión. | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
L05 | Cambio de conductores sin repotenciación sustancial. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L06 | Cambio de conductores con repotenciación sustancial. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
L07 | Adecuación de apoyos** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L08 | Cambio de Aislamiento** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L09 | Sustitución de crucetas y elementos auxiliares** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L10 | Sustitución de vanos. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
L11 | Adecuación de puesta a tierra (apoyos, líneas aéreas, pantallas cables subterráneos)** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L12 | Cambio de conductor con repotenciación sustancial incluyendo adecuación/sustitución de: apoyos, PAT, crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
L13 | Cambio de conductor sin repotenciación sustancial incluyendo adecuación/sustitución de: apoyos, PAT, crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento). | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L14 | Adecuación de línea sin cambio de conductor: adecuación de apoyos, PAT, sustitución crucetas y elementos auxiliares (incluye cambio de aislamiento)** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
L15 | Ampliación de calle | 1 | 1 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
L16 | Convenios de resarcimiento | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la intalación que corresponda | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*

## Tabla8_MOT_TIPO_1_POSICIONES
Tabla 8: motivaciones para actuaciones en posiciones declaradas como tipo de inversión 1
COD | ACTUACIONES EN POSICIONES | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
S01 | Posición en subestación de maniobra sin transformación | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
S02 | Posición con interruptor reutilizado. | 1 | 2 | original | n-2 | El que corresponda | Nuevo | AE
S03 | Posiciones sin equipar (obra civil). | 1 | 2 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
S04 | Nuevo interruptor automatico aéreo | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda según se establece en la presente Circular. | Nuevo | AE
S05 | Con interruptor nuevo. | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
S06 | Con interruptor reutilizado. | 1 | 2 | original | n-2 | El que corresponda | Nuevo | AE
S07 | Posiciones sin equipar (obra civil). | 1 | 2 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
S08 | Posición en subestación de maniobra sin transformación | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Nuevo | AE
S09 | Adecuación con nuevo interruptor. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
S10 | Adecuación con interruptor reutilizado. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE
S11 | Adecuación de posiciones (sin cambio de interruptor), trafos de tensión, trafos de intensidad, autoválvulas, protecciones, seccionadores, etc.** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
S12 | Equipación de posición sin equipar. | 1 | 1 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Declarado con anterioridad como posiciones sin equipar | AE/Comunicación*
S13 | Adecuación en subestación de obra civil u otros elementos comunes** | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación *
S14 | Sustitución de interruptor automático aéreo. | 1 | 1 | original | n-2 | El que corresponda según se establece en la presente Circular. | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación *
S15 | Convenios de resarcimiento | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la intalación que corresponda | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*

## Tabla9_MOT_TIPO_1_MAQUINAS
Tabla 9: Motivaciones para actuaciones en máquinas declaradas como tipo de inversión 1
COD | ACTUACIONES EN MÁQUINAS | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
M01 | Regulador de tensión en subestación | 1 | 2 | n-2 | Vacío | El que corresponda según los nuevos TI | Nuevo | AE
M02 | Trafo recuperado | 1 | 2 | Original | n-2 | El que corresponda | Nuevo | AE
M03 | Obra civil para transformador sin equipar | 1 | 2 | Vacío | n-2 | TI-000 | Nuevo | AE/Comunicación*
M05 | Trafo de subestación móvil | 1 | 2 | Original | n-2 | El que corresponda según los nuevos TI | Nuevo si es la primera vez que se utiliza, y en caso contrario, el declarado con anterioridad | AE
M06 | Adecuación de transformador (regulador de tomas, elementos de protección del transformador, etc.)** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
M07 | Adecuación de baterías de condensadores** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
M08 | Convenios de resarcimiento | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la intalación que corresponda | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
M09 | Entrada en operación de un trafo en reserva | 1 | 1 | n-2 | Vacío | El que corresponda | Declarado con anterioridad como trafo en reserva (siempre que no haya sido retribuida con anterioridad, en caso contrario sería M02) | AE/Comunicación* | doc justificativa necesaria | fila nueva que no aparece en BOE
* Según criterio CCAA en aplicación del art 115.3 del RD 1955/2000 y/o del apartado 4 de la ITC-RAT aprobado mediante RD 337/2014.
** Únicamente podrán declararse con estas motivaciones aquellas actuaciones que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20.

## Tabla10_MOT_TIPO_1_CT
Tabla 10: motivaciones para actuaciones en centros de transformación o de reparto declaradas como tipo de inversión 1 | [8 empty] | NOTA: resaltadas modificaciones respecto a BOE
COD | ACTUACIONES EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | Tipo Inversión | Estado | FECHA_APS | FECHA_IP | CÓDIGO_CCUU | Identificador | Documentación
C02 | Cambio de trafo sin repotenciación o repotenciación no sustancial | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación *
C03 | Cambio de trafo con repotenciación sustancial | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C04 | Instalación máquinas adicionales en un CT o CR | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C05 | CT móvil | 1 | 2 | Original | n-2 | El que corresponda según los nuevos TI | Nuevo si es la primera vez que se utiliza, y en caso contrario, el declarado con anterioridad | AE | Fila nueva que no aparece en BOE, incorporado para la declaración de datos del ejercicio 2022
C06 | Instalación celda adicional (con/sin obra civil) | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C08 | Adecuaciones cabinas/celdas** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C09 | Modificaciones en la envolvente, mejora de tierras, tejados, foso, atarjeas, sustitución o mejora de sistemas de ventilación, etc.** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C10 | Puesta a tierra** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C11 | Cambio de aparamenta** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C12 | Nuevas celdas de seccionamiento en centro de reparto | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C13 | Cambio de plataforma en CT/CR/CS** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C14 | Ampliación o sustitución de cuadros de BT** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C15 | Adecuación de trafo** | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C16 | Adecuación de más de un componente principal en un CT existente | 1 | 1 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | AE
C17 | Convenios de Resarcimiento. | 1 | 1 | Original | n-2 | El de la instalación que corresponda | Declarado con anterioridad | AE/Comunicación*
C18 | CT no móviles empleados anteriormente (alta con la fecha de APS correspondiente) que se dieron de baja posteriormente y se ponen de nuevo en servicio | 1 | 2 | Original | n-2 | Instalación original | Declarado con anterioridad | Comunicación* | Fila nueva que no aparece en BOE, incorporado para la declaración de datos del ejercicio 2023
* Según criterio CCAA en aplicación del art 115.3 del RD 1955/2000 y/o del apartado 4 de la ITC-RAT aprobado mediante RD 337/2014.
** Únicamente podrán declararse con estas motivaciones aquellas actuaciones que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20.

## Tabla11_MOT_TIPO_1_OTROS_ACTIVO
Tabla 11: Motivaciónes para actuaciones declaradas en el formulario B8 (otros activos de distribución)
COD | Motivación
TER | Terrenos.
DIG | Inversiones en digitalización y automatización de redes según los criterios establecidos en la presente circular y en la Circular 6/2019.
DES | Despachos no incluidos en los CINIs correspondientes a Digitalización.
IBO | Otros activos de distribución no asociados a instalaciones técnicas declaradas en otros formularios ni incluidos en las motivaciones anteriores.

## Tabla12_CIA-2
Tabla 12: Código Identificativo de Actuaciones (CIA-2)
Posición 0 | Posición 1-2 |  | Posición 3 |  | Posición 4 |  | Posición 5
Cod | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción | Cod | Descripción
A | 01 | Derechos de extensión regulados en el artículo 24.2a del RD 1048 Actuaciones para atender los suministros. | 1 | Residencial | 1 | Red Aérea | A | Procede cobro de derechos de extensión
|  |  | 2 | Servicios | 2 | Red Subterránea | B | No procede cobro de derechos de extensión
|  |  | 3 | Industrial | 3 | CT/Subestación
|  |  | 9 | Otros | 9 | Otros
A | 04 | Supervisión de instalaciones cedidas regulados en el artículo 24.2c del RD 1048. | 1 | Supervisión de trabajos | 1 | Línea | A | Procede cobro de derechos de supervisión de instalaciones cedidas
|  |  | 2 | Realización de pruebas o ensayos | 2 | CT | B | No procede cobro de derechos de supervisión de instalaciones cedidas
[5 empty] | 9 | Otros
A | 05 | Entronque y conexión regulados en el artículo 24.4 del RD 1048. | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica
A | 07 | Verificación de instalaciones particulares | 1 | Normativa | 0 | No Aplica | A | Procede cobro derechos de verificación
|  |  | 2 | A solicitud del cliente |  |  | B | No procede cobro de derechos de verificación
|  |  | 3 | Incidencias provocadas por terceros
|  |  | 9 | Otros
A | 08 | Gestión del acceso | 1 | Relacionadas con la contratación | 0 | No Aplica | A | Procede cobro de derechos de acceso
|  |  | 9 | Otros |  |  | B | No procede cobro de derechos de acceso
A | 09 | Gestión del enganche | 1 | Enganche en la contratación | 1 | En remoto | A | Procede cobro de derechos de enganche
|  |  | 2 | Desconexión y reenganche por impago | 2 | En campo | B | No procede cobro de derechos de verificación
|  |  | 3 | Desconexión y reconexión a solicitud del cliente
A | 10 | Actuaciones en equipos de medida y control a petición del cliente | 1 | Conexión, precintado y pruebas de puesta en servicio | 1 | En remoto | A | Procede cobro derechos por actuaciones en los equipos de medida y control
|  |  | 2 | Reparametrización | 2 | En campo | B | No procede cobro de derechos por actuaciones en los equipos de medida y control
|  |  | 3 | Verificación/revisión del equipo de medida a petición del cliente
|  |  | 9 | Otros
A | 11 | Estudios de acceso y conexión a la red de distribución regulados en el artículo 30 del RD-1048. | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica | 0 | No Aplica

## Tabla13_COD_MUESTREO
Tabla 13: Tipos de muestreo
COD_MUESTREO | Descripción
MAP | Muestreo aleatorio simple
MAS | Muestreo aleatorio sistemático
MAE | Muestreo aleatorio estratificado
MAC | Muestreo aleatorio conglomerados
MAU | Muestreo por cuotas
BDN | Muestreo por bola de nieve

## Tabla14_COD_COMPROBACION
Tabla 14: Tipos de comprobación |  | NOTA: resaltadas modificaciones respecto a BOE
COD_COMPROBACION | Descripción
VE | Verificación
FI | Integridad de fichero | cambio de IN a FI, para no tener códigos repetidos
IF | Comprobaciones interfichero
IN | Comprobaciones intrafichero
CH | Comprobaciones de coherencia histórica
OT | Otras comprobaciones

## Tabla15_COD_AUTO
Tabla 15: Tipo de autoconsumo
COD_AUTO | Descripción
001 | Autoconsumo sin excedentes individual. | sin cil
002 | Autoconsumo sin excedentes colectivo. | sin cil
003 | Autoconsumo sin excedentes colectivo acogido a compensación. | sin cil
004 | Autoconsumo con excedentes acogido a compensación individual. | sin cil
005 | Autoconsumo con excedentes acogido a compensación colectivo. | sin cil
006 | Autoconsumo con excedentes no acogido a compensación individual.
007 | Autoconsumo con excedentes no acogido a compensación colectivo.

## Tabla16_COD_GENERACION_AUTO
Tabla 16: Tecnología generación autoconsumo
COD_GENERACION_AUTO | Descripción
1 | Hidráulica.
2 | Cogeneración.
3 | Biomasa.
4 | Residuos.
5 | Solar fotovoltaica
6 | Termoeléctrica.
7 | Eólica terrestre
8 | Eólica marina
9 | Baterias